# Caiet de sarcini

# Achiziționarea cazanelor inclusiv cu servicii de montare și instalare

| Nr. | Denumirea bunurilor materiale | U.M. | Can- tea | Specificatii tehnice | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Cazan pe combustibil solid | Buc. | 1 | Cazan pe combustibil solid Combustibil lemn de foc, brichete, cărbune Putere de la 200 kW Suprafața de incălzire 1700m2 Volumul cuptorului 900 dmc Grosimea oțelului 5mm Materiale pentru conectare:pompă de circulatie,supapa Robinet bila apa, Racord bronz, Furnitură de montare. Lucrări de instalare Livrarea, montarea, reglarea și punerea in funcție a cazanului la sistemul de incălzire pentru buna funcționare. Termen de garantie 5 ani. |  |
| 1.2 | Cazan pe gaz in condensare | Buc. | 1 | Specificațiile produsului arrow down Tip: In condensare Putere, kW: 20 Suprafata de incalzire, m²: 200 Tip camera de ardere: Forţat (Turbo) Randament, %: 105 Dimensiuni, mm: 750x398x340 Greutate, kg: 31 Debit apă caldă, l/min: 12,1 Presiune maxima, bar: 8 Conexiune la încălzire, inch: 3/4 Conexiune la apă, inch: 1/2 Conexiune la gaz, inch: 3/4 Clasă energoeficienta: A Metoda de instalare: Vertical Display: Da Destinația: Încălzire/ alimentare cu apă |  |
| 1.3 | Cazan pe gaz in condensare | Buc. | 1 | Specificațiile produsuluiarrow down Tip: In condensare Putere, kW: 20 Suprafata de incalzire, m²: 200 Tip camera de ardere: Forţat (Turbo) Randament, %: 105 Dimensiuni, mm: 750x398x340 Greutate, kg: 31 Debit apă caldă, l/min: 12,1 Presiune maxima, bar: 8 Conexiune la încălzire, inch: 3/4 Conexiune la apă, inch: 1/2 Conexiune la gaz, inch: 3/4 Clasă energoeficienta: A Metoda de instalare: Vertical Display: Da Destinația: Încălzire/ alimentare cu apă |  |

Notă. În condiții prealabile specificațiile tehnice pot fi discutate spre o modificare cu agentul economic cîștigător.

Șef al Direcției Situații Excepționale mun.Chișinău a IGSU al MAI

colonel al s/intern	Oleg MELNIC

Executor: Ofițer superior al Serviciu  lui logistic a Direcției Situații Excepționale

mun.Chișinău a IGSU al MAI

locotenent-major al s/intern

Cezara SUGAILO