CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni (modificari - 2025)

2-2-2 Statie de pompare, ST.SU (2025)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SA01E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 42,4x2mm | m | 16,00 |
| 2 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Trecere PE d125 - otel d100mm | buc | 1,00 |
| 3 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta DN100 PN16 | buc | 2,00 |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta DN80 PN16 | buc | 1,00 |
| 5 | SD15C | Sorb cu valva, cu flansa, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 80-100 mm Supapa de sens DN100 PN16 | buc | 2,00 |
| 6 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce otel DN100 PN16 ) | buc | 1,00 |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot otel DN100 PN16 | buc | 6,00 |
| 8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot otel DN80 PN16 | buc | 2,00 |
| 9 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie fonta DN100xDN80 PN16 ) | buc | 1,00 |
| 10 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300 mm | m | 3,00 |
| 11 | AcA05H | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 100mm | m | 18,00 |
| 12 | AcA05G | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 80mm | m | 9,00 |
| 13 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm Flansa otel DN300 PN16 | buc | 2,00 |
| 14 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa otel DN100 PN16 | buc | 9,00 |
| 15 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa otel DN80 PN16 | buc | 2,00 |
| 16 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta de ventilare otel D215 | m | 12,00 |
| 17 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Colier cu garnitura D200 | buc | 8,00 |
| 18 | AcA22B | Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 200 mm Caciula ventilare PP D215 | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (Trecere PVC d315 - otel d300mm) (excludere piesa) | buc | 1,00 |
| 20 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm. Vana fonta DN300 PN16 (excludere armaturi) | buc | 1,00 |
| 21 | M1B10A | Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercentrifuga, livrata gata asamblata pe placa de baza comuna cu electromotorul, utilajul avind greutatea de 0.2-0.5 t | t | 0,20 |
| 22 | M1A14B | Dispozitiv cu plutitor, pentru masurarea nivelului in recipient, livrat gata confectionat, avind mira cu inaltimea de 5 -10 m | buc | 2,00 |
| 23 | M1G12A | Piese gata uzinate, livrate independent (dispozitive de agitare, de amestecare, pilnii, gratare si similare), montate in interiorul sau pe utilajele tehnologice, cu greutatea piese de 0,02 -0,5 t | t | 0,05 |
| 24 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (excludere ventilator si motor) | buc | 1,00 |
| 25 | M1C18A | Mecanism pentru ridicarea si coborirea utilajului, livrat asamblat, de 5- 10 t; | t | 0,10 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 26 | Pret de piata | Trecere PVC d315 - otel d300mm | buc | 1,00 |
| 27 | Pret de piata | Vana fonta DN300 PN16 | buc | 1,00 |
| 28 | Pret de piata | Pompa Q=36m3/h, H=22m, N=5kW.Rexa PRO V05, DA-226 /EAD1X2-T0039-540-O (sau analog) - 2buc, una se monteaza alta de rezerva Dispozitiv de suspendare DN 50/2RK - 2buc, Lant cu lungimea de 7 m, otel galvanizat, Plutitor de nivel , Panou de comanda Xtreme 2x 15 HP montaj extern -1buc, Punere in functiune | set | 1,00 |
| 29 | Pret de piata | Gratar de retinere materii grosiere, suport gratar, lant pentru ridicarea gratarului | set | 1,00 |
| 30 | Pret de piata | Ventilator axial D215 | buc | 1,00 |
| 31 | Pret de piata | Macara pivotanta cu stilp cu brat din profil si sprijin deasupra bratului, H=2,7m, cu palan manual | buc | 1,00 |