## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Substituent osos pe bază de fosfat de calciu ranforsat cu PMMA conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1 | Substituent osos pe bază de fosfat de calciu ranforsat cu PMMA | Substituent osos pe bază de fosfat de calciu ranforsat cu PMMA |  |  |  | Substituent osos sintetic, ranforsat, iodegradabil şi osteoconductiv pentru restaurarea şi umplerea defectelor osoase, cu formula hibridă care combină două componente: Beta-Tricalcium Phosphate (BTCP) şi Polymethylmethacrylate (PMMA) Set compus din: 1. Componenta de pulbere (ẞTCP + PMMA) și lichid monomer; 2. Sistem de mixare; 3. Dispozitiv de livrare (extruder). Componenta de pulbere: - Să prezinte o masă plastică în formă de pudră (ẞTCP + PMMA), minim 10 grame, umezit cu soluție salină. Să fie în set o fiolă cu dizolvant lichid (monomer) pentru a activa reacție de polimerizare a componentei de pulbere. - După etapa de mixare si încărcare în extruder, să prezinter o pastă uşor modelabilă şi aplicabilă, gata pentru utilizare imediată. - Timp de polimerizare după etape de preparare trebuie să permită lucrul pînă la minimum 6 minute. - După polimerizare să aibă o porozitate deschisă care permite trecerea fluidelor prin capilaritate, păstrând activitatea biologică a țesutului înconjurător şi favorizând regenerarea țesutului osos. Sistem de mixare: - Să prezinte un container, indicat pentru amestecare optimă și omogenă a cimentuli acrilic. - Să asigure minimizarea emisiilor de vapori a monomerului în timpul mixării componentei de praf intr-un mediu închis. Dispozitiv de livrare (extruder): Să prezinte un injector, cu mîiner de tip pistol, cu gradație, conexiune Luer-Lock, destinat pentru livrarea răşinei acrilice prin metoda de injecție pe bază de şurub. - Canula din oțel inoxidabil, conexiune Luer-Lock, inclus în set. - Să asigure pentru specialist un proces de extruzie uşor. *Toate componentele kitului să fie ambalate steril.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Substituent osos pe bază de fosfat de calciu ranforsat cu PMMA conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
33100000-1 | 1 | Substituent osos pe bază de fosfat de calciu ranforsat cu PMMA | Substituent osos pe bază de fosfat de calciu ranforsat cu PMMA | kit | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 560000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet3
nr lot |  | Cantitatea Necesară IC | Cantitatea Necesară SCR | SC Militar Central
1 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene | 2
2 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 0 | 10
3 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  | 20
4 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm |  | 5
5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
6 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
7 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 20
8 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | 10
9 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 40
10 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 20
11 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | 10
12 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 20
13 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 50
14 | Masca apnee nazala marimea L | 2
15 | Masca apnee nazala marimea M | 2
16 | Sac pentru perfuzat | 200
17 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | 10 |  | 100
18 | Senzor pentru nivel | 400
19 | Set de salvare sîngelui autolog | 20
20 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive |  | 10
21 | Set pentru dilatatoare vasculare |  | 30
22 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 150
23 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | 20
24 | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  | 10

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________