| Conectarea generatoarelor electrice diesel cu puterea 1500kVA si 750kVA in rețeaua de distribuție 0,4 kB a postului PT-898, amplasat pe terit-lui a IMSP In-l Oncologie mun. Chișinău №295/14.06.23-REAE | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Postul de transformare PT-898. Alimentare cu energie electrice 0,4 kV (marca REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de construcție |  |  |  |
| 1 | TsC58B | Săpătura mecanica a pământului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы) | 100 m3 | 0,503 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,197 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 5,634 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Săpătura manuala de pământ, in taluzuri, la debleie săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,503 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,036 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înalta tensiune, executata cu pământ provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3 | 67,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,038 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 6,705 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Cărămidă | buc | 3 372,000 |
|  | 1158951 | Cărămidă | buc | 3 372,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Nisip | m3 | 32,550 |
|  | 1158952 | Nisip | m3 | 32,550 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din țevi de polietilena: până la 2 găuri, (Țeava din PE d=32mm) | km | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,300 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esențe rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite lățimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,008 |
|  | 530-018113 | Țevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm | m | 100,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din țevi de polietilena: până la 2 găuri, (Țeava din PE d=110mm) | km | 0,494 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,702 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,040 |
|  | 530-018112 | Țevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 494,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | 1.2. Îmbrăcăminte din beton asfaltic S=103 м2 |  |  |  |
| 8 | Dl109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 20,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 32,480 |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 15,733 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,388 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut. | 15,733 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Возврат щебня (50%) механизированным способом) | m3 | 30,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,419 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,739 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut. | 0,426 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,426 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | DC04B | Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatație in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) | m | 122,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,380 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,427 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 4,880 |
|  | 2952270004204 | Mașina de tăiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 35,868 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsC35C1 | Excavat transport cu încărcător frontal , la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,) | 100 m3 | 0,512 |
|  | 2952270007403 | Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut. | 2,985 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 103,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 26,574 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.0,6м - новый) | m3 | 30,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,591 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 35,535 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,090 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 6,489 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 12,978 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.0,6м - от разборки) | m3 | 30,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,591 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,090 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 6,489 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 12,978 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | Dl107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,062 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,064 |
|  | 2952220000000 | Auto gudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,019 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | DB19D | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu așternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 10,0 см (к=1,43 см, вручную) | m2 | 103,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 26,512 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 24,303 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,442 |
|  | 2710603420375 | Otel pătrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 2,799 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut. | 2,843 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,031 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,032 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 10,0 см (к=2,5, вручную) | m2 | 103,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 30,900 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mărunte | t | 24,205 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,772 |
|  | 2710603420379 | Otel pătrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 2,833 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut. | 2,936 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Îmbrăcăminte din beton asfaltic S=103 м2 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depoziție |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №1 (existenta) |  |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NT16, H1) | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,720 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №1 (existenta) |  |  |
|  |  | 2.2. Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №7 (existenta) |  |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NT16, H1) | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,720 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №7 (existenta) |  |  |
|  |  | 2.3. Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №11 |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Celula №11 ЩО70-2-74У3) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,300 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,790 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 08-03-521-18 | Întreruptor cu pârghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, până la 1600 A (QS1,2) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,560 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hârtie | kg | 0,054 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 2,560 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolații "318" | kg | 0,200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,160 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,600 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,032 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,180 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,504 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,024 |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut. | 0,140 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrica | h-ut. | 2,500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,024 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NT16, H1) | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,720 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si saibe | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №11 |  |  |
|  |  | 2.4. Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №5 |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, înălțime si lățime, mm, pina la 1200х1000 (Celula №5 ЩО70-1-33У3) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,790 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | 08-03-521-18 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QS) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,280 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,027 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,280 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,080 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,300 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,061 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,016 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,252 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,070 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 1,250 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NT16, H1) | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,720 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №5 |  |  |
|  |  | 2.5. Panou AAR-1 |  |  |  |
| 27 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou AAR1 - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,000 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,014 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,000 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,000 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,238 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,000 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,230 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,070 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,050 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щиты) | buc | 29,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,080 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 1,015 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,580 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,554 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,011 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,580 |
|  | 1130037 | Dicloretan tehnic cal. I | t | 0,000 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,017 |
|  | 5009264 | Teava din policlorvinil | kg | 0,023 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,045 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar 24V | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,000 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,800 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,000 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Panou AAR-1 |  |  |
|  |  | 2.6. Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №12 (existenta) |  |  |  |
| 32 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A (Masterpact NW20, H1, 3P/2000A/42kA) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,930 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,011 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,860 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,038 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,066 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,230 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,590 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NW20, H1) | buc | 11,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,320 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,220 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,022 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,022 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №12 (existenta) |  |  |
|  |  | 2.7. Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №18 (existenta) |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A (Masterpact NW20, H1, 3P/2000A/42kA) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,930 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,011 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,860 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,038 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,066 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,230 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,590 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NW20, H1) | buc | 11,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,320 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,220 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,022 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,022 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №18 (existenta) |  |  |
|  |  | 2.8. Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №24 |  |  |  |
| 36 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe podea, înălțime si lățime, mm, pina la 1200х1000 (Celula №24 ЩО70-2-73У3) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,300 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,790 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | 08-03-521-19 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 2500 A (Separator de sarcina 3P/2000 A - QS3, 4) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,060 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,420 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,060 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A (Masterpact NW20, H1, 3P/2000A/42kA) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,930 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,011 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,860 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,038 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,066 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,230 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,590 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в автомат. выключатель Masterpact NW20, H1) | buc | 11,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,320 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,220 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,022 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,022 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №24 |  |  |
|  |  | 2.9. Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №23 |  |  |  |
| 40 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Celula №23 ЩО70-1-33У3) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,790 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 08-03-521-19 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 2500 A (Separator de sarcina 3P/2000 A - QS) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,750 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,520 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,030 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,210 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A (Masterpact NW20, H1, 3P/2000A/42kA) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,930 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,011 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,860 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,038 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,066 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,140 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,230 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,590 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в автомат. выключатель Masterpact NW20, H1) | buc | 11,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,320 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,220 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,022 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,022 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Post de transformare PT-898 - ID0,4 kV Celula №23 |  |  |
|  |  | 2.10. Panou AAR-2 |  |  |  |
| 44 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou AAR2 - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,000 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,014 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,000 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,000 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,238 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,000 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,230 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,070 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,050 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щиты) | buc | 29,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,080 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 1,015 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,580 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,554 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,011 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,580 |
|  | 1130037 | Dicloretan tehnic cal. I | t | 0,000 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,017 |
|  | 5009264 | Teava din policlorvinil | kg | 0,023 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,045 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar 24V | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,000 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,800 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,000 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Panou AAR-2 |  |  |
|  |  | 2.11. Borderoul materiarelor necesare reconstructiei ID0,4 kV |  |  |  |
| 49 | 08-01-072-3 | Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 700 mm2 (Sinа АДЗ1Т 80х8) | 100 m | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,670 |
|  | 1019520 | Electrozi "УОНИ 13/45" | kg | 0,015 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,669 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,031 |
|  | 520000922 | Bare din aliaje de aluminiu, marca "Sinа АДЗ1Т 80х8 | m | 30,000 |
|  | 5220051 | Bara de arama, marca "М3-Т", diametru 20 mm | t | 0,000 |
|  | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 0,261 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,207 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,390 |
|  | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut. | 4,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,207 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ИО-1-250 У3) | buc | 30,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,400 |
|  | 8881132 | Изолятор ИО-250У3 | buc | 30,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,150 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | 08-02-152-14 | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,540 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,047 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,284 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,284 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 0,006 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,017 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,216 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,017 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | Pret de piata | Profil 41х41х800мм | buc | 3,000 |
|  | 741258 | Profil 41х41х800мм | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,098 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,410 |
|  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,149 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,665 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,665 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,098 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,499 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | Pret de piata | Tabla zincata 0,30x1000x2000 mm | buc | 2,000 |
|  | 74125881 | Tabla zincata 0,30x1000x2000 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm (numai salariu) | 10 buc | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,974 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,426 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,048 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,524 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,048 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | Pret de piata | Tija filetata d=8*1500мм | buc | 6,000 |
|  | 741259 | Tija filetata d=8*1500мм | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,010 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,031 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,031 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,745 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,745 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,650 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,050 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Borderoul materiarelor necesare reconstructiei ID0,4 kV |  |  |
|  |  | 2.12. Generator electric diesel |  |  |  |
| 58 | M1H05C | Generator electric diesel Sn=750kVA, "ETT""model ETT-750E, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 4-9 tone (gab. 4750x2000x2900 mm) | t | 5,850 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 148,005 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 21,001 |
|  | 2010102904406 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,012 |
|  | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 3,744 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 2,106 |
|  | 2710403606350 | Tabla groasa 5 x 1250 mm OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 2,106 |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 5,850 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,850 |
|  | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,468 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 2,047 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 3,510 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,404 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3,218 |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,936 |
|  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,468 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,462 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 2,340 |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,760 |
|  | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf | h-ut. | 1,053 |
|  | 2922140006902 | Pod rulant 20,1-40 tf | h-ut. | 1,521 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | 08-03-482-21 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 7 t | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,100 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,080 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,050 |
|  | 1019247 | Ulei de turbina | kg | 6,000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,120 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,061 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,090 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | M1H05C | Generator electric diesel Sn=1500kVA, "Сaterpillar""model CAT00C32TTZJ00594, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 4-9 tone (gab. 6100x2340x2340 mm) | t | 8,214 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 207,814 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,488 |
|  | 2010102904406 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,016 |
|  | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 5,257 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 2,957 |
|  | 2710403606350 | Tabla groasa 5 x 1250 mm OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 2,957 |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,214 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,214 |
|  | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,657 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 2,875 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 4,928 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,971 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,518 |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 1,314 |
|  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,657 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16,428 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,054 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 3,286 |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 1,068 |
|  | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf | h-ut. | 1,479 |
|  | 2922140006902 | Pod rulant 20,1-40 tf | h-ut. | 2,136 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | 08-03-482-22 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 10 t | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,080 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,050 |
|  | 1019247 | Ulei de turbina | kg | 6,000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,120 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,061 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,090 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 630 A (Монтаж сущ.автоматов в дизеля) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,860 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,022 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,720 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,076 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,132 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,018 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,012 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,072 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,192 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,280 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,460 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 1,180 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Generator electric diesel |  |  |
|  |  | 2.13. Сablu si conducatori |  |  |  |
| 63 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 2,460 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 53,628 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,025 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,615 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,101 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,059 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 12,202 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 12,202 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,059 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Кабель в трубах ПЭ) | 100 m | 5,940 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 171,072 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,005 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,049 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,024 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,057 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 2,970 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 9,682 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 38,135 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 38,135 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 9,682 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | Pret de piata | Cablu АПвБбШп-1 4*240мм2 | m | 700,000 |
|  | 1012283 | Cablu АПвБбШп-1 4*240мм2 | m | 700,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | Pret de piata | Cablu C2XY 12х1,5мм2 | m | 140,000 |
|  | 8881553 | Кабель C2XY 12х1,5мм2 | m | 140,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 1,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,277 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 7,735 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 7,735 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для Т9 доп.4 кабеля, к=4) | 100 m | 3,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33,864 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 19,448 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 19,448 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для Т8 доп.3 кабеля, к=3) | 100 m | 3,450 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,772 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 14,800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 14,800 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,581 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 2,332 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,332 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,910 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,494 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,851 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,851 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,480 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,003 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 29,760 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 29,760 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 12,240 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,029 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 2,076 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 8,352 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 8,352 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 11,136 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,076 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 |  | Cablu КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0мм2 | m | 120,000 |
|  | 10122814 | Cablu КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0мм2 | m | 120,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Сablu si conducatori |  |  |
|  |  | 2.14. Mansoane |  |  |  |
| 74 | 08-02-165-4 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 20,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 181,400 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,041 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,060 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 150,800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,060 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 | buc | 20,000 |
|  | 74589611 | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 | buc | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Mansoane |  |  |
|  |  | 2.15. Materiale auxiliare |  |  |  |
| 76 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50х50х5мм - без стоимости уголка) | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,650 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,150 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,750 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 6,700 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,125 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,680 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,125 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | Pret de piata | Otel cornier 50х50х5мм | m | 50,000 |
|  | 8888850 | Сталь угловая 50х50х5мм | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50х5мм) | 100 m | 0,450 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,585 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,585 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,690 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,690 |
|  | 10193731 | Otel fisie necalmat 50х5 mm | t | 0,059 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,035 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,675 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 6,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,113 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,512 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,113 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |
|  |  | 3.1. Celule №1, №7, №12, №18 (existentе) |  |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect | buc | 4,000 |
|  | 745896235 | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | Pretul firmei | Motorizare MCH 200-250V, AC | buc | 4,000 |
|  | 745896 | Motorizare MCH 200-250V, AC | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Declansator independent MX 200-220V, AC | buc | 6,000 |
|  | 55211880 | Declansator independent MX 200-220V, AC | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Electromagnet de conectare XF 200-220V, AC. | buc | 4,000 |
|  | 745829316 | Electromagnet de conectare XF 200-220V, AC. | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | Pretul firmei | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 | buc | 12,000 |
|  | 552188105 | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 | buc | 12,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Dispozitiv De Resetare Automata Pentru Masterpact Nw Echipat Cu Micrologic | buc | 2,000 |
|  | 552131 | Dispozitiv De Resetare Automata Pentru Masterpact Nw Echipat Cu Micrologic | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Contact Auxiliar, Pregatit, Inchis No/Nc 5 A240 V, MasterPact Nw, Debrosabil | buc | 2,000 |
|  | 552132 | Contact Auxiliar, Pregatit, Inchis No/Nc 5 A240 V, MasterPact Nw, Debrosabil | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Cadru - Pentru Masterpact Nw/Nw Dc Debrosabil | buc | 2,000 |
|  | 552133 | Cadru - Pentru Masterpact Nw/Nw Dc Debrosabil | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Contact Auxiliar, 4 Oc | buc | 2,000 |
|  | 552134 | Contact Auxiliar, 4 Oc | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Celule №1, №7, №12, №18 (existentе) |  |  |
|  |  | 3.2. Celule №11, №5, №24, №23 (noi) |  |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Celula №11 ЩО70-2-74У3 (секционная в комплекте) | buc | 1,000 |
|  | 5521882 | Celula №11 ЩО70-2-74У3 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Celula №5, 23 ЩО70-1-33У3 (вводно-линейная в комплекте) | buc | 2,000 |
|  | 5521883 | Celula №5, 23 ЩО70-1-33У3 (вводно-линейная в комплекте) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Celula №24 ЩО70-2-73У3 (секционная в комплекте) | buc | 1,000 |
|  | 5521884 | Celula №24 ЩО70-2-73У3 (секционная в комплекте) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | Pretul firmei | Separator de sarcina 3P/1600 A | buc | 3,000 |
|  | 5521880 | Separator de sarcina 3P/1600 | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | Pretul firmei | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect | buc | 4,000 |
|  | 745896235 | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | Pretul firmei | Motorizare MCH 200-250V, AC | buc | 4,000 |
|  | 745896 | Motorizare MCH 200-250V, AC | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | Pretul firmei | Declansator independent MX 200-220V, AC | buc | 6,000 |
|  | 55211880 | Declansator independent MX 200-220V, AC | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | Pretul firmei | Electromagnet de conectare XF 200-220V, AC. | buc | 4,000 |
|  | 745829316 | Electromagnet de conectare XF 200-220V, AC. | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 | buc | 12,000 |
|  | 552188105 | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 | buc | 12,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | Pretul firmei | Separator de sarcina 3P/2000 A | buc | 3,000 |
|  | 55218810 | Separator de sarcina 3P/2000 A | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Masterpact NW20, H1, 3P/2000A/42kA, cu declansator electronic Micrologic 2.0. | buc | 2,000 |
|  | 745896221 | Intrerupator automat de tipul Masterpact NW20, H1, 3P/2000A/42kA, cu declansator electronic Micrologic 2.0. | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | Pretul firmei | Dispozitiv De Resetare Automata Pentru Masterpact Nw Echipat Cu Micrologic | buc | 2,000 |
|  | 552131 | Dispozitiv De Resetare Automata Pentru Masterpact Nw Echipat Cu Micrologic | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | Pretul firmei | Contact Auxiliar, Pregatit, Inchis No/Nc 5 A240 V, MasterPact Nw, Debrosabil | buc | 2,000 |
|  | 552132 | Contact Auxiliar, Pregatit, Inchis No/Nc 5 A240 V, MasterPact Nw, Debrosabil | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | Pretul firmei | Cadru - Pentru Masterpact Nw/Nw Dc Debrosabil | buc | 2,000 |
|  | 552133 | Cadru - Pentru Masterpact Nw/Nw Dc Debrosabil | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | Pretul firmei | Contact Auxiliar, 4 Oc | buc | 2,000 |
|  | 552134 | Contact Auxiliar, 4 Oc | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Celule №11, №5, №24, №23 (noi) |  |  |
|  |  | 3.3. Panou AAR-1, AAR-2 |  |  |  |
| 103 | Pret de piata | Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31 | buc | 2,000 |
|  | 1158661 | Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A | buc | 4,000 |
|  | 7458966626 | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A | buc | 6,000 |
|  | 7458966627 | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C2A | buc | 2,000 |
|  | 74589665 | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C2A | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | Pretul firmei | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm | buc | 2,000 |
|  | 552140 | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | Pretul firmei | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. | buc | 2,000 |
|  | 5521371 | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | Pretul firmei | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C | buc | 2,000 |
|  | 5521372 | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | Pretul firmei | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m | buc | 2,000 |
|  | 552137112 | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | Pretul firmei | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led | buc | 4,000 |
|  | 5521373 | - Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | Pretul firmei | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led | buc | 12,000 |
|  | 55213755 | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led | buc | 12,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | Pretul firmei | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 | buc | 16,000 |
|  | 55213756 | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | Pretul firmei | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A | buc | 2,000 |
|  | 55213757 | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | Pretul firmei | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW | buc | 2,000 |
|  | 55213758 | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | Pretul firmei | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) | buc | 4,000 |
|  | 55213759 | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Panou AAR-1, AAR-2 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrări de construcție |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |