| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |
| Obiectul achiziției: Boiler pentru apă caldă |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Boiler electric Stronghold SWH-100SE |  |  |  | Tip:electric Capacitatea:100l Tip control:electric Putere:2kw Tipul lementelor de încălzire:umed Temperatura maximă de funcționare:75°C Forma boilerului:slim (subțire) LCD display:da Indicație pornire:da Termometru:da Tip montare:vertical Garanție pe rezervor:3ani Anod de magneziu:da Culoare:alb Dimensiuni(ÎxLxA):1170x530x315mm Greutate:32.5kg Garanție:24luni Producător:Stronghold |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ Obiectul de achiziției: Boiler pentru apă caldă Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri 16310000-1 Boiler electric Stronghold SWH-100SE buc 1 5 zile MD45TRPBBF314110A00843AC Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |