ANEXA nr.2

la caietul de sarcini privind Instruirea și atestarea angajaților SA “Termoelectrica” în anul 2022

cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire

Lotul nr.2

- Muncitori: ,, Pregătirea primară a lăcătuşilor automatică şi aparate de măsură şi control (gaz),,

- Legislația Republici Moldova în domeniul securității industriale a obiectelor industriale periculoase.

- Prevederi generale ale Cerințelor Minime de exploatare a sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

- Structura sistemului de distribuție a gazelor naturale combustibile.

- Cerințe normative la proiectarea, construcția-montarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

- Cerințe normative la exploatarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

- Securitatea și sănătatea în muncă. Securitatea antiincendiară.

- Muncitori: ,, Pregătirea primară a lăcătușilor la exploatarea și repararea utilajului de gaze,,

      - Legislația Republici Moldova în domeniul securității industriale a obiectelor industriale periculoase.

      - Prevederi generale ale Cerințelor Minime de exploatare a sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

      - Structura sistemului de distribuție a gazelor naturale combustibile.

      - Cerințe normative la proiectarea, construcția-montarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

      - Cerințe normative la exploatarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

      - Securitatea și sănătatea în muncă. Securitatea antiincendiară.

- Muncitori: ,, Atestarea periodică a lăcătuşilor automatică şi aparate de măsură şi control (gaz),,

- Legislația Republici Moldova în domeniul securității industriale a obiectelor industriale periculoase.

- Prevederi generale ale Cerințelor Minime de exploatare a sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

- Structura sistemului de distribuție a gazelor naturale combustibile.

- Cerințe normative la proiectarea, construcția-montarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

- Cerințe normative la exploatarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

- Securitatea și sănătatea în muncă. Securitatea antiincendiară.

- Muncitori: ,, Atestarea periodică a lăcătușilor la exploatarea și repararea utilajului de gaze,,

      - Republici Moldova în domeniul securității industriale a obiectelor industriale Legislația periculoase.

      - Prevederi generale ale Cerințelor Minime de exploatare a sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

      - Structura sistemului de distribuție a gazelor naturale combustibile.

      - Cerințe normative la proiectarea, construcția-montarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

      - Cerințe normative la exploatarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

      - Securitatea și sănătatea în muncă. Securitatea antiincendiară.

- Muncitori: ,, Atestarea periodică a electrosudorilor la sudarea manuală,,

      - Oțelurile pentru conducte (țevi). Marcajul lor conform GOST și conform normativelor analogice din UE;

      - Tipurile de conducte (țevi) din oțel admisibile pentru utilizare;

3 .Consumabile pentru sudura cu arc electric. Clasificare electrozilor după tipurile învelișurilor acestora;

      - Pregătirea prealabilă și sudarea conductelor (țevilor) din oțel;

      - Sudarea rosturilor conductelor (țevilor cilindrice) din oțel;

      - Specificul operațiunilor de asamblare-sudare la executarea rosturilor:

- Cap la cap;

- Suprapunere;

- Colt interior/exterior;

      - Defectele îmbinărilor sudate. Cauzele apariției lor. Metodele de reparație a defectelor. Controlul calității rosturilor (îmbinărilor) de sudare;

      - Tehnica securității la executarea lucrărilor de sudare.

- Muncitori: ,, Pregătirea primară a conducătorilor auto la transportarea recipientelor sub presiune,,

- Legislația Republici Moldova în domeniul securității industriale a obiectelor industriale

- periculoase.

- Proprietățile fizico-chimice ale gazelor și lichidelor;

- Sursele de creare a presiunii în recipienți;

- Construcția recipientelor;

- Exploatarea recipientelor;

- Cerințe minime de transportare a recipientelor sub presiune;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Muncitori: ,, Atestarea periodică a conducătorilor auto la transportarea recipientelor sub presiune,,

- Legislația Republici Moldova în domeniul securității industriale a obiectelor industriale

- periculoase.

- Proprietățile fizico-chimice ale gazelor și lichidelor;

- Sursele de creare a presiunii în recipienți;

- Construcția recipientelor;

- Exploatarea recipientelor;

- Cerințe minime de transportare a recipientelor sub presiune;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;