Aprobat”

Director IMSP SCTO

________ Serghei ȘTEPA

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Reactive și Consumabile pentru Laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2021.

prin procedura de achiziție

# Concurs prin Cererea Ofertei  de Preturi

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate |  | Unita-tea de măsură |  | Cantitatea |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mediu Endo |  | Kg |  | 2,0 |  |  | Mediu Endo- Praf dehidratat, se folosește la diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare , ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Discuri cu oxidaza |  | Bucata |  | 200 |  |  | Discuri din hîrtie îmbibate cu dimetil-parafinilendiamin . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Discuri cu indol |  | Bucata |  | 200 |  |  | Discuri din hîrtie îmbibate cu reactive Kovaci. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Mediu Saburo Lichid |  | Kg |  | 1 |  |  | Mediu Saburo Lichid -Praf dehidratat, se folosește la controlul sterilitații materialelor, ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Suspenzie de galbenuș |  | Mililitru |  | 400 |  |  | Suspenzie de galbenuș de ouă pentru diferențierea staphylococcilor. Tipul reactivului-lichid, ambalat in flacoane a cite 100 ml.Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Plazma de iepure |  | Fiole |  | 40 |  |  | Plazma de iepure liofilizată pentru diferențierea staphylococcilor. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ureea 40%-5ml |  | Flacon |  | 5 |  |  | Ureea 40% - adaos la mediu Kristensen. Tip reactiv-lichid , amb.-flacoane de 5 ml. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Stafilococagar (geloza salina cu manitol) |  | Kg |  | 1,5 |  |  | Stafilococagar -Praf dehidratat se folosește pentru cresterea si diferențierea stafilococilor prin metoda de însămînțare., amb.-05, kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Coloranți după Gramm |  | set |  | 1 |  |  | Coloranți pentru frotiuri după metoda Gramm. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Mediu cu Lizina |  | Kg |  | 0,1 |  |  | Se foloseste pentru diferentierea stafilococilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Mediu Simmons |  | Kg |  | 0,1 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămânțare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Candida agar |  | Kg |  | 0,5 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru cultivarea levurilor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Mediu Kligler |  | Kg |  | 0,1 |  |  | Mediu Kligler -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg. Standarde de referință ISO 9001:2008,ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Mediu coda (sds bulion) |  | Kg |  | 0,1 |  |  | Mediu coda (sds bulion)-Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg . Standarde de referință ISO 9001:2008,ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Mediu cu arghinină |  | Kg |  | 0,1 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Mediu MIO |  | Kg |  | 0,1 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Latextest |  | buc |  | 100 |  |  | Se folosește pentru diferințierea streptococilor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Mediu Hugh Leifson |  | Kg |  | 0,1 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Geloza baza sânge |  | Kg |  | 0,5 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Mediu dublu |  | buc |  | 60 |  |  | Mediu dublu format din două medii- mediu lichid și mediu solid într-un flacon, se folosește pentru controlul sterilitate. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Mediu tioglicolat |  | Kg |  | 1,0 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru controlul sterilității |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lotul Rondele cu antibiotic pentru laboratorul bacteriologic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clindomycina |  | Buc |  | 6 |  |  |  |
|  | Azithromycina |  | Buc |  | 7 |  |  |  |
|  | Tetracyclina |  | Buc |  | 7 |  |  |  |
|  | Doxycyclina |  | Buc |  | 2 |  |  |  |
|  | Chloramphenicol |  | Buc |  | 7 |  |  |  |
|  | Rifampicina |  | Buc |  | 7 |  |  |  |
|  | Gentamicina |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Tobramycina |  | Buc |  | 6 |  |  |  |
|  | Amikacina |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Cefoperazon/sulbactam |  | Buc |  | 3 |  |  |  |
|  | Ofloxacina |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Ciprofloxacina |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Levofloxacina |  | Buc |  | 6 |  |  |  |
|  | Cephalotina |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Cefuroxim |  | Buc |  | 6 |  |  |  |
|  | Cephalexina |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Cefaclor |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Ceftazidim |  | Buc |  | 3 |  |  |  |
|  | Cefepim/acid clavulic |  | Buc |  | 3 |  |  |  |
|  | Ceftazidim/Acid Clavulanic |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Ceftriaxon |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Ceftriaxon/sulbactam |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Cefoperazon |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Cefepim |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Cefoxitina |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Cefotaxim |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Cefotaxim/ Acid Clavulanic |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Amoxyclav |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Co-trimaxozol |  | Buc |  | 6 |  |  |  |
|  | Piperacillina |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Aztreonam |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Piperacillina/tazobactam |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Ticarcillina |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Ticarcillina/acid clavulanic |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Azlocillina |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Ampicillina |  | Buc |  | 2 |  |  |  |
|  | Ampicillina/sulbactam |  | Buc |  | 8 |  |  |  |
|  | Nistatina |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Ketoconazol |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Fluconazol |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Itraconazol |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Amphotericina |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Imipinem |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Linezolid |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Teicoplanina |  | Buc |  | 4 |  |  |  |
|  | Clotrimazol |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Variconazol |  | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  | Meropinem |  | Buc |  | 2 |  |  |  |
|  | Amoxacillina |  | Buc |  | 2 |  |  |  |
|  | E teste pentru determinarea concentrației minimă de inhibiție prin metoda difuzimetrică Vancomicina |  | Buc |  | 10 |  |  | Stripuri |
|  | Mediul Muller Hinton |  | Kilogram |  | 2,0 |  |  | Mediul Muller Hinton -Praf dehidratat se folosește pentru aprecierea sensibilității la antibiotic, amb.0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Ulei de vazilină 1 fl. = 100 ml |  | Fl. |  | 10 |  |  | Se folosește pentru crearea condițiilor anaerobe |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Enterococ agar |  | Kg |  | 0,5 |  |  | Praf dehidratant se folosește pentru creșterea și diferențierea enterococilor prin metoda de însămânțare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Eprubeta sterilă cu tampon | Bucata |  |  | 1200 |  | Tub din polipropilenă cu tampon steril. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tampon steril în ambalaj individual | Buc |  | 3000 |  | Tampon steril pe baghetă de lemn cu lungimea- 15- 20 cm în ambalaj individual. Standarde de referință ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Cutii Petri steril | Bucata |  | 5000 |  | Cutii Petri cu diametru 8-10 cm. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Test bio pentru controlul autoclavelor (1fl.*25) | Buc |  | 1 |  | Test imbibat cu b. Stearotermophylus pentru controlul autoclavelor |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Eprubeta vacumata, sterile cu K3EDTA 9ml. | Buc |  | 600 |  | Eprubeta vacumata, sterile cu K3EDTA 9ml. |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Eprubete cu granule din metacrilat | Buc |  | 8000 |  | Volum 4-5ml cu etichetă și dop(12x86mm) |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm | Buc |  | 200 |  | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm; |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | Buc |  | 200 |  | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Eprubete sterile de 15 ml, cu capac ventilat(cu orificii în capac și filtru) | Buc |  | 200 |  | Eprubete sterile de 15 ml, cu capac ventilat(cu orificii în capac și filtru) |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Standard turbibitate Mk. Farland(0,5;1) | set |  | 1 |  | Se folosește pentru pregătirea inoculatolui pentru aprecierea sensibilității la antibiotice |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | Buc |  | 600 |  | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 10ml. | Buc |  | 400 |  | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 10ml |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 25ml. | Buc |  | 200 |  | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 25ml |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Unitate de filtrare a solutiilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Buc |  | 60 |  | Unitate de filtrare a solutiilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril.. |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Eprubete de 5 -8 ml pe gel cu clot activator pentru sănge | Buc |  | 400 |  | Eprubete de 5 -8 ml pe gel cu clot activator pentru sănge. |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Criotuburi de 1,8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | Buc |  | 200 |  | Criotuburi de 1,8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Vârfuri plastic (albastre) | Buc |  | 20000 |  | 200-1000mkl |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Eprubete pentru lucru | Buc |  | 5000 |  | Volum 10 ml, poliester,fără capac, fund conic, 16x100 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | LOTUL Tulpini de referință control calității |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Tulpini de referință control calității E. coli ATCC 25922 | Buc |  | 1 |  | Tulpini de referință control calității E. coli ATCC 25922 |  |  |
| 42.2 | Tulpini de referință control calității S. Aureus ATCC 25923 | Buc |  | 1 |  | Tulpini de referință control calității S. Aureus ATCC 25923 |  |  |
| 42.3 | Tulpini de referință control calității C. albicans ATCC 10231 | Buc |  | 1 |  | Tulpini de referință control calității C. albicans ATCC 10231 |  |  |
| 42.4 | Tulpini de referință control calității P. Aeruginosa ATCC 27853 | Buc |  | 1 |  | Tulpini de referință control calității P. Aeruginosa ATCC 27853 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Lotul Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Leucocite, nitrați, urobilinogen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza | Buc |  | 50 |  | Stripuri pentru analizatorul de urină compatibil cu Clinitek Status+ |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Lotul Teste |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Proteina C Reactivă (CRP) | set |  | 15 |  | Flacon 5 ml, 100 teste |  |  |
| 44.2 | ASLO | set |  | 5 |  | Flacon 5 ml, 100 teste |  |  |
| 44.3 | Factor reumatoid | set |  | 5 |  | Flacon 5 ml, 100 teste |  |  |
| 44.4 | Troponin I | Buc |  | 200 |  | Teste imunocromatografice |  |  |
| 44.5 | D - dimeri | Buc |  | 400 |  | Teste imunocromatografice |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Lotul Ţoliclon |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Ţoliclon anti-A | fl |  | 12 |  | 1 flacon X 10 ml |  |  |
| 45.2 | Ţoliclon anti-B | fl |  | 12 |  | 1 flacon X 10 ml |  |  |
| 45.3 | Ţoliclon anti- AB | fl |  | 5 |  | 1 flacon X 10 ml |  |  |
| 45.4 | Ţoliclon anti- D super | fl |  | 15 |  | 1 flacon X 10 ml |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Hemoglobina Drabkin | ml |  | 150 |  | 1 flacon X 50 ml concentrat, pentru pregătirea a 1000 ml de soluție de lucru |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Vazelina medicala | kg |  | 20 |  | Substanță grasă, derivată din petrol.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ceşcuţe Petri (petri dishes), plastic, sterile, cu diametrul de 6 cm, ambalate câte 10, 20 unităţi, H60x15 D8054-1CS. | buc |  | 200 |  | Ceşcuţe Petri (petri dishes), plastic, sterile, cu diametrul de 6 cm, ambalate câte 10, 20 unităţi, H60x15 D8054-1CS. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml | buc |  | 200 |  | Aerosol (sprey) Compoziție: TiAB (dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu), Kaolin, Hialuronat de Sodiu, Dioxid de Siliciu. Propulsor LPG: N-butan.125 ml. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat/certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - instructiunea de utilizare în limba de stat |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 28000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotul 50 Reagenți pentru analizorul biochimic “RESPONS 910” (sistem închis) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | ALAT/GPT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 2 | ASAT/GOT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 3 | Albumina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 4 | Fosfotaza alcalină | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 5 | Alfa-Amilaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 3 |
| 6 | Bilirubina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 7 | Bilirubina directă | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 8 | Colesterol | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 9 | Creatinina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 10 | Glucoza | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 7 |
| 11 | Ureea | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 12 | Cloride | Ambalaj cu cod de bare 4x50teste | set | 3 |
| 13 | Acid uric | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 14 | Proteina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 6 |
| 15 | Gamma-GT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 1 |
| 16 | Lipaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 1 |
| 17 | Cleaner respons 910 | Ambalaj cu cod de bare 4x60ml | set | 7 |
| 18 | Calibrator universal cu parametri pentru Respons 910 | Flacocne de 3 ml | flacoane | 6 |
| 19 | Control cu valori normale p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 20 | Control cu valori patologice p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 21 | Cuve de reagenți | 256x15 | cutie | 10 |
| 22 | Lampă fotometrică |  | buc | 1 |
| 23 | Cupe-adaptor 1,5ml | 1set/5buc-negre | set | 3 |
| 24 | Set anual de mentenanță | Set anual de mentenanță Maintenance kitt | set | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 51 Consumabile pentru analizorul Rapidpoint 500 (sistem închis) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | Cartus de masurare, 100 teste | Compatibil cu analizatorul RapidPoint 500 | Bucăți | 10 |
| 2 | Cartus de spalare | Compatibil cu analizatorul RapidPoint 500 | Bucăți | 8 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 263000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 52 Reagenți pentru Coagulometru Helena 1 C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | Control plasma Normal | Control plasma Normal | set | 1 |
| 2 | Control plasma Patologica nivel B | Control plasma Patologica nivel B | set | 1 |
| 3 | Control plasma Normal nivel H | Control plasma Normal nivel H | set | 1 |
| 4 | Cuvete Coagulometru Helena 1 C | Cuvete Coagulometru Helena 1 C | buc | 14000 |
| 5 | Fibrinogen 50 Clauss | Fibrinogen 50 Clauss | set | 20 |
| 6 | Tromboplastin | Tromboplastin | set | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 16000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 53 Reagenti pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | Diluent ERMA pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32- | Diluent ERMA pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32- | buc | 16 |
| 2 | Solutie de spalare Solutie de spalare pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32 | Solutie de spalare Solutie de spalare pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32 | buc | 48 |
| 3 | Solutie de lizare pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32 | Solutie de lizare pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32 | buc | 17 |
| 4 | Set de calibrare pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32 | Set de calibrare pentru analizatorul hematologic Avantor BeneSpera H32 | buc | 4 |
| 5 | Solutie concentrata de hipoclorid 0,5% | Solutie concentrata de hipoclorid 0,5% | Litri | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 41000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 54 Pahare de laborator |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | Pahare de laborator de 1000ml | Utilizare pregătirea solutii și spălare tesuturi în cadru băncii. Caracteristicidin sticla de borosilicat cu peretii groși, volumul 1000 ml, cu gradare. | buc | 4 |
| 2 | Pahare de laborator de 2000 ml | Utilizare pregătirea solutii și spălare tesuturi în cadru băncii. Caracteristicidin sticla de borosilicat cu peretii groși, volumul 2000 ml, cu gradare. | buc | 4 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500,00 |  |  |  |  |

Cerinţele generale

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate în limba de stat.

- Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate mai mari.

- Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu!

- Reagenţii propuşi să fie de la acelaşi producător.

- Calibratorii, standardele şi materiale de control trebuie să corespundă  setului de reagenţi, adică să fie  incluse în setul de reagenţi.

- La cerere de prezentat mostre pentru testare în timp de 3 zile.

- Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).
* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 
-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

Cerinte pentru lotul   Reagenți pentru analizorul biochimic“RESPONS 910” (sistem închis)

1. Documente de calificare pentru analizor de la producător, anexa pentru calibrator universal și controale.

2. Cerințe reagenți-containere compatibile cu RESPONS 910, cu cod de bare, mono- și bireagenți.

3. Calibrator universal din ser uman cu toți parametrii indicați în lista de reagenți.

4. Control Normal și Patologic din ser uman cu indicii pentru toți parametrii indicați în lista de reagenți cu valori pentru RESPONS 910

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din moentul semnării contractului pînă la  31.12.2021, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | Conform F3.2 din Documentația Standart. Scrisoare de garantie bancara eliberata de o banca autohtona sau transfer la contul autoritatii contractante: - BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” - Codul bancii MOLDMD2X317 Garantie bancara- MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 Formularul ofertei F 4.2 | Original confirmat prin aplicarea stampilei si semnaturii participantului | da |
|  | Garanția de bună execuție de 5% (în cazul semnării contractului) | Scrisoare de garantie bancara eliberata de o banca autohtona sau transfer la contul autoritatii contractante: - BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” - Codul bancii MOLDMD2X317 - Garantie bancara- MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economici Obligatoriu | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii la solicitare vor prezenta mostre in termen de 3 zile | da |
|  | Metoda si conditiile de plata vor fi | Prin transfer in termen de 30 zile dupa prezentarea facturii | da |
|  | Mostre | Prezentarea în decurs de trei zile | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.03.2022

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Coșpormac Igor                                                                          ____________________