Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

LOT 1.   Relee și accesorii pentru reparaţia şi deservirea tehnică a DPRA

| Nr | Denumirea bunului solicitat | Parametrii tehnici solicitați | Tipul de referință sau analogic (denumire, nr. articol, producator) | Tipul bunului propus (denumire, nr. articol, producator) | Unitatea de masura | Cantitatea Totala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc de alimentare şi reîncărcare | (gabarite: 282*147*240mm, greutate - 9000g), 400 V, 2000 mF | БПЗ 401 з/п-ш 09 404 001 7 ЧЭАЗ |  | buc | 3 |
| 2 | Bloc de cleme | bloc terminal de măsurare, 25 A, 0.35-4mm2 | БЗН24-4И25-10-В/В тип 2 |  | buc. | 10 |
| 3 | Bloc de cleme | bloc terminal de trecere, 25 A, 0.35-4mm2 | БЗН-24-4П25-10 В/В тип 2 |  | buc | 80 |
| 4 | Bloc de condensatoare | (gabarite: 185*147*136mm, Unom 400 V, 80 mF) | БК 402 з/п-ш 09 402 001 7 ЧЭАЗ |  | buc. | 8 |
| 5 | Comutator cu came | (gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, mâner negru, pentru circuitele de tensiune) | circuite de tensiune T0-3-8007/EZ EATON |  | buc | 2 |
| 6 | Comutator cu came | (gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, schema 1-0-2, cu revenire pe 0) | 1->0<-2 cu intoarcere T0-3-8216/EZ EATON |  | buc | 5 |
| 7 | Comutator cu came | (gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, 4 contacte) | 1-2 4 contacte (Analog TO-4-8223/E EATON) |  | buc | 5 |
| 8 | Comutator cu came | (gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, 6 poli) | ON-OF 6 Poli 20A, 90° montare aparenta TO-3-8342/E EATON |  | buc. | 9 |
| 9 | Întreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 2.5A,) | АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Iн-400AC/220DC-3П-У3 |  | buc. | 10 |
| 10 | Întreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 2.5A,) | АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Iн-400AC/220DC-2П-У3 |  | buc. | 20 |
| 11 | Intreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 16A,) | АП50Б-3МТ-16-11Iн-400АС/220DC-2П-У3 |  | buc | 5 |
| 12 | Întreruptor automat | 3 poli, 4A,carcteristica C, industrial | 3P C4 (Ics=10kA) (5SJ43047HG42) |  | buc | 4 |
| 13 | Contact auxiliar | la intreruptor 3P 4A | contact auxiliar 1NO+1NC (5ST3-010-0HG) |  | buc | 4 |
| 14 | Întreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 4A,) | АП50-2МТ 4А-10Iн -400АС/220DC-3П-У3 |  | buc | 4 |
| 15 | Întreruptor automat | (gabarite: 103*138*81mm, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 3 poli, 6 A,) | АП50-3МТ 6,4А -400АС/220DC-3П-У3 |  | buc | 4 |
| 16 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 0.1sec-30min, DC 220V) | РСВ160 = 220В УХЛ4 з/п-ш (26 160 024 7 01) ЧЭАЗ |  | buc. | 45 |
| 17 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 0.1sec-30sec, AC 220V) | РСВ-255~220V з/п-ш (26 255 024 7 01) ЧЭАЗ |  | buc | 4 |
| 18 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 0.1sec-30sec, AC 220V) | РСВ-255~380V з/п-ш (26 255 025 7 01) ЧЭАЗ |  | buc | 4 |
| 19 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 0.1sec-30min, AC, 220V) | РСВ260 ~ 220В УХЛ4 з/п-ш (26 260 024 7 01) ЧЭАЗ |  | buc. | 12 |
| 20 | Releu cu temporizare după curent | (gabarite: 118*147*168mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, 01-12.7 sec) | PCB 13-18 УХЛ4 з/п-в (26 313 104 7 01) ЧЭАЗ |  | buc | 11 |
| 21 | Releu de curent | (gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă)) | РТ 40/10 УХЛ4 з/п-ш (21 040 005 7 01) ЧЭАЗ |  | buc | 14 |
| 22 | Releu de curent | (gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă)) | РТ 40/20A з/п-ш ЧЭАЗ (21 040 007 7 01) ЧЭАЗ |  | buc | 20 |
| 23 | Releu de curent | (gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РТ 40/50A з/п-ш ЧЭАЗ (21 040 008 7 01) ЧЭАЗ |  | buc | 4 |
| 24 | Releu de curent diferential | (gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă)) | ДЗТ 11 з/п-ш ЧЭАЗ (20 011 001 7 01) ЧЭАЗ |  | buc. | 3 |
| 25 | Releu de curent diferential | (gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă)) | РНТ565 УХЛ4 з/п-ш (20 065 001 7 01) ЧЭАЗ |  | buc. | 2 |
| 26 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), AC 220V) | РУ21 УХЛ4 ~ 0.16А з/п-ш (28 221 507 4 01) ЧЭАЗ |  | buc. | 30 |
| 27 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), DC 220V) | РУ21 УХЛ4 =0.05А з/п-ш (28 021 004 4 01) ЧЭАЗ |  | buc. | 26 |
| 28 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), AC 220V) | РУ21~0.1А з/п-ш 282215067 ЧЭАЗ |  | buc | 8 |
| 29 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V) | РУ21 УХЛ4 =0.01А з/п-ш (28 021 501 4 01) ЧЭАЗ |  | buc | 2 |
| 30 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V) | РУ21=0.1А з/п-ш 280215067 ЧЭАЗ |  | buc | 20 |
| 31 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V) | РУ21 УХЛ4 =1А з/п-ш (28 021 510 4 01) ЧЭАЗ |  | buc | 4 |
| 32 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), DC 220V) | РУ21=220В з/п-ш 281215247 ЧЭАЗ |  | buc | 4 |
| 33 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, AC 220V) | РЭУ11~0.1А з/п-ш |  | buc | 8 |
| 34 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V) | РЭУ11=0.01А з/п-ш |  | buc | 6 |
| 35 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru) | РЭУ11=0.05А з/п-ш |  | buc | 30 |
| 36 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V) | РЭУ11=0.1А з/п-ш |  | buc | 35 |
| 37 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V) | РЭУ11=0.5А з/п-ш |  | buc | 18 |
| 38 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V) | РЭУ11=1А з/п-ш |  | buc | 6 |
| 39 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, 220V) | РЭУ11=220В з/п-ш |  | buc | 4 |
| 40 | Releu intermediar | (gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, DC 220V) | РП 11 =220В з/п-ш (27 011 004 7) ЧЭАЗ |  | buc. | 10 |
| 41 | Releu intermediar | (gabarite: 67*128*118mm, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă, AC 220V) | РП 25 ~220В УХЛ4 з/п-ш (27 025 034 7 01) ЧЭАЗ |  | buc. | 10 |

LOT 2.   Materiale pentru reparaţia şi deservirea tehnică a DPRA

| Nr. d/r | Denumirea bunului solicitat | Parametrii tehnici solicitați | Tipul de referință sau analogic (denumire, nr. articol, producator) | Tipul bunului propus (denumire, nr. articol, producator) | Unitatea de masura | Cantitatea Totala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc de incercare | U nominal 400 V, I nominal 24 A, puncte de contact 10, poli 5, sectiune 0,2 mm2 - 10 mm2. | UTWE 6/4+1 (3069048) |  | buc. | 8 |
| 2 | Capac de lucru pentru bloc de incercare | pentru blocul UTWE 6/4+1 (U nominal 400 V, I nominal 24 A,puncte de contact 10, poli 5) | FWP 4+1 (3069271) |  | buc. | 8 |
| 3 | Capac final | Capac pentru Din NS 35/15 | NS 35/15 CAP (1206573) |  | buc. | 20 |
| 4 | Clema | cu sectionare cu cutit, U nominala 400 V, I nominal 16A, sectiune0,14 mm2 - 4 mm2 | PT 2,5-MTB (3210157) |  | buc. | 150 |
| 5 | Clema | cu sectionare, U nominala 400 V, I nominal 16A, sectiune0,14 mm2 - 4 mm2. | PT 2,5-TGB (3210192) |  | buc. | 20 |
| 6 | Clema | cu sectionare, U nominala 500 V, I nominal 41 A, sectiune0,5 mm2 - 10 mm2 | URTK/SP (0311126) |  | buc. | 40 |
| 7 | Element de inserare | cu dioda 1N4007 | P-CO 1N4007/R-L (3032457) |  | buc. | 20 |
| 8 | Element de inserare | cu siguranta 250 V, 6.3 A | P-FU 5X20 LED 250-5 (3209264) |  | buc. | 20 |
| 9 | Instrument de strabare | pentru cleme cu arc, 2.5-4 mm2 | ST-BW (1207608) |  | buc. | 5 |
| 10 | Lenta pentru printer | tip THERMOMARK CARD, 300 m, neagră | THERMOMARK-RIBBON 110-TC (0801371) |  | buc. | 3 |
| 11 | Mufa pentru deservire | 800 V, 24 A, 0.14-4mm2, 1 pol, sur | LPO 2,5/E (3270516) |  | buc. | 50 |
| 12 | Mufa pentru deservire | 800 V, 24 A, 0.14-4mm2, 1 pol, rosu | LPS 5/E (3270520) |  | buc. | 50 |
| 13 | Oprire finală | Sustinator de cleme final, sur | E/NS 35N (0800886) |  | buc. | 20 |
| 14 | Placa | Capac pentru cleme, sur | D-PT 2,5-MTB (3210196) |  | buc. | 10 |
| 15 | Placa de separare | separare siruri cleme, sur | ATP-URTK/SP (0311139) |  | buc. | 4 |
| 16 | Plastic label | Plastic pentru marcaje si inscriptii la THERMOMARK CARD, galben, 20*9 | US-EMLP (20X9) YE (0828883) |  | buc. | 2 |
| 17 | Plastic label | Plastic pentru marcaje si inscriptii la THERMOMARK CARD, alba, 35*15 | US-EMLP 35*15 (0830300) |  | buc. | 20 |
| 18 | Plastic label | Plastic pentru marcaje si inscriptii la THERMOMARK CARD, alba, 49*15 | US-EMLP 49*15 (0828803) |  | buc. | 50 |
| 19 | Plastic label | Plastic pentru marcaje si inscriptii la THERMOMARK CARD, alba, 44*7 | US-EMP 44*7 (0829438) |  | buc. | 50 |
| 20 | Port Tila | transparent, fara inscriptii, 1.5-2.5 mm, 18*4 | PATG 1/18 (0820510) |  | buc. | 500 |
| 21 | Port Tila | transparent, fara inscriptii, 2-4 mm, 30*4 | PATG 2/30 (0822453) |  | buc. | 20800 |
| 22 | Priza | pentru montare DIN, 250 V, 16 A | EO-CF/PT (0804038) |  | buc. | 3 |
| 23 | Punte de strapare | punte cu 10 poli, pentru cleme URTK/SP | FB 10- URTK/SP (0311663) |  | buc. | 2 |
| 24 | Punte de strapare | punte cu 10 poli, pas 8 mm | FBI 10-8 (0203263) |  | buc. | 15 |
| 25 | Punte de strapare | punte cu 10 poli, pas 5.2 mm | FBS 10-5 (3030213) |  | buc. | 30 |
| 26 | Punte de strapare | punte cu 10 poli, pas 6.2 mm | FBS 10-6 (3030271) |  | buc. | 10 |
| 27 | Punte de strapare | punte cu 14 poli, pas 8.2 mm | FBS 4-8 (3030307) |  | buc. | 20 |
| 28 | Punte de strapare | punte cu 2 poli, pentru cleme URTK/SP | SB 2-URTK/SP (0360012) |  | buc. | 6 |
| 29 | Punte de strapare | punte cu 4 poli, pentru cleme URTK/SP | SB 4-URTK/SP (0360025) |  | buc. | 6 |
| 30 | Releu Indistrial cu bobina DC 220V | 3 NO/NC, 220 V, DC | REL-PR3-220DC/3X21 (2909055) |  | buc. | 14 |
| 31 | Releu intermediar | 4 NO/NC, 220 V, DC | REL-IR4/DP-220DC/4X21 (2905728) |  | buc. | 4 |
| 32 | Releu intermediar | pentru sarcini mari, 1NO, 220 V, DC | REL-PR1-220DC/1/MB (2908046) |  | buc. | 3 |
| 33 | Sina de montare | Sina perforata, 2m | NS 35/15 PERF 2000MM (1201730) |  | buc. | 4 |
| 34 | Soclu | pentru releu REL-IR4 | RIF-2-BPT/4X21 (2900934) |  | buc. | 4 |
| 35 | Soclu | pentru releu REL-PR1 | RIF-4-BPT/3X21 (2900961) |  | buc. | 7 |
| 36 | Soclu pentru releu indermediar cu borne cu surub pentru releu REL-PR3-220DC/3X21 | pentru releu REL-PR3 | RIF-4-BSC/3X21 (2900960) |  | buc. | 10 |
| 37 | Suport | pentru marcaje între cleme, 44*7 | KLM-A (1004348) |  | buc. | 10 |
| 38 | Şurubelniţă izolată | Destinată clemelor | SF-SL 0.8*4.0-100 SVDE (1212588) |  | buc | 18 |
| 39 | Sustinator | pentru marcaje între cleme, 44*7 | RIF-RHM-2 (2905984) |  | buc. | 4 |
| 40 | Sustinator pentru releu indermediar cu borne cu surub pentru releu REL-PR3-220DC/3X21 | pentru releu REL-PR3 | RIF-RH-4 (2900956) |  | buc. | 17 |
| 41 | Ticheta marcare clema | plastic pentru marcarea clemelor, 5.2mm | UCT-TM 5 (0828734) |  | buc. | 5 |
| 42 | Ticheta marcare clema | plastic pentru marcarea clemelor, 6.2mm | UCT-TM 6 (0828736) |  | buc. | 100 |
| 43 | Ticheta marcare clema | plastic pentru marcarea clemelor, 8.2mm | UCT-TM 8 (0828740) |  | buc. | 104 |
| 44 | Ticheta marcare clema | plastic pentru marcarea clemelor, 5.2mm, 4.4*4.7 mm | UCT-TMF 5 (0828744) |  | buc. | 5 |
| 45 | Ticheta marcare conductor | marcaj 18*4 mm pentru PATG 1/18 | US-WMT (18X4) (0828768) |  | buc. | 15 |
| 46 | Ticheta marcare conductor | marcaj 30*4 mm pentru PATG 2/30 | US-WMT (30X4) (0828770) |  | buc. | 495 |