Anunţ de participare

La procedura de achiziţie a lucrarilor prin cererea ofertelor de preturi cu publicare.

1. Denumirea autorităţii contractate: Primăria com. Vărzăreşti, r-ul Nisporeni

2. IDNO: 1007601004777

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiilor Extinderea rețelilor de iluminare stradală în Vărzărești r-ul Nisporeni

5. Cod CPV:45233142-6

Acest anunt de participare este intocmit in scopul ,,Extinderea rețelilor  de iluminare stradală  în Vărzărești r-ul Nisporeni. ”

Conform necesităţilor Primăria com.Vărzăreşti, r-ul Nisporeni

(În continuare -Cumparator) pentru perioada bugetară 2019

6. Sursa alocaţilor bugetare- Hotărâre de Guvern

7. Modalităţi de plată: în termen de 30 de zile în baza facturi fiscale şi a procesului verbal de recepţie.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT 129 str. Traian |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 1,0000 |
| 2 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 0,5000 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 52,0000 |
| 4 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,2500 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,4000 |
| 6 | 110-1224 | Cablu SIP-5 2x25 mm2 | m | 1 400,0000 |
| 7 | 120124 | Cleme de ancorare ZAB 2-4/16-35 | buc | 28,0000 |
| 8 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 28,0000 |
| 9 | 1120128 | Clema de sustinere intermediara ES -1500 | buc | 28,0000 |
| 10 | 389654 | Skrepa A200 | buc | 124,0000 |
| 11 | 389653 | Banda F2007 | m | 124,0000 |
| 12 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 | buc | 40,0000 |
| 13 | 80128 | Clema CDR /CN IS 95 UK | buc | 16,0000 |
| 14 | 125-123 | Fes ermetic CE6.35 | buc | 6,0000 |
| 15 | 51120123 | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 16,0000 |
| 16 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 17 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0600 |
| 18 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,4800 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2) | buc | 20,0000 |
| 20 | 120184 | Consola cu un 1 brat L=0.5 m | buc | 20,0000 |
| 21 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: | buc | 20,0000 |
| 22 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM TF -03-1 63 A | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-530-4 | -Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |
| 26 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 27 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A | buc | 1,0000 |
| 29 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-01-058-1 | Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p) | buc | 1,0000 |
| 31 | 124-961 | Papuci de cablu TA 25-8-7 | buc | 16,0000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3000 |
| 33 | 120136 | Cablu ABBГ 2х4 мм2 | m | 30,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 34 | 1154 | Corp de iluminat LED-40 W, 4800 Lm, IP 65 | buc | 20,0000 |
| 35 | 115-55 | Taimer ТЭ 16 | buc | 1,0000 |
| 36 | 115-55-1 | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,0000 |
| 37 | 115-55-2 | Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A | buc | 1,0000 |
| 38 | 115-55-3 | Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
| 39 | 1155-521 | Automat VA 47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
| 40 | 1155-522 | Automat VA 47-29/1P/B16 | buc | 3,0000 |
| 41 | 1155-523 | Automat VA 47-29/1P/B8 | buc | 1,0000 |
| 42 | 1155-524 | Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V | buc | 1,0000 |
| 43 | 1155-525 | NH -Latr 32 A | buc | 1,0000 |
| 44 | 1155-526 | Sigurante fuzibile 32 A | buc | 1,0000 |
| 45 | 1155-527 | Limitator de supratensiune OPS1-B | buc | 1,0000 |
| 46 | 1155-528 | Intrerupator de sarcina VN-32 40A) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. PT 122, str. Sf. Voevozi |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 47 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 1,0000 |
| 48 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 0,5000 |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,0000 |
| 50 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,2500 |
| 51 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 52 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 53 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 54 | 120-548 | Pilon СВ 95-3 | buc | 15,0000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 55 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,5000 |
| 56 | 110-1224 | Cablu SIP-5 2x25 mm2 | m | 1 500,0000 |
| 57 | 1120128 | Clema de sustinere intermediara ES -1500 | buc | 34,0000 |
| 58 | 120124 | Cleme de ancorare PA 1500 | buc | 34,0000 |
| 59 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 34,0000 |
| 60 | 389654 | Skrepa A200 | buc | 142,0000 |
| 61 | 389653 | Banda F2007 | m | 142,0000 |
| 62 | 38965412 | Curea CSB (Bratara E778) | buc | 63,0000 |
| 63 | 80128 | Clema CDR /CN IS 95 UK | buc | 14,0000 |
| 64 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 | buc | 40,0000 |
| 65 | 125-123 | Fes ermetic CE6.35 | buc | 12,0000 |
| 66 | 51120123 | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 14,0000 |
| 67 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,7000 |
| 68 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,4800 |
| 69 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: | buc | 22,0000 |
| 70 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2) | buc | 22,0000 |
| 71 | 120184 | Consola cu un 1 brat L=0.5 m | buc | 22,0000 |
| 72 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM TF -03-1 63 A | buc | 1,0000 |
| 73 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
| 74 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A | buc | 1,0000 |
| 75 | 08-03-530-4 | -Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 76 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |
| 77 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,0000 |
| 78 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 79 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A | buc | 1,0000 |
| 80 | 08-01-058-1 | Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p) | buc | 1,0000 |
| 81 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta Intrerupator de sarcina VN-32 (20А) | buc | 1,0000 |
| 82 | 124-961 | Papuci de cablu TA 25-8-7 | buc | 16,0000 |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4600 |
| 84 | 120136 | Cablu ABBГ 2х2,5 мм2 | m | 46,0000 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 85 | 1154 | Corp de iluminat LED-40 W, 4800 Lm, IP 65 | buc | 22,0000 |
| 86 | 115-55 | Taimer ТЭ 16 | buc | 1,0000 |
| 87 | 115-55-1 | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,0000 |
| 88 | 115-55-2 | Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A | buc | 1,0000 |
| 89 | 115-55-3 | Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
| 90 | 1155-521 | Automat VA 47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
| 91 | 1155-522 | Automat VA 47-29/1P/B10 | buc | 2,0000 |
| 92 | 1155-523 | Automat VA 47-29/1P/B16 | buc | 1,0000 |
| 93 | 1155-524 | Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V | buc | 1,0000 |
| 94 | 1155-525 | NH -Latr 32 A | buc | 1,0000 |
| 95 | 1155-526 | Sigurante fuzibile 20A | buc | 1,0000 |
| 96 | 1155-527 | Limitator de supratensiune OPS1-B | buc | 1,0000 |
| 97 | 1155-528 | Intrerupator de sarcina VN-32 (20A) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. PT 125, str. Albisoara |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 98 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 4,8000 |
| 99 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,0000 |
| 100 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 70,0000 |
| 101 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=24mm) | kg | 120,0000 |
| 102 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,7350 |
| 103 | 120-134 | Pilon intermediar din otel , zincat, rotund 8,5 m. | buc | 5,0000 |
| 104 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,9800 |
| 105 | 120-1334 | Pilon de ancoraj din otel , zincat, rotund 9,5 m. | buc | 3,0000 |
| 106 | 5009025-4 | Saiba Grower | buc | 32,0000 |
| 107 | 3350047-6 | Piulite M24 | buc | 64,0000 |
| 108 | 5009025-5 | Saiba M24 | buc | 64,0000 |
| 109 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 110 | RpEM29A | Spargerea stratului de asfalt | m3 | 3,5500 |
| 111 | TrI1AA02F2 | Incarcarea incarcaturilor , in auto, categoria 2 | t | 15,0000 |
| 112 | CA03D | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 4,0000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 113 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA - 2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 1,0000 |
| 114 | 120122 | Conductor SIP-4 2x25 mm2 | m | 1 000,0000 |
| 115 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 22,0000 |
| 116 | 120124 | Cleme de ancorare ZAB 2-4/16-35 | buc | 22,0000 |
| 117 | 112-0128 | Clema de sustinere ES -1500 | buc | 22,0000 |
| 118 | 389653 | Banda p/u montare F2007 | m | 106,0000 |
| 119 | 389654 | Clama p/u banda A200 | buc | 106,0000 |
| 120 | 120-130 | Curelusa de cablu CSB | buc | 43,0000 |
| 121 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 20,0000 |
| 122 | 120184 | Consola KC 1 | buc | 20,0000 |
| 123 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 20,0000 |
| 124 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 KZEP-13 | buc | 40,0000 |
| 125 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-150 P2-95 | buc | 16,0000 |
| 126 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,1000 |
| 127 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3000 |
| 128 | 120136 | Conductor AVVG 2x2.5 mm2 | m | 30,0000 |
| 129 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM TF -03-1 63 A (Demontarea k=0.5) | buc | 1,0000 |
| 130 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM TF -03-1 63 A | buc | 1,0000 |
| 131 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou metalic pentru exterior (Demontarea k=0.5) | buc | 1,0000 |
| 132 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 133 | 1154 | Corp de iluminat LED-40 W, 4800 Lm, IP 65 | buc | 20,0000 |
|  |  | 4. PT 427, str. Ovidiu Creanga |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de montare |  |  |
| 134 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA - 2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,7000 |
| 135 | 120122 | Conductor SIP-4 2x25 mm2 | m | 0,7000 |
| 136 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 12,0000 |
| 137 | 120124 | Cleme de ancorare ZAB 2-4/16-35 | buc | 12,0000 |
| 138 | 112-0128 | Clema de sustinere ES -1500 | buc | 18,0000 |
| 139 | 389653 | Banda p/u montare F2007 | m | 106,0000 |
| 140 | 389654 | Clama p/u banda A200 | buc | 106,0000 |
| 141 | 120-130 | Curelusa de cablu CSB | buc | 43,0000 |
| 142 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 14,0000 |
| 143 | 120184 | Consola KC 1 | buc | 14,0000 |
| 144 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (demontarea =0.5) | buc | 20,0000 |
| 145 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 34,0000 |
| 146 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 KZEP-13 | buc | 54,0000 |
| 147 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-150 P2-95 | buc | 8,0000 |
| 148 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,6800 |
| 149 | 120136 | Conductor AVVG 2x2.5 mm2 | m | 68,0000 |

8. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate

9. Tipul contractului: De antrepriză

10. Termenul de condiţile de executare solicitat (durata contractului 50 zile)

11.Termenul de valabilitate a contractului (luni) 31.12.2019

12. Locul executarii lucrărilor Primăria com. Vărzăreşti, r-ul Nisporeni -s. Vărzăreşti.

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret.

15. Factorii de evaluare a ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum si ponderile lor:

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):nu se aplică

17. Documentele- cerinţele de calificare-selecţie pentru operatori economici  includ următoarele

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Original Confirmată prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului | Da |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original confirmată prin aplicarea semnaturi sin ştampilei participantului | Da |
| 3 | Certificat-Decizie de înregistrare a intreprinderii-Extras din Registrul de Stat al persoanel juritice | Copie confirmată prin aplicarea semnaturi si stampilei participantului | Da |
| 4 | Informaţii generale despre ofertant | Original confirmat prin aplicarea semnături si stampilei participantului | Da |
| 5 | Declarative privind personalul de specialitate propus pentru implimentarea contractului | Original confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului | Da |
| 6 | Declarative privind dotarile specific, utilajul si echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original confirmat prin aplicarea semnături si stampilei participantului | Da |
| 7 | Certificate de efectuare sistematică a plăţii impozitilor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si stamplei participantului | Da |
| 8 | Alte cerinţe | Se va complecta de catre autoritatea contractata la necesitate |  |

18. Operatorii economici interesati pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractată şi familiarizată cu cerinţele documentaţei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autoritati contractante: Primaria com. Varzaresti, r-ul Nisporeni

b) Adresa: Primaria com. Varzaresti, r-ul Nisporeni

c) Tel: 0264-63-2-36

d) Fax: 026463236

e) E-mail: primariavarzaresti@yahoo.com

f) Numele si functia persoanei responsabile Ungureanu Constantin

Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, nuărului de telefonului de contact şi numele persoanei împuternicite de către Participant).

19. Întocmirea ofertelor: Oferta si documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr si data de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentat:

a) Termenul de depunere 7 zile

b) Deschiderea ofertelor

- până la: [ ora exactă] 14-00

-pe [data] 19.06.2019

c) Adresa la care ofertele trebuie trimise:[denumirea autoritatii contractante si locul corect de depunere a ofertelor] Primăria com. Vărzăreşti, r-ul Nisporeni

Ofertele întârziate vor fi respinse.

20. Termenul de valabilitatea ofertelor 30 de zile

21. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat

22. Garanţia pentru oferta: Nu se cere

23. Garanţia de bună execuţie a contractului: [ suma Garantiei de buna executie se stabileste procentual din pretul contractului adjudecat]: Nu se cere

24. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractului [indicatii una din formele de mai jos]: Nu se cere

25. Denumirea si adresa organizmului compenent de solutionare a contestatilor: Agentia Nationala de solutionare a contestatilor.

26. Contractul nu intra sub indicatia Acordului OMC

27. Valoarea estimata a achiziţei, cu TVA, lei 330 000 lei.

Conducatorul grupului de lucru: Ungureanu Constantin___________L.Ş

Ex. Pahomea Claudia

Tel:026463236

069861624