Anunţ de participare

La procedura de achiziţie a lucrarilor prin cererea ofertelor de preturi cu publicare.

1. Denumirea autorităţii contractate: Primăria com. Vărzăreşti, r-ul Nisporeni

2. IDNO: 1007601004777

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiilor Extinderea rețelilor de iluminare stradală în Vărzărești r-ul Nisporeni

5. Cod CPV:45233142-6

Acest anunt de participare este intocmit in scopul ,,Extinderea rețelilor  de iluminare stradală  în Vărzărești r-ul Nisporeni. ”

Conform necesităţilor Primăria com.Vărzăreşti, r-ul Nisporeni

(În continuare -Cumparator) pentru perioada bugetară 2019

6. Sursa alocaţilor bugetare- Hotărâre de Guvern

7. Modalităţi de plată: în termen de 30 de zile în baza facturi fiscale şi a procesului verbal de recepţie.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT 129 str. Traian |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 1,0000 |
| 2 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 0,5000 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 52,0000 |
| 4 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,2500 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,4000 |
| 6 | 120122 | Cablu SIP-5 2x25 mm2 | m | 1 400,0000 |
| 7 | 120124 | Cleme de ancorare ZAB 2-4/16-35 | buc | 28,0000 |
| 8 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 28,0000 |
| 9 | 1120128 | Clema de sustinere intermediara ES -1500 | buc | 28,0000 |
| 10 | 389654 | Skrepa A200 | buc | 124,0000 |
| 11 | 389653 | Banda F2007 | m | 124,0000 |
| 12 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 | buc | 40,0000 |
| 13 | 80128 | Clema CDR /CN IS 95 UK | buc | 16,0000 |
| 14 | 125-123 | Fes ermetic CE6.35 | buc | 6,0000 |
| 15 | 51120123 | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 16,0000 |
| 16 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 17 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0600 |
| 18 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,4800 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2) | buc | 20,0000 |
| 20 | 120184 | Consola cu un 1 brat L=0.5 m | buc | 20,0000 |
| 21 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: | buc | 20,0000 |
| 22 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM TF -03-1 63 A | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-530-4 | -Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |
| 26 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 27 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A | buc | 1,0000 |
| 29 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-01-058-1 | Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p) | buc | 1,0000 |
| 31 | 124-961 | Papuci de cablu TA 25-8-7 | buc | 16,0000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3000 |
| 33 | 120136 | Cablu ABBГ 2х4 мм2 | m | 30,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 34 | 1154 | Corp de iluminat LED-40 W, 4800 Lm, IP 65 | buc | 20,0000 |
| 35 | 115-55 | Taimer ТЭ 16 | buc | 1,0000 |
| 36 | 115-55-1 | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,0000 |
| 37 | 115-55-2 | Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A | buc | 1,0000 |
| 38 | 115-55-3 | Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
| 39 | 1155-521 | Automat VA 47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
| 40 | 1155-522 | Automat VA 47-29/1P/B16 | buc | 3,0000 |
| 41 | 1155-523 | Automat VA 47-29/1P/B8 | buc | 1,0000 |
| 42 | 1155-524 | Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V | buc | 1,0000 |
| 43 | 1155-525 | NH -Latr 32 A | buc | 1,0000 |
| 44 | 1155-526 | Sigurante fuzibile 32 A | buc | 1,0000 |
| 45 | 1155-527 | Limitator de supratensiune OPS1-B | buc | 1,0000 |
| 46 | 1155-528 | Intrerupator de sarcina VN-32 40A) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. PT 122, str. Sf. Voevozi |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 47 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 1,0000 |
| 48 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 0,5000 |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,0000 |
| 50 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,2500 |
| 51 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 52 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 53 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 54 | 120-548 | Pilon СВ 95-3 | buc | 15,0000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 55 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,5000 |
| 56 | 120122 | Cablu SIP-5 2x25 mm2 | m | 1 500,0000 |
| 57 | 1120128 | Clema de sustinere intermediara ES -1500 | buc | 34,0000 |
| 58 | 120124 | Cleme de ancorare PA 1500 | buc | 34,0000 |
| 59 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 34,0000 |
| 60 | 389654 | Skrepa A200 | buc | 142,0000 |
| 61 | 389653 | Banda F2007 | m | 142,0000 |
| 62 | 38965412 | Curea CSB (Bratara E778) | buc | 63,0000 |
| 63 | 80128 | Clema CDR /CN IS 95 UK | buc | 14,0000 |
| 64 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 | buc | 40,0000 |
| 65 | 125-123 | Fes ermetic CE6.35 | buc | 12,0000 |
| 66 | 51120123 | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 14,0000 |
| 67 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,7000 |
| 68 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,4800 |
| 69 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: | buc | 22,0000 |
| 70 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC-2) | buc | 22,0000 |
| 71 | 120184 | Consola cu un 1 brat L=0.5 m | buc | 22,0000 |
| 72 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM TF -03-1 63 A | buc | 1,0000 |
| 73 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
| 74 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME 172-D1 5-85A 20 A | buc | 1,0000 |
| 75 | 08-03-530-4 | -Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 76 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |
| 77 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,0000 |
| 78 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 79 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta Sigurante fuzibile 20 A | buc | 1,0000 |
| 80 | 08-01-058-1 | Limitator de suprasarcina OPS-1-B (1p) | buc | 1,0000 |
| 81 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta Intrerupator de sarcina VN-32 (20А) | buc | 1,0000 |
| 82 | 124-961 | Papuci de cablu TA 25-8-7 | buc | 16,0000 |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4600 |
| 84 | 120136 | Cablu ABBГ 2х2,5 мм2 | m | 46,0000 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 85 | 1154 | Corp de iluminat LED-40 W, 4800 Lm, IP 65 | buc | 22,0000 |
| 86 | 115-55 | Taimer ТЭ 16 | buc | 1,0000 |
| 87 | 115-55-1 | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,0000 |
| 88 | 115-55-2 | Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-03-1 63A | buc | 1,0000 |
| 89 | 115-55-3 | Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
| 90 | 1155-521 | Automat VA 47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
| 91 | 1155-522 | Automat VA 47-29/1P/B10 | buc | 2,0000 |
| 92 | 1155-523 | Automat VA 47-29/1P/B16 | buc | 1,0000 |
| 93 | 1155-524 | Contor monofazat ME 172-D1 (5-85 A) 220 V | buc | 1,0000 |
| 94 | 1155-525 | NH -Latr 32 A | buc | 1,0000 |
| 95 | 1155-526 | Sigurante fuzibile 20A | buc | 1,0000 |
| 96 | 1155-527 | Limitator de supratensiune OPS1-B | buc | 1,0000 |
| 97 | 1155-528 | Intrerupator de sarcina VN-32 (20A) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. PT 125, str. Albisoara |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 98 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 4,8000 |
| 99 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,0000 |
| 100 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 70,0000 |
| 101 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=24mm) | kg | 120,0000 |
| 102 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,7350 |
| 103 | 120-134 | Pilon intermediar din otel , zincat, rotund 8,5 m. | buc | 5,0000 |
| 104 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,9800 |
| 105 | 120-1334 | Pilon de ancoraj din otel , zincat, rotund 9,5 m. | buc | 3,0000 |
| 106 | 5009025-4 | Saiba Grower | buc | 32,0000 |
| 107 | 3350047-6 | Piulite M24 | buc | 64,0000 |
| 108 | 5009025-5 | Saiba M24 | buc | 64,0000 |
| 109 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 110 | RpEM29A | Spargerea stratului de asfalt | m3 | 3,5500 |
| 111 | TrI1AA02F2 | Incarcarea incarcaturilor , in auto, categoria 2 | t | 15,0000 |
| 112 | CA03D | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 4,0000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 113 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA - 2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 1,0000 |
| 114 | 120122 | Conductor SIP-4 2x25 mm2 | m | 1 000,0000 |
| 115 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 22,0000 |
| 116 | 120124 | Cleme de ancorare ZAB 2-4/16-35 | buc | 22,0000 |
| 117 | 112-0128 | Clema de sustinere ES -1500 | buc | 22,0000 |
| 118 | 389653 | Banda p/u montare F2007 | m | 106,0000 |
| 119 | 389654 | Clama p/u banda A200 | buc | 106,0000 |
| 120 | 120-130 | Curelusa de cablu CSB | buc | 43,0000 |
| 121 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 20,0000 |
| 122 | 120184 | Consola KC 1 | buc | 20,0000 |
| 123 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 20,0000 |
| 124 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 KZEP-13 | buc | 40,0000 |
| 125 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-150 P2-95 | buc | 16,0000 |
| 126 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,1000 |
| 127 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3000 |
| 128 | 120136 | Conductor AVVG 2x2.5 mm2 | m | 30,0000 |
| 129 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM TF -03-1 63 A (Demontarea k=0.5) | buc | 1,0000 |
| 130 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM TF -03-1 63 A | buc | 1,0000 |
| 131 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou metalic pentru exterior (Demontarea k=0.5) | buc | 1,0000 |
| 132 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou metalic pentru exterior | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 133 | 1154 | Corp de iluminat LED-40 W, 4800 Lm, IP 65 | buc | 20,0000 |
|  |  | 4. PT 427, str. Ovidiu Creanga |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de montare |  |  |
| 134 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA - 2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,7000 |
| 135 | 120122 | Conductor SIP-4 2x25 mm2 | m | 700,0000 |
| 136 | 120123 | Suport de ancorare CA 1500/2000 | buc | 12,0000 |
| 137 | 120124 | Cleme de ancorare ZAB 2-4/16-35 | buc | 12,0000 |
| 138 | 112-0128 | Clema de sustinere ES -1500 | buc | 18,0000 |
| 139 | 389653 | Banda p/u montare F2007 | m | 106,0000 |
| 140 | 389654 | Clama p/u banda A200 | buc | 106,0000 |
| 141 | 120-130 | Curelusa de cablu CSB | buc | 43,0000 |
| 142 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 14,0000 |
| 143 | 120184 | Consola KC 1 | buc | 14,0000 |
| 144 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (demontarea =0.5) | buc | 20,0000 |
| 145 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 34,0000 |
| 146 | 120129 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/1.5-10 KZEP-13 | buc | 54,0000 |
| 147 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-150 P2-95 | buc | 8,0000 |
| 148 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,2000 |
| 149 | 120136 | Conductor AVVG 2x2.5 mm2 | m | 120,0000 |
|  |  | 4.2. Utilaj |  |  |
| 150 | 1154 | Corp de iluminat LED-40 W, 4800 Lm, IP 65 | buc | 27,0000 |

8. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate

9. Tipul contractului: De antrepriză

10. Termenul de condiţile de executare solicitat (durata contractului 50 zile)

11.Termenul de valabilitate a contractului (luni) 31.12.2019

12. Locul executarii lucrărilor Primăria com. Vărzăreşti, r-ul Nisporeni -s. Vărzăreşti.

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret.

15. Factorii de evaluare a ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum si ponderile lor:

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):nu se aplică

17. Documentele- cerinţele de calificare-selecţie pentru operatori economici  includ următoarele

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Original Confirmată prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului | Da |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original confirmată prin aplicarea semnaturi sin ştampilei participantului | Da |
| 3 | Certificat-Decizie de înregistrare a intreprinderii-Extras din Registrul de Stat al persoanel juritice | Copie confirmată prin aplicarea semnaturi si stampilei participantului | Da |
| 4 | Informaţii generale despre ofertant | Original confirmat prin aplicarea semnături si stampilei participantului | Da |
| 5 | Declarative privind personalul de specialitate propus pentru implimentarea contractului | Original confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului | Da |
| 6 | Declarative privind dotarile specific, utilajul si echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original confirmat prin aplicarea semnături si stampilei participantului | Da |
| 7 | Certificate de efectuare sistematică a plăţii impozitilor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si stamplei participantului | Da |
| 8 | Alte cerinţe | Se va complecta de catre autoritatea contractata la necesitate |  |

18. Operatorii economici interesati pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractată şi familiarizată cu cerinţele documentaţei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autoritati contractante: Primaria com. Varzaresti, r-ul Nisporeni

b) Adresa: Primaria com. Varzaresti, r-ul Nisporeni

c) Tel: 0264-63-2-36

d) Fax: 026463236

e) E-mail: primariavarzaresti@yahoo.com

f) Numele si functia persoanei responsabile Ungureanu Constantin

19. Întocmirea ofertelor: Oferta si documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări,  cu semnătura electronica persoanei responsabile:

20.  Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ____SIA RSAP____________________

- pe: [data] _________________ SIA RSAP ______________

21.  Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Locul deschiderii ofertelor: _____ SIA RSAP _________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

24. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Termenul de valabilitatea ofertelor 30 de zile

26. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat

27. Garanţia pentru oferta: Nu se cere

28. Garanţia de bună execuţie a contractului: [ suma Garantiei de buna executie se stabileste procentual din pretul contractului adjudecat]: Nu se cere

29. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractului [indicatii una din formele de mai jos]: Nu se cere

30. Denumirea si adresa organizmului compenent de solutionare a contestatilor: Agentia Nationala de solutionare a contestatilor.

31. Contractul nu intra sub indicatia Acordului OMC

32. Valoarea estimata a achiziţei, cu TVA, lei 330 000 lei.

Conducatorul grupului de lucru: Ungureanu Constantin___________L.Ş

Ex. Pahomea Claudia

Tel:026463236

069861624