| Constructia scenei de vara in cadrul zonei de agrement ''Parcul tineretii'', s.Parcova r.Edinet | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1 (05/12-21 SAC)

Constructia scenei de vara

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament. Plan fundatii -1.400 |  |  |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,338 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,146 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,796 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,30 |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,390 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 3 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,666 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,136 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 4 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,050 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,074 |  |  |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,72 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,083 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,72 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,040 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,672 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,33 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,360 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,33 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,911 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,429 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,72 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,653 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 7,728 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,672 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,411 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,822 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B3.5 | m3 | 6,72 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,184 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,688 |  |  |
|  | 26631021000002 | Beton B3.5 | m3 | 6,991 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,682 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,032 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,680 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 11 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate | kg | 156,80 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,760 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,627 |  |  |
|  | 27106021000001 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI | kg | 160,720 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,520 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,568 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 12 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate Plasa P-1 | kg | 132,00 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,528 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 135,300 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,800 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 34,20 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,130 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 35,910 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,171 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,260 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,260 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,026 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,710 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,736 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,420 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,104 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 495,28 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 29,222 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,981 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 507,662 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 74,292 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,953 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 | 18,40 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 89,240 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,280 |  |  |
|  | 26631021000005 | Beton C15 | m3 | 19,426 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,843 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,040 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,152 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 16 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,16 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,032 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 22,176 |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,613 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,101 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,048 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,048 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,605 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,504 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,024 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,419 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,403 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5 | m3 | 29,50 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 143,075 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,275 |  |  |
|  | 2663102100005 | Beton B12.5 | m3 | 31,145 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,558 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 17,700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,260 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 18 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate | kg | 35,52 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,664 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,142 |  |  |
|  | 27106021000001 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI | kg | 36,408 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,328 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,355 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 19 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 112,10 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,614 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,448 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 114,902 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,815 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,121 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 20 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,62 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,524 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,882 |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,063 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,786 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,786 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,379 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,631 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,316 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,893 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,514 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,252 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 | 2,53 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,270 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,138 |  |  |
|  | 26631021000005 | Beton C15 | m3 | 2,671 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,391 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,518 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,708 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 22 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,596 |  |  |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,130 |  |  |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 2,100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,017 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 23 | IzF04E | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 78,40 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,840 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 172,480 |  |  |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 87,808 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 34,496 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,063 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 115,248 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,157 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,333 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament. Plan fundatii -1.400 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Cadru metalic Stilpi si Grinzi (plansa 15,18,19) |  |  |  |  |
| 24 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 2,83 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 99,050 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,150 |  |  |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 2 886,600 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,274 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 18,395 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 18,395 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 18,395 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,184 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,283 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 5,660 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,274 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,424 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 204,03 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 38,766 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,040 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,040 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,040 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 204,030 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,020 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,632 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,060 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 26 | CK35B | Bulon p/u fundatii M24x1300 | buc | 36,00 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 28741363133001 | Bulon p/u fundatii M24x1300 | buc | 36,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 27 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 2,83 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 20,602 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 33,960 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 16,980 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 2,377 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 8,490 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,245 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 28 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 42,00 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 31,500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,126 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 189,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Cadru metalic Stilpi si Grinzi (plansa 15,18,19) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Finisari |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti |  |  |  |  |
| 29 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 12,60 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 61,110 |  |  |
|  | 1411122201053 | Pietre de beton usor | m3 | 12,625 |  |  |
|  | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 283,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,088 |  |  |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 13,860 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,544 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,292 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 30 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 84,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 117,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 882,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,588 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,016 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,336 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,672 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 42,00 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,040 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 17,430 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 32 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 42,00 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 51,240 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 96,600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,168 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,252 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 33 | CK17A1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 58,00 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 29,000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 174,580 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 2,325 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 5,812 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,246 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 34 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 58,00 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 58,000 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 10,440 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 6,960 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,960 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 9,860 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Timplarii |  |  |  |  |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,78 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,759 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,302 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,780 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15,120 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,890 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,662 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,268 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,780 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,076 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 36 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 1,20 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,200 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,846 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,296 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,720 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,024 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 37 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 1,20 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,336 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,096 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,224 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,896 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 38 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,20 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,384 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,096 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,200 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 39 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 54,50 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 43,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,450 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 5,586 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 308,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,542 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 3,270 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,798 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,109 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,450 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,327 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 54,50 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 32,700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,450 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,798 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 708,500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,289 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,545 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,635 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,654 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 54,50 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 142,245 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,805 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 56,135 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 220,725 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 16,350 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 090,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 49,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,452 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,654 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Tavan |  |  |  |  |
| 42 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn | m2 | 30,00 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 69,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 32,350 |  |  |
|  | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 78,565 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 43 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,40 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,684 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 13,085 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 11,453 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 27,416 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 29,286 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 9,440 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,377 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,090 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 20,562 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 201,760 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,589 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,40 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,372 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,860 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,620 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,40 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,580 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,240 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 13,081 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,40 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,372 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,860 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,620 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,40 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,820 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,960 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,744 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,620 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Finisari |  |  |  |  |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |  |  |
| 48 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondens | m2 | 48,00 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 268213260046511 | Pelicola anticondens | m2 | 56,856 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 593,280 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,480 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 49 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 48,00 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 43,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 57,960 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 25,200 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 453,600 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 5,040 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 2,016 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 2,520 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 50 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7,00 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 7,570 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 10,094 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,442 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,721 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,442 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,442 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 72,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,140 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 51 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,60 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 3,856 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 1,836 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,918 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 1,836 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,918 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,918 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,918 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,054 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 5. Soclu |  |  |  |  |
| 52 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placi rezistente la inghet pentru soclu) | m2 | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 69,600 |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 24,480 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 105,600 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,320 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,607 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,264 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,752 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |
|  |  | 6. Alcatuirea pereului |  |  |  |  |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,376 |  |  |
|  | 1411122201752-1 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,760 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,008 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 54 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C12.5 | m3 | 2,10 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,245 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 26631021000006 | Beton .C12.5 | m3 | 2,185 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,213 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,260 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,525 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| 55 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,400 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,480 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Alcatuirea pereului |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |  |
|  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |