Lista

dispozitivelor medicale și mijloacelor de măsurare pentru 
mentenanța preventivă și corectivă pentru anul 2023

| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul | Țara | Seria și nr. de fabricare | Anul fabric. | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Mentenanța dispozitivelor medicale din Secția medicina de familie, Secția reabilitare medicală și medicină fizică, Secția consultativ diagnostică, Secția asistență medicală urgentă prespitalicească, Secția igienă și epidemiologie, laboratorul bacteriologic și igienic. |
| 1 | Centrifugă | Hettich Universal 320 | Germania | 00110290-11 | 2019 |  |
| 2 | Centrifugă | CM-6MT | Letonia | 1420118c3 | 2014 |  |
| 3 | Analizator medical | Uryxxon200 |  |  |  |  |
| 4 | Congelator pentru laborator | 86V108 |  |  |  |  |
| 5 | Analizator ion-selectiv | EasyLytE |  |  |  |  |
| 6 | Frigider de laborator | Angelatoni Ekobosit X-Cold 700/ITV |  |  |  |  |
| Secția Medicină de Familie |  |
| 1 | Electrocardiograf cu canale multiple | Edan SE-601 B | China | 360251M2140409002 | 2021 | din 02.08.23 |
| 2 | Tonometru oftalmic | TVGD-02 | Rusia | 00083 | 2019 | din 12.08.23 |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică |  |
| 1 | A-t fizioterapie | Refton 01-F-L-s | Belarus | 4323 | 2008 |  |
| 2 | A-t fizioterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 12002 | 2002 |  |
| 3 | A-t fizioterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 716 | 2014 |  |
| 4 | A-t inhalator | Air-Pro 3000 | Italia | 232737/ASP | 2019 |  |
| 5 | A-t terapie cu lumină | Bioptron Pro-1 | Elveția | 160 | 2007 |  |
| 6 | A-t ingalator | Delfin-F-1000 | Rusia | 242 | 2008 |  |
| 7 | A-t lazeroterapie | Milta | Rusia | 14966 | 2007 |  |
| 9 | A-t ultrosonoterapie | UZT-1.07F | Rusia | 10563 | 2008 |  |
| 10 | Sterilizator | Э-67-1 | Rusia | 2999 | 1990 |  |
| 11 | Termostat | TCbP-80 | Rusia | 442 | 2007 |  |
| 12 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 519 | 2014 |  |
| 13 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 421 | 2014 |  |
| 14 | Cadă p/n hidromasaj | VOD-56 | Cehia | 260 | 2005 |  |
| 15 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99204 | 2013 |  |
| 16 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99203 | 2013 |  |
| 17 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 47891 | 1990 |  |
| 18 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 71645 | 1995 |  |
| 19 | A-t darsonvalizare | ИСКРА-4 | Rusia | 081 | 2019 |  |
| 20 | Inhalator | Comp-A Neb | Italia | 232737/ASP | 2019 |  |
| 21 | DM terapie TECAR | Chinesport EL12002 | Italia | 18.0000000002513 | 2018 |  |
| 22 | A-t unde ultrascurte | UVC-60 | Rusia | 1705 | 2019 |  |
| 23 | Iradiator UV | БОП-01/27 | Rusia | 134 | 2019 |  |
| 24 | Iradiator UV | ОРК-21М1 | Rusia | 583 | 2018 |  |
| 25 | A-t magnito-terapie | Almag-02 | Rusia | 01955 | 2018 |  |
| 26 | A-t pentru filtrarea apei |  | Elveția | 1495 | 2008 |  |
| 27 | A-t magneto-terapie | Alimp-1 | Ucraina | 30818 | 2008 |  |
| Secția consultativ diagnostică |  |
| 1 | Electrocardiograf cu canale mult.Cardimax | FX-7102 | Japonia | 500004257 | 2013 |  |
| 2 | Electrocardiograf cu canale mult.COMEN | CM1200A | China | 21122172 | 2017 |  |
| 3 | Electrocardiograf cu canale mult.EDAN | SE1201 | China | 360253-M1907580001 | 2019 |  |
| 4 | Ultasonograf Inv.Gen. | Aloka Arietta V60 | Japonia | 205W0033 | 2017 |  |
| 5 | Aspirator | SR | China | 00033 | 2016 |  |
| 6 | Autoclavă | 5075EL | Israel | 1110739 | 2012 |  |
| 7 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-55 | Cehia | c102862 | 2010 |  |
| 8 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-111 | Cehia | C102863 | 2010 |  |
| 9 | Dispozitiv p/n sigelarea pungilor | Selecta SA S-400 | Spania | S-576374 | 2013 |  |
| 10 | Videogastroscop HD TV | Olympus GIF H170 | Japonia | 2826727 | 2017 |  |
| 11 | Videocolonoscop HDTV | Olympus CV-H170L | Japonia | 2722881 | 2017 |  |
| 12 | Video-procesor cu sursă de lumină | Olympus CV-170 | Japonia | 7882035 | 2017 |  |
| 13 | Electrocardiograf | BTL-08 Holter H600 | Marea Britanie | 08AE0002652 | 2018 |  |
| 14 | Spirometru | Spirolab color | Italia | A23-OJ.05086 | 2018 |  |
| 15 | Dulap cu aer uscat | GP80-MO | Rusia | 137 | 2019 | din 18.05.23 |
| 16 | Unitate radio-diagnostică digitală | Heliodent Vario | Germania | 7445 | 2006 |  |
| 17 | Auto Non Contact Tonometru | AT-550 | SUA | 13406 | 2001 |  |
| 18 | Auto Refractor/Keratometer | RK-600 | Japonia | 000120703 | 2002 |  |
| 19 | Lampă cu fantă | Opton | Japonia | 142741 | 1989 |  |
| 20 | Perimetru oftalmologic automat | PTS 920BY | Polonia | 7601215/U | 2020 |  |
| Secția asistență medicală urgentă prespitalicească |
| 1 | Electrocardiograf | FX-7102 | Japonia | 5006043 | 2014 |  |
| 2 | Electrocardiograf | Somo E6 | China | 1703001001684 | 2017 |  |
| 3 | Aspirator | Fazzini F31 | Italia | 173100286 | 2017 |  |
| 4 | Defibrilator/Monitor | Zoll X Seriex | SUA | 83000004 | 2016 |  |
| 5 | Ventilator pulmonar | Shangrila 510S | China |  | 2015 |  |
| 6 | Aspirator | Gima IP 21 | Italia | 3094 | 2017 |  |
| 7 | Perfuzomat | Omicrom Flux | Spania |  | 2013 |  |
| 8 | Injectomat | RGB Medical Device IP-22 | Polonia | 011840414 | 2014 |  |
| 9 | Defibrilator | Schiler FRED | Elveția | 48414954 |  |  |
| 10 | Pulsoximetru | Edan H100B | China |  | 2020 |  |
| Secția igienă și epidemiologie Laboratorul bacteriologic și igienic |  |
| 1 | Balanţă de laborator cu set de greutăți | ВЛP-200г Г-2-210 | Rusia Rusia | 248 873 | 1978 |  |
| 2 | Aspirator pentru prelevarea probelor de aer | PU – 4 Э | Rusia | 5402 | 2012 |  |
| 3 | Acvadistilator | ДЭ – 25 | Rusia | 320 | 2012 |  |
| 4 | Distilator | АЭ-10 МО | Rusia | 00030110 | 2010 |  |
| 5 | Analizator de mercur | „Юлия – 2М” | Rusia | 0205 | 1989 |  |
| 6 | Fotoelectrocolorimetru | КФК – 2 | Rusia | 8811324 | 1988 |  |
| 7 | Refractometru | ИРФ – 454 – Б | Rusia | 861537 | 1986 |  |
| 8 | Fotoelectrocolorimetru | КФК - 3 | Rusia | 9001566 | 1990 |  |
| 9 | Fotoelectrocolorimetru | КФК–3-01„ЗОМЗ» | Rusia | 1170886 | 2011 |  |
| 10 | Ionometru | И – 135 | Georgia | 1856 | 1988 |  |
| 11 | Ionometru | И-160М | Belorus | 780012 | 2008 |  |
| 12 | Ionometru | ЭВ – 74 | Belarus | 4202 | 1982 |  |
| 13 | Microscop Epi -fluorescence | FLUO-3LED L 3201LED4 | Italia | 98334 | 2012 |  |
| 14 | Psihrometru | МВ – 4 М | URSS | 1050 | 1987 |  |
| 15 | Termostat | ТC вЛ-80п | Rusia | 249 | 2008 |  |
| 16 | Termostat | CLN 15 STD | Polonia | S/N:CN15SF121159 | 2012 |  |
| 17 | Termostat | TB-80-1 | Rusia | 66 | 2012 |  |
| 18 | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia | 180 | 2012 |  |
| 19 | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia | 188 | 2012 |  |
| 20 | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia | 179 | 2019 |  |
| 21 | Spectrofotometru | СФ - 46 | Rusia | 870930 | 1987 |  |
| 22 | Cuptor de calcinare | SNOL-8.2/1100 | Lituania | 12052 | 2012 |  |
| 23 | Autoclavă | BK-75-01 | Rusia | 02630912 | 2012 |  |
| 24 | Analizator voltampermetric | ABA-3 | Rusia | 295 | 2012 |  |
| 25 | pH-metru | AD 1000 | România | H008400706782N | 2017 |  |
| 26 | Sonometru cu microfon BMK-205 | OKTABA-110A A112310 | Rusia | 4715 |  |  |
| 27 | Sterilizator Autoclav | BK-75-01 | Rusia | 5573 |  |  |
| 28 | Termostat | TC-80M-2 | Rusia | 4957 |  |  |
| 29 | Termostat | TC-80M-2 | Rusia | 7566 |  |  |
| 30 | Termostat | TC-80M-2 | Rusia | 0181 |  |  |
| 31 | Aspirator de aer (Migunov) | Model 822 | Rusia | 891607 |  |  |
| 32 | Dulap cu aer uscat | GP80-MO | Rusia | 137 | 2019 | din 18.05.23 |
| Lotul 2 Mentenanța dispozitivelor pentru imagistica funcțională |
| 1 | Ultasonograf Doppler | LOGIQ P5 | Coreea | 153744SU5 | 2011 |  |
| 2 | Bicicletă ergometrică | eBike Basis | Germania | 20110000138 | 2013 |  |
| Lotul 3 Mentenanța dispozitivului radiologic digital DuoDiagnost și iCRco FusionDCR |
| 1 | Unitate radio-diagnostică digitală | DuoDiagnost | Germania | 076141 | 2007 |  |
| 2 | Unitate radio-diagnostică digitală | iCRco FusionDCR | USA | 1092-7192 | 2013 |  |