## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | Crerea ofertelor de prețuri nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea seturilor de teste FOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Set FOBT ( test Imunologic de depistarea sângelui ocult în masele fecale) | Set FOBT ( test Imunologic de depistarea sângelui ocult în masele fecale) |  |  |  | Set FOBT – test imunologic de apreciere a sângelui ocult în masele fecale prin metodă imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale (ng/ml), iar la bază stă reacția de aglutinare ,antigen-anticorp” între hemoglobina umană intactă din proba de mase fecale și anticorpul anti-hemoglobină umană din reactive. Sensibilitatea limita de referință 65-96,7%; Specificitatea limita de referință 85-98,7%; Dispozitiv teste FOBT propriu zis să fie prezentat prin casetă de testare sigilată ermetic cu 2 ferestre: - una pentru probă, a doua pentru testare cu indicatorii C-Control și T- Test poziționați lateral ferestrei de testare. Tub de colectare a probei -tub cu capac cu filet ce conține soluție de tampon de extracție. Vor fi acceptate kit-uri ambalate individual ce vor conține: Dispozitiv FOB test (cartuș); Tubul de colectare a probei; Instrucțiune de utilizare: în limba de stat sau limba rusă. Notă: Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
3310000-1
3310000-1 |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
3310000-1
3310000-1 |  |  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
3310000-1
3310000-1
3310000-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | Crerea ofertelor de prețuri nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea seturilor de teste FOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Set FOBT ( test Imunologic de depistarea sângelui ocult în masele fecale) | Set FOBT ( test Imunologic de depistarea sângelui ocult în masele fecale) | 3: buc; 4: 9220; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________