| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță pentru cromatografele de gaze și lichide |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz Cromatograf Agilent 6890N cu Detector Mass-Spectrometric Agilent 5973N (serie US52047392) (Locatia M Manole 4) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Gaz Cromatograf Agilent 7890B cu Detector micro-Captare de Electroni și Azot-Fosfor (serie CN13493103) (Locatia M Manole 4) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Lichid Cromatograf Agilent 1200 cu Detector Diodo-Matriceal (serie DE64255488) (Locatia M Manole 4) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă, 7890B/5977B Agilent, Nr. CN 16193022/US 1618M003 (str.Grenoble,128U) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Cromatograf de gaze cu detectorul de ionizare cu flacără, 6850 Agilent, Nr. CN11233003 (str.Grenoble,128U) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Gaz cromatograf cu mass spectrometru, Agilent Technologies, KONIK HRGC400B, Nr. 4B2896 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Gaz cromatograf, Agilent Technologies 7890A, Nr. CN11181140 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Gaz cromatograf, Agilent Technologies 7890B, Nr. CN17033220 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Lichid cromatograf Agilent Technologies cuplat cu spectrometrie de masa, LC/MS/MS, 1260 Infinity II (Viasampler G7129A) Nr. DEAEQ45982, 1260 Infinity II (Flexible Pump G7104C) Nr.DEAG200768, ULTIVO LC/TQ, Nr. SG2135Q104 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Lichid cromatograf Agilent Technologies cuplat cu spectrometrie de masa, LC/MS/MS, 1260 Infinity II (Viasampler G7129A) Nr. DEAEQ45982, 1260 Infinity II (Flexible Pump G7104C) Nr.DEAG200768, G7116A 1260MCT, Nr.DEAED28380 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Lichid cromatograf HPLC Agilent Technologies, 1260 Infinity II,Pump Nr. DEAGZ04446, Sampler Nr. DEAGQ05367, MCT Nr. DEAEM15008, MWD Nr. DEAC803198, FLD DEAEJ03784 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Lichid cromatograf Agilent Technologies LC/MS/MS, 1260/1290 Infinity II, Nr. DEBAX02956, 6470 LC/TQ, Nr. SG2008G113 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Lichidcromatograf, Agilent InfinityLab LC System 1260 Infinity II Prime LC Nr. G7104-90310 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Liquid cromatograf Agilent Technologies cu mass spectrometru, API 3200, Nr. AF011170601 (LÎPA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Lichid cromatograf, Agilent Technologies 1260, Nr. DEAAZ01160 (LDSA, str. Murelor,3) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cromatograf de gaze cu detectorul de ionizare cu flacără, GC-2010 Plus Shimadzu, Nr. NC12095100020SA (str.Grenoble,128U) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Cromatograf de lichide de înaltă performanță, LC -20 AD Shimadzu, Nr. L20104674919US (str.Grenoble,128U) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Cromatograf de lichide de înaltă performanță, LC -20 AD Shimadzu, Nr. L20104573915US (str.Grenoble,128U) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Cromatograf de lichide de înaltă performanță Nexera-i 3D, LC 2040C 3D Plus Shimadzu, Nr.L21515850187 US (str.Grenoble,128U) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Cromatograf de lichide de înaltă performanță, LC-40D XR Shimadzu, Nr. L22136151678 US (str.Grenoble,128U) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă, GCMS-QP2010SE Shimadzu, Nr. 020384674919 (str.Grenoble,128U) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cromatograf de gaz cuplat cu spectometru de masă Scion TQ 456-GC, Bruker (Locatia M Manole 4) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Cromatograf lichid cuplat cu spectometru de masă TQD MS Xevo, Waters (Locatia M Manole 4) |  |  |  |  | Conform Anexei nr.1 la Anunțul de participare |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : Servicii de deservire tehnică și mentenanță pentru cromatografele de gaze și lichide. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. LOT 1. 50400000-9; Gaz Cromatograf Agilent 6890N cu Detector Mass-Spectrometric Agilent 5973N (serie US52047392) (Locatia M Manole 4); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Gaz Cromatograf Agilent 7890B cu Detector micro-Captare de Electroni și Azot-Fosfor (serie CN13493103) (Locatia M Manole 4); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Lichid Cromatograf Agilent 1200 cu Detector Diodo-Matriceal (serie DE64255488) (Locatia M Manole 4); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă, 7890B/5977B Agilent, Nr. CN 16193022/US 1618M003 (str.Grenoble,128U); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Cromatograf de gaze cu detectorul de ionizare cu flacără, 6850 Agilent, Nr. CN11233003 (str.Grenoble,128U); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Gaz cromatograf cu mass spectrometru, Agilent Technologies, KONIK HRGC400B, Nr. 4B2896 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Gaz cromatograf, Agilent Technologies 7890A, Nr. CN11181140 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Gaz cromatograf, Agilent Technologies 7890B, Nr. CN17033220 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Lichid cromatograf Agilent Technologies cuplat cu spectrometrie de masa, LC/MS/MS, 1260 Infinity II (Viasampler G7129A) Nr. DEAEQ45982, 1260 Infinity II (Flexible Pump G7104C) Nr.DEAG200768, ULTIVO LC/TQ, Nr. SG2135Q104 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Lichid cromatograf Agilent Technologies cuplat cu spectrometrie de masa, LC/MS/MS, 1260 Infinity II (Viasampler G7129A) Nr. DEAEQ45982, 1260 Infinity II (Flexible Pump G7104C) Nr.DEAG200768, G7116A 1260MCT, Nr.DEAED28380 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Lichid cromatograf HPLC Agilent Technologies, 1260 Infinity II,Pump Nr. DEAGZ04446, Sampler Nr. DEAGQ05367, MCT Nr. DEAEM15008, MWD Nr. DEAC803198, FLD DEAEJ03784 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Lichid cromatograf Agilent Technologies LC/MS/MS, 1260/1290 Infinity II, Nr. DEBAX02956, 6470 LC/TQ, Nr. SG2008G113 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Lichidcromatograf, Agilent InfinityLab LC System 1260 Infinity II Prime LC Nr. G7104-90310 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Liquid cromatograf Agilent Technologies cu mass spectrometru, API 3200, Nr. AF011170601 (LÎPA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Lichid cromatograf, Agilent Technologies 1260, Nr. DEAAZ01160 (LDSA, str. Murelor,3); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2. 50400000-9; Cromatograf de gaze cu detectorul de ionizare cu flacără, GC-2010 Plus Shimadzu, Nr. NC12095100020SA (str.Grenoble,128U); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Cromatograf de lichide de înaltă performanță, LC -20 AD Shimadzu, Nr. L20104674919US (str.Grenoble,128U); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Cromatograf de lichide de înaltă performanță, LC -20 AD Shimadzu, Nr. L20104573915US (str.Grenoble,128U); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Cromatograf de lichide de înaltă performanță Nexera-i 3D, LC 2040C 3D Plus Shimadzu, Nr.L21515850187 US (str.Grenoble,128U); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Cromatograf de lichide de înaltă performanță, LC-40D XR Shimadzu, Nr. L22136151678 US (str.Grenoble,128U); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă, GCMS-QP2010SE Shimadzu, Nr. 020384674919 (str.Grenoble,128U); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 3. 50400000-9; Cromatograf de gaz cuplat cu spectometru de masă Scion TQ 456-GC, Bruker (Locatia M Manole 4); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 50400000-9; Cromatograf lichid cuplat cu spectometru de masă TQD MS Xevo, Waters (Locatia M Manole 4); Unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)