| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Tuburi termocontractabile |  |  |  |  |  |  |
| Tub termocontractabil d=4 mm |  |  |  | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |
| Tub termocontractabil d=6 mm |  |  |  | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |
| Tub termocontractabil d=8 mm |  |  |  | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |
| Tub termocontractabil d=10 mm |  |  |  | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |
| Tub termocontractabil d=16 mm |  |  |  | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |
| Lotul 2 | Bandă izolantă |  |  |  |  |  |  |
| Bandă izolantă |  |  |  | PVC 0,15mm ,19mm l=25m, 7000V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |
| Lotul 3 | Accesorii izolante |  |  |  |  |  |  |
| Țesătură lăcuită |  |  |  | ЛШМС-105 δ=0,04÷0,06 mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |
| Snur din lavsan |  |  |  | Snur din lavsan Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |
| Lotul 4 | Cablu de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |
| Cablu ВВГнг-3x1,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu ВВГнг-3x2,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu ВВГнг-4x70 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu ПВС-2x1,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu ПВС-3x1,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu ПВС-3x2,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu ПВС-7x1,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu КВВГнг-14x1,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu КВВГЭнг-14x1,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Lotul 5 | Conductoare și fire electrice |  |  |  |  |  |  |
| Conductor de tip ПВ-1 1,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Conductor multifilar de tip ПВ-3 1,5 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Conductor multifilar de tip ПВ-3 (galben-verde) 6,0 mm2 |  |  |  | GOST 31565-2012 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Lotul 6 | Cablu telefonie și IT |  |  |  |  |  |  |
| Cablu telefonic |  |  |  | 4x0,22 CCA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cablu SF/UTP |  |  |  | 4x2x0,51 mm2 Cat.5e Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Lotul 7 | Terminale cabluri |  |  |  |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 35-10 |  |  |  | GOST 7386-80 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 50-10 |  |  |  | GOST 7386-80 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 70-12 |  |  |  | GOST 7386-80 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 95-12 |  |  |  | GOST 7386-80 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Papuc aluminiu Al(o) (TA) 35-10 |  |  |  | GOST 9581-80 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Papuc aluminiu Al(o) (TA) 50-10 |  |  |  | GOST 9581-80 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Papuc electroizolant ghilza 1,4 mm2 |  |  |  | E1012 12-1,4mm2 sau analog 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cleme cui de prindere p/u cablu 5 mm |  |  |  | 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Cleme cui de prindere p/u cablu 8 mm |  |  |  | 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |
| Lotul 8 | Întreruptoare automate și de sarcină |  |  |  |  |  |  |
| Întreruptor automat tip BA 47-29M |  |  |  | 3P-C-40A 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Întreruptor automat tip BA 47-29M |  |  |  | 3P-C-32A 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Întreruptor automat tip BA 47-29M |  |  |  | 3P-C-25A 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Întreruptor automat tip BA 47-29M |  |  |  | 3P-C-16A 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Întreruptor automat tip SH201 |  |  |  | 1P C-16A 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Întreruptor automat tip BA 47-29M |  |  |  | 1P C-3A 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Întreruptor de sarcină BH 47-29 |  |  |  | 1P 25A 240V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Lotul 9 | Șine electrice |  |  |  |  |  |  |
| Panou contacte (Клеммы) WAGO 280-101 |  |  |  | 0,08-2,5 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Panou contacte (Клеммы) WAGO 280-104 |  |  |  | 0,08-2,5 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Placă frontală WAGO 280-302 |  |  |  | WAGO 280-302 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Placă frontală WAGO 280-301 |  |  |  | WAGO 280-301 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Punte pentru clemă WAGO 280-402 |  |  |  | WAGO 280-402 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Placă de fixare WAGO 249-116 |  |  |  | WAGO 249-116 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Șina Nul |  |  |  | 2P-7- 125 A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Panou contacte WTL6/1/STB |  |  |  | 41A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Panou contacte WTL 4STB |  |  |  | 41A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Panou contacte WDU 4 |  |  |  | 41A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Șină de montare DIN 35 |  |  |  | W = 35mm H = 15mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Lotul 10 | Demaror electromagnetic |  |  |  |  |  |  |
| Demaror ПМЕ-312 |  |  |  | 380V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Demaror ПАЕ-522 |  |  |  | 380V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Demaror ПАЕ-322 |  |  |  | 380V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Lotul 11 | Siguranțe fuzibile |  |  |  |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă ПТ-013-10-40-31,5 |  |  |  | 31,5A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă ПТ-013-10-80-31,5 |  |  |  | 31,5A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă СEF-VT 10/17,5 kV |  |  |  | 6,3 A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV |  |  |  | 6A l=292mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV |  |  |  | 10A l=292mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV |  |  |  | 50A l=292mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă CEF-6/12kV |  |  |  | 10A l=292mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă СEF-VT 6/12 kV |  |  |  | 6,3A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă ”MERSEN” 690 V (Alternativ) |  |  |  | I1-120 kA (14x51) 4A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă Schnaider (Alternativ) |  |  |  | Infu=63A (22x58) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă Schnaider (Alternativ) |  |  |  | Infu=4A (8,5x31,5) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă ITALWEBER Extrarapid |  |  |  | CH14 25 A (aR) 690V I(200kA) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă F1 (IVS1F) |  |  |  | 400mA (6kV) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă Siemens 3NW1050-0HG Class CC |  |  |  | 10A 600V IR200kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Lotul 12 | Contactoare de blocare |  |  |  |  |  |  |
| Întreruptor basculant modular 1P tripozițional tensiune continuă AC/DC |  |  |  | Inom = 40 A/Unom = 220 V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2022 |  |  |  |
| Lotul 13 | Elemente de fixare pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |
| Bandă spiralată |  |  |  | SWB-08 10m 6x8 mm2 sau analog (10m/cutie) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Bandă spiralată |  |  |  | SWB-10 10m 8x10mm2 sau analog (10m/cutie) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Bandă spiralată |  |  |  | SWB-12 10m 10x12mm2 sau analog (10m/cutie) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Bandă spiralată |  |  |  | SWB-14 10m 12x14mm2 sau analog (10m/cutie) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Tub gofrat cu sonda |  |  |  | Plastic D=20 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Tub gofrat cu sonda |  |  |  | Metalic flazibil cu izolație PVC D=25 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Tub gofrat cu sonda |  |  |  | Metalic flazibil cu izolație PVC D=51 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Canal cablu plastic |  |  |  | 16x16 mm, L=2m Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Canal cablu plastic |  |  |  | 25x25 mm, L=2m Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Colier CFF |  |  |  | 16-32 mm 100buc/cutie Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Etichetă pentru cablu |  |  |  | Pătrată 55x55mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Etichetă pentru cablu |  |  |  | Rotundă 53x53 mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Tub PVC (виниловая трубка ) |  |  |  | D=6 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Сontainer de etichetare din plastic transparent |  |  |  | Dacă bucăți L=30 mm WKM-930 sau analog Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Lotul 14 | Elemente de fixare pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător dublu |  |  |  | Instalare aparentă (alb) 250V, 16A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Întrerupător monopolar |  |  |  | Instalare aparentă (alb) 250V, 16A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Priză pentru telefon |  |  |  | Instalare aparentă 6P4C, RJ-11, unitară Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Priză pentru telefon |  |  |  | Instalare aparentă 6P4C, RJ-11, dublă Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Priză dublu |  |  |  | Instalare interior 2P+PE (albă), 250V, 16A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Priză monopolar |  |  |  | Instalare aparentă 2P+PE (albă), 250V, 16A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Priză dublu |  |  |  | Instalare aparentă 2P+PE (albă), 250V, 16A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Priză 3P |  |  |  | Instalare aparentă Set mama /tata 250V, 16A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Fișă |  |  |  | 2P+PE, 250V, 16A model 300.000.703 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Conector telefonic |  |  |  | 4p4c Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Conector UTP |  |  |  | RJ-45 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Cutie pentru prize/întrerupătoare |  |  |  | IMT35100, 65x45 mm, IP30, plastic, 440V, culoare verde Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| Cutie pentru prize/întrerupătoare |  |  |  | IMT35101, 65x60 mm, IP30, plastic, 440V, culoare verde Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________