Caiet de sarcini 
1. Obiectul Caietului de sarcini: Achiziționarea lucrărilor de pozare a cablurilor de control LEC 0,4 kV, la Grupurile Energetice nr.1,2,3 și utilajul comun, după rezultatul defectării.
Tabela 1
	Lot nr.
	Cod CPV
	Denumirea lucrărilor   solicitate
	Canti-tatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea  

estimativă, 

lei

fără TVA

	1.
	45300000-0
	Pozarea cablurilor de control  la Grupurile Energetice nr.1,2,3 și utilajul comun, în caz de defectare
	Conform pct.7
	Puncte 3÷6  Anexa 1
	145 000,00

	Valoarea estimativă totală, lei  fără  TVA
	145 000,00


2 . Descriere generală. Termeni de execuție.

2.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor: «TERMOELECTRICA» S.A., Centrala Electrică cu Termoficare Sursa-1, mun.Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.
2.2. Termenul de realizare a lucrărilor:    iunie 2026 – 31 decembrie 2026.
2.3. Informații.
La CET Sursa 1, liniile electrice în cablu, pe lângă faptul că sunt expuse la diferiți factori: (temperaturi înalte, umiditate excesivă), o bună parte din ele au durata de exploatare depășită, fapt ce favorizează apariția defectelor fie în timpul exploatării, fie după măsurarea rezistenței de izolație. Pentru înlăturarea acestora, sunt necesare servicii specializate pentru pozarea cablurilor de control.

3. Reglementări tehnice
3. 1. Documente normativ-tehnice ce dictează necesitatea și reglementarea lucrărilor:

Tabela 2

	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1.
	Legea Nr.186 din 10.07.2008 cu modificări
	Securității și sănătății în muncă

	2.
	Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE  nr. 155 din 01 aprilie 2022
	NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE

	3.
	Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 210 din 27 martie 2024
	Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic

	4.
	Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 823 din 23 decembrie 2025
	Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice

	5.
	Hotărârea Guvernului nr.80 din 09.02.2012
	privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

	6.
	Hotărârea Guvernului nr.353 din 05.05.2010
	cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă

	7.
	NCM A.08.02:2014
	Normativ în construcții, Securitatea și sănătatea muncii în construcții

	8.
	CP A.08.11:2015
	Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerințe generale de securitate

	9.
	Acte de defectare.
	Acte de defectare.

	10. 
	РД 34.03.301-87
	Regulile protecției antiincendiare.


3.2. La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente. 

3.3. Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare și a celor indicate în p.3.1.
4. Specificații tehnice

4.1. Executantul lucrărilor este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.
4.2. Toată responsabilitatea în executarea lucrărilor de reparație, cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară, revine Executantului.
4.3. Calitatea lucrărilor executate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.
4.4. Bunurile materiale destinate spre montare vor fi eliberate de la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A.
5. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

5.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora, şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.
5.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen  de 10 zile  calendaristice, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.
5.3. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 

5.4. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;
5.5. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

6. Cerinţe față de ofertanți
6.1. Compania ofertantă trebuie să fie deținătoare de licenţie (aviz de expertiză tehnică) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase.
6.2. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor fi un avantaj).
6.3. În procesul de efectuare a  lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii și cerințelor regulamentului intern al „TERMOELECTRICA” S.A..
6.4 Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din   proces-verbal.
6.5. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.
6.6. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe   prevederile actelor normative stipulate în punctul 3. 
6.7. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.)

6.9. Lucrările se vor efectua în volumul prevăzut în lista cu cantități de lucrări și termenii stabiliţi.
7. Lista cu volumul de lucrări

Tabela 3
	Nr.
	Denumirea lucrării
	Cantitatea
	Unităţi

	1. 
	Pozarea cablurilor de control cu 4 fire
	500
	m

	2. 
	Pozarea cablurilor de control cu 7 fire
	400
	m

	3. 
	Pozarea cablurilor de control cu 10 fire
	500
	m

	4. 
	Pozarea cablurilor de control cu 14 fire
	1000
	m

	5. 
	Montarea țevilor de protecție 
	150
	m

	6. 
	Confecționarea și instalarea cutiilor de redistribuire
	10
	buc

	7. 
	Decuparea găurilor pentru pozarea cablurilor
	90
	buc

	8. 
	Repozarea cablurilor de control până la 14 fire
	1600
	m

	9. 
	Vopsirea țevilor de protecție
	20
	m²


** „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor după necesitate
8. Cerințe privind calculul costului

8.1 Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei (fără  TVA) per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. 
8.2 Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.
8.3 Efectuarea lucrărilor se va executa în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.
8.4 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor din ordinului intern al ”TERMOELECTRICA” SA  nr. 195  din 26.12.2024. 
https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/.

8.5 Lucrări vor fi îndeplinite în condiții normale.

8.6 Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului,
(p.6 ord.195)
9. Documente obligatorii la depunerea ofertei
9.1.  Documente confirmative de înregistrare a întreprinderii.
9.3.  Specificații de preț.
9.4.  Declarația operatorului (DUAE).
9.5.  Deviz de cheltuieli pentru lucrările solicitate conform Anexei 1.

9.6. Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, aviz, extras).
9.7. Dovadă de experiența în domeniu nu mai mică de 5 ani.
9.8. Dovada că compania este dotată cu mecanismele, ustensile şi instrumente necesare pentru efectuarea lucrărilor, sau să dețină contract de arendă.
9.9. Lista şi calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

9.10. Termeni de garanție.
10. Cerinţe de garanție și de mentenanţă

10.1. În cazul survenirii imposibilității prestării serviciilor în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

10.2 Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii lucrărilor, va constitui minimum 12 luni, din data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.
10.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obţinerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).
10.4. Executantul, la cererea Beneficiarului, va remedia toate deficiențele identificate în procesul de executare a lucrărilor din cauza de deviere de la termenii contractului, înrăutățirii calității serviciilor, în termenul convenit.

10.5. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul, este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.
                                                                                                                                                                         Anexa 1 la  CS

Obiect:  Sursa nr.1
Lista cu cantitățile de lucrări nr.1

Pozarea cablurilor de control la Grupurile Energetice nr.1,2,3 

și utilajul comun, în caz de defectare

	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrări de construcții
	
	

	1
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	80,0000

	2
	RCsB21A adapt
	Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm
	buc
	30,0000

	3
	IzA04A


	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sirma
	m2
	20,0000

	4
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund 
intr-un strat
	m2
	20,0000

	5
	CN20A1


	Vopsitorii interioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai puţin 
	m2
	20,0000


	
	
	Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	

	6
	08-02-145-1


	Demontare cablu până la 35 kV, pozat pe fundul canalului fără fixări, masa 1 m până la: 1 kg k=0.5
	100 m
	10,0000

	7
	08-02-407-11


	Montare țeava din otel pe construcții instalate in cofrajul fundațiilor si planșeelor, diametru până la 25 mm


	100 m
	1,5000

	8
	08-02-148-1


	Cablu până la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg; 4 fire
	100 m
	5,0000

	9
	08-02-148-1


	Cablu până la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg; 7 fire 
	100 m
	4,0000

	10
	08-02-148-1


	Cablu până la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg; 10 fire 
	100 m
	5,0000

	11
	08-02-148-1


	Cablu până la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg; 14 fire 
	100 m
	10,0000

	12
	08-02-144-1


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune până la: 2,5 mm
	100 buc
	2,3000

	 13
	08-02-148-1


	Repozarea cablu până la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg; 14 fire k=0.7
	100 m
	16,0000

	 14
	RpEA07A


	Montarea dozelor de ramificație cu 2-6 racorduri pe circuit existent (Material Beneficiarului)
	buc
	10,0000

	 
	
	Capitolul 3. Lucrări de ajustare


	
	

	15
	1-11-028-1


	Măsurarea rezistentei izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici 


	1 linie
	20,0000


