WinСмета2000     
Retele electrice a iluminatului stradal, strada Fatarilor, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-B-IEE		
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
 Strada Fatarilor. Iluminat electric exterior (mаrcа IЕE)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	
Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)
	1000 m	0,605	
2	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2
	m	1 610,000	
3	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007
	m	44,000	
4	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200
	buc	44,000	
5	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000
	buc	2,000	
6	Цена поставщика
	Натяжной зажим для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA 2000
	buc	4,000	
7	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500
	buc	20,000	
8	Цена поставщика
	Зажим  для ЗП6 CDR/CN 15 95 UK
	buc	22,000	
9	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1
	buc	24,000	
10	Цена поставщика
	Зажим ЕР 95-13
	buc	20,000	
11	Цена поставщика
	Кабельный ремешок для СИП CSB
	buc	108,000	
		
			Total Lucrari de constructie
	            			
			Inclusiv salariu				
 		2. Lucrari de montare 	
		2.1. Стальные элементы конструкции	
12	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc	3,000	
13	Pretul firmei
	Кронштейн У4
	buc	3,000	
14	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)
	buc	20,000	
15	Pretul firmei
	Хомут X16
	buc	20,000	
16	Pretul firmei
	Стяжка Г11
	buc	4,000	
17	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП6
	m	16,000	
 			Total Стальные элементы конструкции
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.2. Изоляторы. Линейная арматура			
18	08-01-066-1
	Limitator de supratensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)
	set	9,000	

			
 			Total Изоляторы. Линейная арматура
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.3. Кабельные изделия			
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в коробе, металлорукаве)
	100 m	0,100	
20	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 
	100 m	0,850	
21	Pret de piata
	Кабель Al ABBГ 4х35мм2
	m	5,000	
22	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu
	m	90,000	
 			Total Кабельные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.4. Щиты, шкафы, устройства			
23	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной  BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.800х1250х350 - ЩУ)
	buc	1,000	
24	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)
	buc	3,000	
25	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )
	buc	1,000	
26	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)
	set	1,000	
27	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)
	buc	3,000	

				
 			Total Щиты, шкафы, устройства
	            			
			Inclusiv salariu				
 		2.5. Прокат черных металлов			
28	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	0,900	
29	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	1,000	
30	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,170	
31	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,050	
32	Pret de piata
	Металический короб 100х50мм 
	m	5,000	
33	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm
	100 m	0,050	
34	Pret de piata
	Металлорукав Д=50мм
	m	5,000	
		
 			Total Прокат черных металлов
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.6. Оборудование осветительное			
35	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  20-25Вт)
	buc	20,000	
36	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)
	buc	20,000	

			
 			Total Оборудование осветительное
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.7. Реконструкция РТ-8015			
37	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	1,000	

			
 			Total Реконструкция РТ-8015
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.8. Демонтажные работы			
38	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)
	buc	1,000	
39	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	buc	1,000	

			Total Lucrari de montare 
	            		
			Inclusiv salariu				
 		3. Valoare utilajului			
40	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS
	buc	9,000	
41	Цена поставщика
	Шкаф учета  навесной 800х1250х350мм BZUM-TF-01-100-01
	buc	1,000	
42	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31  100A
	buc	1,000	
43	Цена поставщика
	Контактор Ip=160A, Un=400B
	buc	1,000	
44	Цена поставщика
	Таймер ТЭ15
	buc	1,000	
45	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСе
	buc	1,000	
46	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400
	buc	1,000	
47	Pretul firmei
	Предохранитель ПН2-16А
	buc	3,000	
48	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66
	buc	20,000	
49	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)
	buc	1,000