CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclavare, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni                                                                             
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
			
1	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 585x310x130mm) ЩРн-2x36 module 
	buc		
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	
2	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 550x600x130mm) pentru 24 module ЩРн 24э -0 УХЛЭ
	buc		
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	
3	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 585*310*130mm)pentru 36 module ЩМП 3-2 36 УХЛЭ
	buc		
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	
4	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) cu plata pentru montarea aparatelor 650*500*220mm
	buc		
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	
5	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВР-32  4P  100A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
6	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВР-32  4P  63A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
7	08-03-521-16
	Separator de sarcini  tripolar, curent, pina la 400 A
	buc		
	1	Muncitor	h-om	4,2800	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0140	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,5400	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1320	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,6500	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	
8	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 88-35   3P    250A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
9	
	Intrerupator automat BA88-35/3P cu MP211
	buc		
	33136-88	Intrerupator automat BA88-35/3P cu MP211	buc	1,0000	
10	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA-47  3P  100A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
11	
	Intrerupator automat BA47-100/3P
	buc		
	33136-100	Intrerupator automat BA47-100/3P	buc	1,0000	
12	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA-47-29  3P  40A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
13	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -40A
	buc		
	33136-3p40	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -40A	buc	1,0000	
14	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  3P  25A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
15	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -25 A
	buc		
	33136-3p25	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -25A	buc	1,0000	
16	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  3P  20A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
17	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/B -20A
	buc		
	33136-3p20	Intrerupator automat BA47-29/3P/C /B-20A	buc	1,0000	
18	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  3P  16 A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
19	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -16A
	buc		
	33136-3p16	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -16A	buc	1,0000	
20	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  1P  25A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
21	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -25A
	buc		
	33136-1p25	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -25A	buc	1,0000	
22	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  1P  10A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
23	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/B -10A
	buc		
	33136-1p10	Intrerupator automat BA47-29/1P/C /B-10A	buc	1,0000	
24	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  1P  5A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
25	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -5A
	buc		
	33136-1p5	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -5A	buc	1,0000	
26	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AD12/2/16/30
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
27	
	Intrerupator automat diferential AD-12/  2P tip AС  16A ,B,230V, In=30мА
	buc		
	22524156	Intrerupator automat diferential AD-12/ 2P tip AС  16A ,B,230V, In=30мА	buc	1,0000	
28	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AD12/2/10/30
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
29	
	Intrerupator automat diferential AD-12/  2P tip AС  10A ,B,230V, In=30мА
	buc		
	2252415610	Intrerupator automat diferential AD-12/ 2P tip AС  10A ,B,230V, In=30мА	buc	1,0000	
30	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV  OPH-1 V 3P
	set		
	1	Muncitor	h-om	14,1000	
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0630	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,2000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	8,1000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,1000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	
31	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV  OPH-1 V 4P
	set		
	1	Muncitor	h-om	14,1000	
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0630	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,2000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	8,1000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,1000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	
32	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AP50/3MT-16
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
33	Pretul firmei
	Intrerupator automat AP50/3P/16A(Legrand, Scheider, Hager,..ABB sau analogic)
	buc		
	10000002350316	Intrerupator automat AP50/3P/16A 	buc	1,0000	
34	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AP50/2MT-16
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
35	Pretul firmei
	Intrerupator automat AP50/2P/16A(Legrand, Scheider, Hager,..ABB sau analogic)
	buc		
	10000002350316216	Intrerupator automat AP50/2P/16A 	buc	1,0000	
36	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de securitate 220V PB2-16-54Y2
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
37	
	Intrerupator de sarcina PB2-16-54Y2 220W
	buc		
	262222	Intrerupator de sarcina PB2-16-54Y2 220W	buc	1,0000	
38	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 33 W 4000K IP 54 OWP ECO LED 595
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
39	
	Corpuri de iluminat  OWP ECO LED595 *33 W IP54 4000Lm, LED33 Bт
	buc		
	3052	Corpuri de iluminat  OWP ECO LED 595 *33 W IP54 4000K	buc	1,0000	
40	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 12 W 4000K IP 54  DPO 4002
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
41	
	Corpuri de iluminat  ДПO 4002-12 W IP54  LED12Bт
	buc		
	3056	Corpuri de iluminat  ДПO 4002-12 W IP54  LED12Bт	buc	1,0000	
42	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat cu raze bactericide OBH-100
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
43	
	Corpuri cu raze bactericide OBH-100
	buc		
	149	Corpuri cu raze bactericide OBH-100	buc	1,0000	
44	RpEF13C
	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	
	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" 330x140x23mm	buc	1,0000	
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
45	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 3*1.5-0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	31301348174043*1.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 3*1.5	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
46	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 4*1.5-0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	31301348174044*1.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 4*1.5	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
47	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 5*1.5-0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	31301348174045*1.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*1.5	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
48	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 3*2.5-0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	31301348174043*2.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 3*2.5	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
49	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 5*2.5-0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	31301348174045*2.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*2.5	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
50	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 5*4 -0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	31301348174045*4	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*4	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
51	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT  5*6 -0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	31301348174045*6	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*6-0.66	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
52	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 5*50-0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	3130134817404 5*50	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*50	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
53	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) FRLS  3*1.5-0.66
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	
	31301348174043*1.5fr	Cablu de energie  BBG A FRLS 3*1.5	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	
54	RpEB02A
	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV1 4.0-0.66mm2
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
	27221031444602	Cablu PV1 4.0-0.66mm2	m	1,0300	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,0500	
55	RpEA01A K=0,2 sal.
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil, cu sonda
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0860	
	25212167042351-16	Tub gofrat d-16mm, flexibil, cu sonda	m	1,0200	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,1500	
56	RpEA01A K=0,2 sal.
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-25 mm, flexibil, cu sonda
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0860	
	25212167042351-25	Tub gofrat d-25mm, flexibil, cu sonda	m	1,0200	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,1500	
57	RpEA01A K=0,2 sal.
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-50 mm, flexibil, cu sonda
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0860	
	25212167042351-50	Tub gofrat d-50mm, flexibil, cu sonda	m	1,0200	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,1500	
58	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, simplu, 10A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
59	
	Intreruptor cu o clapa  BC20-1/IP20/10A/230V
	buc		
	3652-1	Intreruptor cu o clapa  BC20-1/IP20/10A/230V	buc	1,0000	
60	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, dublu, 10A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
61	
	Intreruptor dubla clapa  BC20-2/IP20/10A/230V
	buc		
	3652-2	Intreruptor dubla  clapa  BC20-2/IP20/10A/230V	buc	1,0000	
62	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, cu dirijare din doua locuri  10A
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
63	
	Intreruptor cu o clapa  BCp10-1/IP20/10A/230V
	buc		
	3652-211	Intreruptor cu o clapa  BC2p10-1/IP20/10A/230V	buc	1,0000	
64	RpEE03C
	Montarea prizelor interne euro  250V, 44A cu impamintare, duble, cu rama ( Legrand,Scheider, Viko,El-bi,...PC10-3, sau analogic)
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	
	2746777990443	Priza interna euro  250V, 44A impamintare cu o pozitie	buc	1,0200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,0000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,0000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	2,0000	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 	buc	2,0000	
65	RpEE03C
	Montarea prizelor interne euro  250V, 20A cu impamintare, duble, cu rama ( Legrand,Scheider, Viko,El-bi,...PC10-3 sau analogic)
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	
	2746777990443-20	Priza interna euro  250V,20A impamintare cu o pozitie	buc	1,0200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,0000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,0000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	2,0000	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 	buc	2,0000	
66	RpEE03B
	Cutie de conexiune Y191M-YXLZ
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	
	274616732351493	Cutie  de conexiune	buc	1,0200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	
67	RpEE03B
	Cutie interna IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	
	274616732351493	Cutie  de conexiune	buc	1,0200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	
68	RpEE03B
	Cutie interna pentru instalarea intrerupatoarelor  si prize
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	
	274616732351493	Cutie  de conexiune	buc	1,0200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	
69	RpEE03A
	Montarea rama modulara p/u intrerupatoare  (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic)
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	27461673351-2	Rama modulara p/u intrerupatoare 	buc	1,0200	
70	RpEE03A
	Montarea rama modulara p/u intrerupatoare 3 locuri (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic)
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	27461673351-23	Rama modulara p/u intrerupatoare cu 3 locuri	buc	1,0200	
71	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	
		2. Utilaj
			
72	Pretul firmei
	Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal ШРн-72 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB,  sau analogic)
	buc		
	28836-72	Panou din plastic cu usita metalica cu 72 locuri IP20 ЩРн-2*36 585*310*130	buc	1,0000	
73	Pretul firmei
	Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal ШРн-24  locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB,  sau analogic)
	buc		
	28836-24	Panou din plastic cu usita metalica cu 24 locuri IP20 ЩРн *130*550*600	buc	1,0000	
74	Pretul firmei
	Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal ШМП-36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB,  sau analogic)
	buc		
	28836	Panou din plastic cu usita metalica cu 3-2- 36 locuri IP20 ЩМП 650*500*220	buc	1,0000	
75	Pretul firmei
	Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal ШМП-3-36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB,  sau analogic)
	buc		
	3628836	Panou din plastic cu usita metalica cu 36 locuri IP20 ЩМП 585*310*130	buc	1,0000	
76	Pretul firmei
	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPC1-B-3P
	buc		
	mm3628836	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPC1-B/3P	buc	1,0000	
77	Pretul firmei
	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPC1-B-4P
	buc		
	4mm3628836	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPC1-B/4P	buc	1,0000