| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.Bare optical fiber (600µm fiber core, 3 m long, SMA905 connector/open-ended, reusable – up to 10 sterilization) |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Adapter luer slip (LS) internal diameter 2,5 mm for proctology compatible with handpiece for microsurgery applications |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.Laser Surgery Fiber – Hemorrhoid Fiber Probe 600 µm |  | buc | 4 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 400 µm |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 600 µm |  | buc | 4 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 6.Sondă Pezzer FR 26 |  | buc | 20 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 7.Sondă Pezzer FR 28 |  | buc | 20 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 8.Sondă Pezzer FR 30 |  | buc | 20 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Sondă Pezzer FR 32 |  | buc | 20 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 10.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm |  | buc | 5 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 11.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm |  | buc | 10 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 12.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm |  | buc | 10 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Clip aplicator de mărime Large |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 13.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Large |  | set | 5 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 14.1 Clip aplicator de mărime Medium - Large |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 14.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Medium - Large |  | set | 5 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 15.1 Clip aplicator de mărime Extra Large |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 15.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Extra Large |  | set | 5 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 16. Spatulă dublă mini Varady 17,5 cm |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 17. Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 18. Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 19. Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 20. Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |