## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 6: Dimensiuni 9 cm x 9 cm. Compoziție: apa de la 80%, celuloză și substanță antiseptică etc.Non-adeziv
3310000-1 | 2 | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | 6: Dimensiuni 13 cm x 20 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe călcâi. Non-adeziv
3310000-1 | 3 | Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix | Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix | 6: Bandaj tubular cu plasă mare, foarte elastic, atraumatic. Materialul rezistent la rulare previne ruperea plasei, astfel încât poate tăiat acolo unde este necesar. Poate fi utilizat pentru reținerea ușoară si în timp a oricarui tip de pansament pentru răni, precum și pentru aplicarea de filme ocluzive.
3310000-1 | 4 | Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix | Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix | 6: Bandaj tubular cu plasă mare, bi-elastic, atraumatic, tesatura tricotata cu ochiuri largi, practic nu se cuteaza atunci cand este aplicat, rezistenta la rupere, poate fi taiat dupa nevoi, poate tăiat acolo unde este necesar. Poate fi utilizat pentru reținerea ușoară și în timp a oricarui tip de pansament pentru răni, precum și pentru aplicarea de filme ocluzive.
3310000-1 | 5 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;
3310000-1 | 6 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;
3310000-1 | 7 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 3: bucată; 4: 56; 9: Pînă la 29.02.2024 | 5818.8667
3310000-1 | 2 | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | 3: bucată; 4: 35; 9: Pînă la 29.02.2024 | 3710.5833
3310000-1 | 3 | Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix | Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix | 3: metri în stare întinsă; 4: 1425; 9: Pînă la 29.02.2024 | 154375
3310000-1 | 4 | Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix | Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix | 3: metri în stare întinsă; 4: 2100; 9: Pînă la 29.02.2024 | 621250
3310000-1 | 5 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 770; 9: Pînă la 29.02.2024 | 11242
3310000-1 | 6 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 630; 9: Pînă la 29.02.2024 | 12253.5
3310000-1 | 7 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 590; 9: Pînă la 29.02.2024 | 21476
830125.95

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________