Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |
| --- |
| Obiectul achiziției: Echipament de comunicații electronice (echipament telefonic) |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 Centrală telefonică 16 porturi în set cu telefon digital de sistem |
| PBX (tip 1) - Centrală telefonică 16 porturi |  |  |  | Configurația necesară: maxim 1 – cabinet de sistem, minim 2 – porturi Digitale, minim 14 – porturi Analogice, minim 8 – porturi CO, minim 6 – trunchiuri VoIP, minim 4 – canale AA/VoiceMail, minim 2 – ore AA/VoiceMail Storage. Posibilitatea de extindere: maxim 1 – cabinet de sistem, minim 2 – porturi Digitale, minim 38 – porturi Analogice, minim 8 – porturi CO, minim 16 – trunchiuri VoIP, minim 16 – canale AA/VoiceMail, minim 60 – ore AA/VoiceMail Storage. Servicii telefonice: CallerID pentru Extensii și linii CO (FSK și DTMF), / LCR (Least Cost Routing), / ACD (Automatic Call Distribution), / Class of Service, / Call Forwarding, / Call Hold, / Call Pickup, / Call Transfer, / Call Waiting, / Conferencing, / Do Not Disturb. Interfețe: Ethernet port (10/100Base-T), Serial port (RS-232C), USB Host port sau Memory card slot. Funcțional IP: CTI/VoIP/Configurare prin Web, VoIP Protocols: SIP, VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, VoIP Fax Relay: T.38. Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Chit de montare pe perete inclus. Sursa de alimentare (cablu și blocul de alimentare inclus): AC Input 200-240V, 50Hz. Garanţie - minim 24 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 1.2 Telefon digital (tip 1) |  |  |  | Telefon digital de sistem, proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică PBX (tip 1), produs de același producător: Ecran LCD (minim 3 linii de caractere), Speakerphone, minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, minim 7 taste cu funcții fixe, Mufă pentru căști (RJ9), Indicator de apel/mesaj, Jurnalul apelurilor, Suport consola DSS. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 2 Centrală telefonică 32 porturi în set cu telefon digital de sistem |
| 2.1 PBX (tip 2) - Centrală telefonică 32 porturi |  |  |  | Configurația necesară: maxim 1 – cabinet de sistem, minim 2 – porturi Digitale, minim 30 – porturi Analogice, minim 8 – porturi CO, minim 6 – trunchiuri VoIP, minim 4 – canale AA/VoiceMail, minim 2 – ore AA/VoiceMail Storage. Posibilitatea de extindere: maxim 2 – cabinete de sistem, minim 4 – porturi Digitale, minim 76 – porturi Analogice, minim 16 – porturi CO, minim 16 – trunchiuri VoIP, minim 16 – canale AA/VoiceMail, minim 60 – ore AA/VoiceMail Storage. Servicii telefonice: CallerID pentru Extensii și linii CO (FSK și DTMF), / LCR (Least Cost Routing), / ACD (Automatic Call Distribution), / Class of Service, / Call Forwarding, / Call Hold, / Call Pickup, / Call Transfer, / Call Waiting, / Conferencing, / Do Not Disturb. Interfețe: Ethernet port (10/100Base-T), Serial port (RS-232C), USB Host port sau Memory card slot. Funcțional IP: CTI/VoIP/Configurare prin Web, VoIP Protocols: SIP, VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, VoIP Fax Relay: T.38. Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Chit de montare pe perete inclus. Sursa de alimentare (cablu și blocul de alimentare inclus): AC Input 200-240V, 50Hz. Garanţie - minim 24 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 2.2 Telefon digital (tip 2) |  |  |  | Telefon digital de sistem, proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică PBX (tip 2), produs de același producător: Ecran LCD (minim 3 linii de caractere), Speakerphone, minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, minim 7 taste cu functii fixe, Mufă pentru căști (RJ9), Indicator de apel/mesaj, Jurnalul apelurilor, Suport consola DSS. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 3 Centrală telefonică 150 porturi în set cu telefoane digitale de sistem |
| 3.1 PBX (tip 3) - Centrală telefonică 150 porturi |  |  |  | Configurația necesară: maxim 2 – cabinete de sistem, minim 30 – porturi Digitale, minim 120 – porturi Analogice, minim 12 – porturi CO, minim 1 – port PRI ISDN, minim 16 – trunchiuri VoIP. Posibilitatea de extindere: maxim 2 – cabinete de sistem, minim 30 – porturi Digitale, minim 150 – porturi Analogice, minim 12 – porturi CO, minim 1 – port PRI ISDN, minim 24 – trunchiuri VoIP. Servicii telefonice: CallerID pentru Extensii și linii CO (FSK și DTMF), / LCR (Least Cost Routing), / ACD (Automatic Call Distribution), / Class of Service, / Call Forwarding, / Call Hold, / Call Pickup, / Call Transfer, / Call Waiting, / Conferencing, / Do Not Disturb. Interfețe: Ethernet port (10/100Base-T), Serial port (RS-232C), USB Host port sau Memory card slot. Funcțional IP: CTI/VoIP/Configurare prin Web, VoIP Protocols: SIP, VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, VoIP Fax Relay: T.38. Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Chit de montare în rack 19-inch inclus. Sursa de alimentare (cablu și blocul de alimentare inclus): AC Input 200-240V, 50Hz. Garanţie - minim 24 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 3.2 Telefon digital cu consolă DSS (tip 3) |  |  |  | Telefon digital de sistem, proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică PBX (tip 3), produs de același producător: Ecran LCD cu iluminare, Rezoluția – minim 192x36 pixeli, Speakerphone Full-duplex, minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, minim 9 taste cu funcții fixe, Jurnalul apelurilor, Mufă pentru căști (RJ9), Indicator de apel/mesaj, Suport consola DSS. Minim 1 consola DSS inclusă: cu minim 48 taste programabile, cu indicație în minim două culori. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 3.3 Telefon digital (tip 3) |  |  |  | Telefon digital de sistem, proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică PBX (tip 3), produs de același producător: Ecran LCD (minim 3 linii de caractere), Speakerphone, minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, minim 7 taste cu funcții fixe, Mufă pentru căști (RJ9), Indicator de apel/mesaj, Jurnalul apelurilor, Suport consola DSS. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 4 Centrală telefonică 135 porturi în set cu telefoane digitale de sistem |
| 4.1 PBX (tip 4) - Centrală telefonică 135 porturi |  |  |  | Configurația necesară: maxim 2 – cabinete de sistem, minim 20 – porturi Digitale, minim 115 – porturi Analogice, minim 8 – porturi CO, minim 2 – porturi PRI ISDN, minim 16 – trunchiuri VoIP. Posibilitatea de extindere: maxim 2 – cabinete de sistem, minim 30 – porturi Digitale, minim 200 – porturi Analogice, minim 8 – porturi CO, minim 2 – porturi PRI ISDN, minim 24 – trunchiuri VoIP. Servicii telefonice: CallerID pentru Extensii și linii CO, / LCR (Least Cost Routing), / ACD (Automatic Call Distribution), / Class of Service, / Call Forwarding, / Call Hold, / Call Pickup, / Call Transfer, / Call Waiting, / Conferencing, / Do Not Disturb. Interfețe: Ethernet port (10/100Base-T), Serial port (RS-232C), USB Host port sau Memory card slot. Funcțional IP: CTI/VoIP/Remote management, VoIP Protocols: SIP, VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, VoIP Fax Relay: T.38. Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Chit de montare în rack 19-inch inclus. Sursa de alimentare (cablu și blocul de alimentare inclus):AC Input 200-240V, 50Hz. Garanţie - minim 24 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 4.2 Telefon digital (tip 4) |  |  |  | Telefon digital de sistem, proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică PBX (tip 4), produs de același producător: Ecran LCD (minim 2 linii de caractere), Speakerphone Full-duplex, minim 12 taste programabile. minim 5 taste cu funcții fixe, Taste de navigare, Opțiune de montare pe perete, Reglarea unghiului de înclinare a ecranului, Indicator de apel/mesaj, Jurnalul apelurilor. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 5 Centrală telefonică IP în set cu modul de redundanță |
| 5.1 IP-PBX - Centrală telefonică IP |  |  |  | IP-PBX de tip Grandstream UCM6510 sau echivalent. Configurația necesară: minim 2000 – terminale SIP înregistrate, minim 200 – apeluri VoIP simultane, minim 64 – participanți la conferință simultane, minim 5 – nivele IVR (Interactive Voice Response), minim 1 port E1/T1/J1 (RJ45) – PRI, SS7, MFC/R2, minim 2 porturi FXS (RJ11), minim 2 porturi FXO (RJ11), ecran LCD – minim 128x32 pixeli, minim 2 porturi Gigabit Ethernet (RJ45), router NAT integrat. Indicatoare LED: Power, E1/T1/J1, FXS, FXO, LAN, WAN. Opțiuni telefonice: Call park, call forward, call transfer, DND, DISA, ring group, pickup group, blacklist, paging/intercom. Caller ID: Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF. Protocoale de rețea: SIP (RFC3261) prin UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP, TFTP, STUN, LDAP, PPPoE. Codecuri voce: G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM. Fax over IP: T.38. Codecuri video: H.264, H.263, H263+. QoS: Layer 2 QoS and Layer 3 QoS. Securitate: SRTP, TLS, HTTPS, SSH. Chit de montare în rack 19-inch inclus. Spațiu ocupat în rack – maxim 1U. Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 5.2 Modul de redundanță |  |  |  | Modul de redundanță de tip Grandstream HA100 sau echivalent pentru IP-PBX, produs de același producător: Dispozitiv inteligent de failover automatizat, monitorizează constant starea de funcționare a două IP-PBX, automat comută controlul sistemului de la dispozitiv primar ieșit din funcțiune la un secundar hot-standby. Interfețe - panou spate: minim 2 – porturi analogice FXS, minim 2 – portuei FXO PSTN, minim 1 – portul de interfață T1/E1, minim 1 - portul LAN, minim 1 - portul WAN, minim 2 – porturi seriale RS-485. Interfețe - panou frontal: minim 4 – porturi analogice FXS, minim 4 – portuei FXO PSTN, minim 2 – portul de interfață T1/E1, minim 2 - portul LAN, minim 2 - portul WAN. Indicatoare LED: Power, E1/T1, FXS, FXO, LAN, WAN. Blocul de alimentare inclus. Cablu serial USB-to-RS485 inclus - 2 buc. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 6 Sistem SIP DECT în set cu telefoane DECT |
| 6.1 Sistem SIP DECT |  |  |  | Sistem de rețea telefonică microcelulară SIP DECT de tip Gigaset N870 IP PRO sau echivalent Caracteristici principale: Sistemul multicelular scalabil • până la 800 de utilizatori/conturi SIP/ terminale, • până la 240 de stații de bază, • până la 240 de apeluri paralele, • până la 10 apeluri simultane per stație de bază, Suport platforme: Asterisk, 3CX, Broadsoft etc. Opțiuni: Handover și Roaming între toți managerii DECT, Load balansing în zona unui manager DECT, Configurare zero-touch prin auto-provisioning, Firmware upgrade centralizat a tuturor stațiilor de bază. Specificații tehnice: DECT EN 300 175-x, Standarde: GAP / CAT-iq 1.0, TLS1.0/1.1/1.2 pentru HTTPS, SIP și SIPS, SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976), IPv4, IPv6, SNTP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN (IEEE 802.1q), RTP, SRTP, RTCP; Codecuri: G.711, G.722, G.729ab, VAD/CNG, QoS (RFC2474, RFC2475). Dispozitiv SIP DECT: Concept hardware unic, Setările definesc funcția (Integrator, Manager, Base station), minim 10 canale radio DECT, minim 10 apeluri simultane (codec G.711), minim 8 apeluri simultane (codec G.729ab), minim 5 apeluri simultane (codec G.722), Acoperire radio DECT minim 50 m (interior) și minim 300 m (exterior), suport standard GAP (Generic Access Profile), port Ethernet cu alimentare PoE (IEEE 802.3af), Configurare prin browser web, Montare pe perete și pe tavan Configurația necesară: Minim 25 dispozitive cu următorul funcțional: minim 1 – Integrator, minim 2 – Manager, minim 22 – stații de bază, minim 80 – utilizatori/conturi SIP/terminale. Posibilitatea de extindere: Minim 245 dispozitive cu următorul funcțional: minim 1 – Integrator, minim 4 – Manager, minim 240 – stații de bază, minim 800 – utilizatori/conturi SIP/terminale. Blocuri de alimentare pentru stații de bază incluse – minim 10 buc. Garanţie - minim 24 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 6.2 Telefon DECT |  |  |  | Radiotelefon DECT de tip Gigaset E290 sau echivalent, cu suport standard GAP: Complet compatibil cu “Sistem SIP DECT” (produs de același producător), minim 1.4 inch ecran LCD cu iluminare, Afișare ID apelant (CLIP), Standard GAP (Generic Access Profile), Speakerphone pe receptor. Jurnalul apelurilor: minim 25 de apeluri pierdute cu data și ora, minim 25 de apeluri primite cu data și ora. Opțiuni: Agenda telefonică – minim 80 de numere, minim 10 tonuri de apel, Consumul de energie redus – mod ECO DECT, Baterii reîncărcabile de tip AAA, Timp de așteptare: minim 200 ore, Timp de convorbire: minim 10 ore. Baterii și încărcător incluse. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 6.3 Telefon DECT Pro |  |  |  | Radiotelefon DECT de tip model Gigaset R700H PRO sau echivalent cu funcțional avansat și suport GAP: Complet compatibil cu “Sistem SIP DECT” (produs de același producător), Complet compatibil cu sisteme profesionale multicelulare, suport standarde: DECT, GAP, CAT iq 2.0, ecran LCD color -minim 2.4 inch, rezoluția - minim 240x320 pixeli, Afișare ID apelant (CLIP), Speakerphone pe receptor (full duplex), Receptor rezistent la apă conform IP65. Jurnalul apelurilor: minim 20 de apeluri pierdute cu data și ora, minim 20 de apeluri primite cu data și ora, minim 20 de apeluri efectuate cu data și ora. Interfețe: Bluetooth, micro-USB, Mufă pentru căști 3,5 mm. Opțiuni: Agenda telefonică – minim 500 de numere, minim 32 tonuri de apel, Tastatură iluminată, Consumul de energie redus – mod ECO DECT, Baterii reîncărcabile de tip AAA, Timp de așteptare: minim 320 ore, Timp de convorbire: minim 13 ore. Baterii și încărcător incluse. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 7 Telefon IP Multiplatform în set cu modul de extensie |
| 7.1 Telefon IP Multiplatform |  |  |  | Telefon IP cu firmware multiplatform de tip Cisco CP-8851-3PCC-K9= sau echivalent: Ecran WVGA 24-bit color, diagonala - minim 5 inch, rezoluția - minim 800x480 pixeli, minim 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE (802.3af, 802.3at), minim 10 butoane fizice programabile (line/feature buttons) cu indicație în minim 3 culori (tri-color LED), minim 10 înregistrări/conturi SIP, suport pentru minim 2 module de extensie cu butoane programabile suplimentare, Multiplatform phone firmware (MPP). Platforme suportate: Asterisk (versiune 1.8+) – Interoperabilitate testată. Cisco WebexCalling, Webex CallingCarrier, Cisco BroadWorks, Centile, Metaswitch, Ribbon Kandy Business Solutions – Interoperabilitate testată și certificată, Opțiuni telefonice: Hold, transfer, forward, 3-way conference, call park, call pickup, call waiting, call history. Protocoale de rețea: SIP RFC3261, CDP, GARP, PPDP (Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol), HTTPs, ICE, IPv6, LLDP, TR.69. Codecuri voce: G.711 (A-law and m-law), G.722.2, G.722, G.729ab, ILBC, iSAC, Opus. QoS: Cisco Discovery Protocol, 802.1Q, 802.1p. Securitate: 802.1x authentication, Encrypted configuration files, HTTPs, SSH, SRTP, TLS. Opțiuni: Wideband Audio, Speakerphone Full-duplex, Taste de navigare, Mufă pentru căști (RJ9), port USB, Bluetooth 3.0, port dedicat pentru modul de extensie. Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| 7.2 Modul de extensie Multiplatform |  |  |  | Modul de extensie multiplatform de tip Cisco CP-8800-A-KEM-3PC= sau echivalent, complet compatibil cu model “Telefon IP Multiplatform” (produs de același producător): Ecran TFT 16-bit color, diagonala - minim 3.5 inch, rezoluția - minim 320x480 pixeli, minim 14 butoane fizice programabile cu indicație în minim 3 culori (tri-color LED), minim 28 de butoane programabile per modul (acces la butoane suplimentare cu tastele de pagină), minim 56 de butoane programabile pentru maxim 2 module conectate în lanț, Funcția butoanelor programabile: Feature keys, Directory numbers, Speed dial etc. Alimentat de la telefon atașat. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 8 Telefon IP Essential |  |  |  | Telefon IP cu ecran LCD de tip Grandstream GRP2602P sau echivalent: Ecran LCD cu iluminare, Diagonala - minim 2.41 inch, Rezoluția – minim 132x48 pixeli, minim 2 porturi 10/100 Mbps Fast Ethernet, alimentare - PoE, minim 2 taste de linie cu minim 4 conturi SIP. Opțiuni telefonice: Hold, transfer, forward, call park/pickup, 5-way conference, call waiting, call history (minim 800 de numere). Protocoale de rețea: SIP RFC3261, RTP/RTCP, PPPoE, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP. Codecuri voce: G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, OPUS, VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB. QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS). Securitate: 256-bit AES encrypted configuration file, TLS, SRTP. Opțiuni: HD Audio, Speakerphone, Mufă pentru căști (RJ9), Taste de navigare. Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 9 Telefon IP Professional |  |  |  | Telefon IP cu ecran color de tip Grandstream GRP2634 sau echivalent: Ecran TFT - color LCD, Diagonala - minim 2.8 inch, Rezoluția - minim 320x240 pixeli, minim 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz & 5Ghz), minim 8 taste de linie cu minim 4 conturi SIP, minim 32 taste virtuale multifuncționale (VPK), minim 10 taste multifuncționale (MPK) cu dual-color LED. Opțiuni telefonice: Hold, transfer, forward, 5-way conference, call park, call pickup, call waiting, call history (minim 2000 de numere). Protocoale de rețea: SIP RFC3261, RTP/RTCP, PPPoE, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6. Codecuri voce: G.729A/B, G.711, G.726, G.722, G723, iLBC, OPUS. QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS). Securitate: 256-bit AES encrypted configuration file, SRTP, TLS, 802.1x, secure boot. Opțiuni: Full HD Audio, Speakerphone Full-duplex, Dual Microphone, Taste de navigare, port USB, Bluetooth. Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 10 Telefon IP Basic |  |  |  | Telefon IP cu ecran LCD de tip Grandstream GXP1628 sau echivalent: Ecran LCD cu iluminare, Diagonala - minim 2.95 inch, Rezoluția – minim 132x48 pixeli, minim 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare - PoE, minim 2 taste de linie cu minim 2 conturi SIP, minim 8 taste BLF/speed-dial cu dual-color LED. Opțiuni telefonice: Hold, transfer, forward, call park/pickup, 3-way conference, call waiting, call history (minim 200 de numere). Protocoale de rețea: SIP RFC3261, RTP/RTCP, PPPoE, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP. Codecuri voce: G.711µ/a, G.722, G.723, G.726-32, G.729A/B, iLBC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC. QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS). Securitate: 256-bit AES encrypted configuration file, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x. Opțiuni: HD Audio, Speakerphone, Mufă pentru căști (RJ9), Taste de navigare. Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 11 Gateway VoIP - 32FXS |  |  |  | Gateway VoIP de tip Grandstream GXW4232 sau echivalent: minim 32 porturi FXS (RJ11 sau minim 1 conector Telco cu 50 de pini), ecran LCD cu iluminare – minim 128x32 pixeli, minim 1 port Gigabit Ethernet (RJ45), minim 4 profiluri de server SIP pe sistem. Indicatoare LED: Power, LAN, stare porturi FXS. Opțiuni telefonice: call waiting, attended call transfer, call forward, DND, 3-way conference, last call return, paging, message waiting, auto dial. Caller ID: Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT and DTMF-based CID. Cablu: 24AWG – minim 1,8 km. Protocoale de rețea: SIP (RFC 3261) prin UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP, PPPoE, LLDP. Codecuri voce: G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC. Fax over IP: T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, QoS: DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging. Securitate: SRTP, TLS/SIPS, HTTPS (criptare AES-128 pentru SRTP, TLS și HTTPS). Chit de montare în rack 19-inch inclus. Spațiu ocupat în rack – maxim 1U. Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr.12 Gateway VoIP – 1xE1 PRI |  |  |  | Gateway VoIP de tip Grandstream GXW4501 sau echivalent: minim 1 port E1/T1/J1 (RJ45) – PRI, SS7, MFC R2, Euro ISDN, Q.SIG (minim - 30 de apeluri VoIP simultane), ecran LCD – minim 128x32 pixeli, minim 2 porturi Gigabit Ethernet (RJ45). Indicatoare LED: LAN, WAN, stare porturi E1/T1/J1. Protocoale de rețea: SIP (RFC 3261) prin UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP, PPPoE, IPv6, OpenVPN. Codecuri voce: G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC. Fax over IP: T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS. Securitate: SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X. Chit de montare în rack 19-inch inclus. Spațiu ocupat în rack – maxim 1U. Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 13 Gateway VoIP - 8FXS |  |  |  | Gateway VoIP de tip Grandstream HT818 sau echivalent: minim 8 porturi FXS (RJ11), minim 2 porturi Gigabit Ethernet (RJ45), router NAT integrat, minim 2 profiluri de server SIP pe sistem. Indicatoare LED: Power, LAN, WAN, FXS. Opțiuni telefonice: call waiting, flash, attended transfer, forward, hold, DND, 3-way conference. Caller ID: Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT and DTMF-based CID. Cablu: 24AWG – minim 1 km. Protocoale de rețea: SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, RTP/RTCP, TR-069, IMS/3GPP. Codecuri voce: G.711, G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, AJB, AEC. Fax over IP: T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, QoS: Layer 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) și Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS). Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 14 Gateway VoIP - 48FXS |  |  |  | Gateway VoIP de tip Grandstream GXW4248 sau echivalent: minim 48 porturi FXS (RJ11 sau minim 2 conectoare Telco cu 50 de pini), ecran LCD cu iluminare – minim 128x32 pixeli, minim 1 port Gigabit Ethernet (RJ45), minim 4 profiluri de server SIP pe sistem. Indicatoare LED: Power, LAN, stare porturi FXS. Opțiuni telefonice: call waiting, attended call transfer, call forward, DND, 3-way conference, last call return, paging, message waiting, auto dial. Caller ID: Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT and DTMF-based CID. Cablu: 24AWG – minim 1,8 km. Protocoale de rețea: SIP (RFC 3261) prin UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP, PPPoE, LLDP. Codecuri voce: G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC. Fax over IP: T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, QoS: DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging. Securitate: SRTP, TLS/SIPS, HTTPS (criptare AES-128 pentru SRTP, TLS și HTTPS). Chit de montare în rack 19-inch inclus. Spațiu ocupat în rack – maxim 1U. Blocul de alimentare inclus. Garanţie - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 15 Telefon cu Caller ID |  |  |  | Telefon cu fir cu identificarea apelantului Caller ID de tip Panasonic KX-TS2388 sau echivalent: Display LCD (minim 3 linii de caractere), Telefon analogic, minim 10 numere - apelare rapidă, minim 20 numere - apelare cu o singură tastă, Agendă telefonică - minim 50 numere, Blocare apel, Speakerphone, Reglare volum sonerie - minim 4 nivele, Mod formare apeluri - tone/pulse, Reapelare ultimul număr, Pornire/oprire microfon, Semnalizare LED sonerie, Mufă pentru căști. Butoane: Mute, Flash, Redial, Speakerphone, Headset, Butoane de navigare. Reglarea unghiului de înclinare telefonului (minim 2 nivele). Posibilitate de montare pe perete, Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 16 Telefon digital (tip 5) |  |  |  | Telefon digital de tip KX-DT333 sau echivalent, compatibil cu PBX Panasonic seria TDA200: Display LCD (minim 3 linii de caractere), Speakerphone, minim 24 taste de linie/funcție programabile cu indicație în minim două culori, Port opțiune (DXDP), Reglarea unghiului de înclinare. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 17 Card KX-TDA0177 - 16 analog ports Caller ID |  |  |  | Cartelă de extensie cu 16 porturi telefonice analogice cu CallerID, complet compatibilă cu centrala telefonică Panasonic KX-TDA200. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 18 Card KX-TDA0290 – 1 port PRI Euro-ISDN |  |  |  | Placă de interfață digitală E1 cu semnalizare ISDN PRI EDSS-1/QSIG, 30 de trunchiuri (interfață 30B+D), complet compatibilă cu centrala telefonică Panasonic KX-TDA200. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 19 Telefon analogic |  |  |  | Telefon analogic cu fir cu funcționalitățile de bază: Telefon analogic, Reapelare ultimul număr, Reglare volum receptor – minim 6 nivele, Reglare volum sonerie – high/low/off, Mod formare apeluri - tone/pulse, Comutare în modul "tone" printr-o singură apăsare. Butoane: Redial, Flash, Volume Up, Volume Down. Posibilitate de montare pe perete. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 20 Telefon mobil |  |  |  | Telefon mobil clasic (cu butoane): Rețea Rețea 2G: GSM 900 / 1800, Rețea 3G: HSDPA 850 / 900 / 2100. SIM: Single SIM (Dual stand-by SIM – opțional). Ecran TFT LCD – minim 65K colors, Diagonala - minim 1,8 inch, Rezoluția – minim 120 x 160 pixeli, Audio: Difuzor, Audio jack. Opțiuni (min): SMS. Baterie: minim 1000 mAh. Accesorii incluse Blocul de alimentare cu cablu inclus. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 21 Telefon digital (tip 6) |  |  |  | Telefon digital de tip LDP9224D cu consolă LDP9248DSS sau echivalent, compatibil cu PBX Ericsson-LG MG300: Ecran LCD (minim 3 linii de caractere), Speakerphone, minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, minim 11 taste cu funcții fixe, Mufă pentru căști (RJ9), Indicator de apel/mesaj, Jurnalul apelurilor, Suport consola DSS. Minim 1 consola DSS inclusă: cu minim 48 taste programabile, cu indicație în minim două culori. Garanţie – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |
| --- |
| Obiectul achiziției: Echipament de comunicații electronice (echipament telefonic) |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32540000-0 | Lotul nr. 1 Centrală telefonică 16 porturi în set cu telefon digital de sistem | Bunurile vor fi livrate din data semnării contractului, dar nu mai târziu de 20.12.2023, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | PBX (tip 1) - Centrală telefonică 16 porturi | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Telefon digital (tip 1) | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 2 Centrală telefonică 32 porturi în set cu telefon digital de sistem |  |  |
|  | 2.1 PBX (tip 2) - Centrală telefonică 32 porturi | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Telefon digital (tip 2) | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 3 Centrală telefonică 150 porturi în set cu telefoane digitale de sistem |  |  |
|  | 3.1 PBX (tip 3) - Centrală telefonică 150 porturi | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Telefon digital cu consolă DSS (tip 3) | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Telefon digital (tip 3) | Buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 4 Centrală telefonică 135 porturi în set cu telefoane digitale de sistem |  |  |
|  | 4.1 PBX (tip 4) - Centrală telefonică 135 porturi | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Telefon digital (tip 4) | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 5 Centrală telefonică IP în set cu modul de redundanță |  |  |
|  | 5.1 IP-PBX - Centrală telefonică IP | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Modul de redundanță | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 6 Sistem SIP DECT în set cu telefoane DECT |  |  |
|  | 6.1 Sistem SIP DECT | Buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Telefon DECT | Buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Telefon DECT Pro | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 7 Telefon IP Multiplatform în set cu modul de extensie |  |  |
|  | 7.1 Telefon IP Multiplatform | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Modul de extensie Multiplatform | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 8 Telefon IP Essential | Buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 9 Telefon IP Professional | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 10 Telefon IP Basic | Buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 11 Gateway VoIP - 32FXS | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr.12 Gateway VoIP – 1xE1 PRI | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 13 Gateway VoIP - 8FXS | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 14 Gateway VoIP - 48FXS | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 15 Telefon cu Caller ID | Buc. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 16 Telefon digital (tip 5) | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 17 Card KX-TDA0177 - 16 analog ports Caller ID | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 18 Card KX-TDA0290 – 1 port PRI Euro-ISDN | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 19 Telefon analogic | Buc. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 20 Telefon mobil | Buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 32540000-0 | Lotul nr. 21 Telefon digital (tip 6) | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________