Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Centru de Excelenta in Viticultura si Venificatie	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Reparatii
					
		1.1. Prdoseli
					
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			27,34
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,00	0,630	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
2	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2			78,28
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	55,00	30,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	55,00	15,400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
3	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			67,66
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
4	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg			2,99
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	0,00	0,000	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,068	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	1,00	0,300	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	25,00	0,015	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			5,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300	
6	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2			576,33
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,000	
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	455,00	484,916	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,518	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	9,00	5,481	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	23,00	1,868	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,00	0,032	
	2462106109925	Aracet dp 50 	kg	0,2000	11,00	2,233	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	36,00	0,877	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,122	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
		1.2. Pereti
					
7	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2			36,35
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	21,00	10,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	33,00	13,200	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			5,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300	
9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			82,41
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,084	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,51
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,10	0,066	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	33,00	1,650	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042	
11	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2			45,15
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	55,00	41,250	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 750,00	1,126	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 550,00	0,357	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 750,00	1,126	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 222,00	0,389	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,00	0,000	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,20	0,900	
		1.3. Reparatia capitala a pereului
					
12	RpCG21A
	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)
	m			78,81
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	55,00	28,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	55,00	45,100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5900	1,50	0,885	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00023	1 888,00	0,434	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,600	
	2682132602010	Tesetura  fibre sticla nebitumata LT 120	m2	0,1200	8,00	0,960	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	21,00	0,017	
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	23,00	1,610	
	2462106109925	Aracet dp 50 	kg	0,0300	11,00	0,330	
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0025	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,250	
13	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 
	m			23,12
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	55,00	3,300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	1,50	1,335	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	1,10	0,616	
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,000	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 888,00	0,566	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	200,00	0,720	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,021	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	25,00	0,025	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			5,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300	
15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			82,41
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,084	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,51
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,10	0,066	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	33,00	1,650	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042	
		1.4. Sistem de incalzire
					
17	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm
	buc			1 724,79
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	55,00	44,000	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 666,00	1 666,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	66,00	0,330	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	56,00	0,560	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,500	
18	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg			45,65
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	33,00	33,000	
19	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m			37,79
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,250	
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	18,00	18,540	
20	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.
	m			55,99
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,000	
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	33,00	33,990	
21	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc			107,04
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,900	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	95,00	95,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	66,00	0,792	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344	
22	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm
	buc			737,62
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	55,00	68,750	
	2875274201600	Robinet cu cep 	buc	1,0000	78,00	78,000	
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	88,00	264,000	
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	3,00	36,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	21,00	252,000	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	3,00	36,000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	0,00	0,000	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	26,00	0,468	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	16,00	0,192	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	11,00	0,594	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	9,00	1,215	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,50	0,405	
23	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc			30,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	1,0000	12,00	12,000	
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	7,50	1,500	
		1.5. Tavan
					
24	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			16,15
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,00	1,050	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250	
25	CN04A
	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual
	m2			30,83
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	55,00	19,250	
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	2,30	6,670	
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	18,00	0,270	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,10	1,100	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042	
26	CB14E
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi  10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2			70,30
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,500	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,749	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 750,00	0,374	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 550,00	1,774	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 750,00	1,500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	0,00	0,000	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	22,0000	0,20	4,400	
		1.6. Sistem de ventilare
					
27	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg
	buc			424,26
	
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	6,9800	55,00	383,900	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	16,30	1,630	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,750	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	11,00	0,990	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	9,00	0,990	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	210,00	21,000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	25,00	15,000	
28	VA02A1
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2			573,52
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2400	55,00	178,200	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	0,00	0,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,00	0,091	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	15,00	0,182	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	7,00	0,071	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	31,00	0,501	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,0080	44,00	0,355	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	22,00	32,219	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	11,00	0,333	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,30	0,049	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,10	12,726	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,409	
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	41,00	120,089	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	44,00	208,868	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,0000	2,00	12,120	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,060	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	25,00	1,250	
		1.7. Ferme metalice
					
29	RpIzE16A
	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv   
	t			320,28
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6300	55,00	254,650	
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	16,50	20,625	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	15,00	12,000	
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	66,00	33,000	
30	CN28C
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile medii, executate manual
	t			722,75
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4000	55,00	297,000	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	8,5000	26,00	221,000	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,5000	26,00	117,000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,7500	18,00	13,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2500	33,00	74,250	
		1.8. Usi
					
31	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			23,10
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,551	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	55,00	11,551	
32	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 664,37
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,8500	55,00	46,747	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,70	6,800	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,500	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,626	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,501	
		1.9. Balcon
					
33	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2			13,75
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,150	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200	55,00	6,600	
34	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg			2,62
	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	55,00	1,100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0200	55,00	1,100	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	9,00	0,007	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	11,00	0,011	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	25,00	0,075	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,325	
35	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon 
	kg			47,89
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,550	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	33,00	33,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,00	0,230	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,300	
36	Calucl
	Montarea panoului din lemn la parapetul din beton
	buc			3 330,00
	
	Calucl	Montarea panoului din lemn	buc	1,0000	3 330,00	3 330,000	
37	Material
	Balustrada din lemn
	m			666,00
	
	Material	Balustrada din lemn	m	1,0000	666,00	666,000	
		1.10. Grilaje metalice
					
38	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg			0,66
	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	55,00	0,440	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	55,00	0,138	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0010	55,00	0,055	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	9,00	0,004	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	11,00	0,007	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	88,00	0,018	
39	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta 
	kg			85,15
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	55,00	16,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,550	
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	66,00	66,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	0,00	0,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	3,50	0,017	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,00	0,230	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	15,00	0,750	
40	IzD04F
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat
	t			357,27
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	55,00	103,000	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2000	24,00	220,800	
	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	17,60	11,200	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	88,00	22,400	
		1.11. Balcon
					
41	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			27,34
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,00	0,630	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			67,66
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
43	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2			363,64
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,750	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,80	0,840	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,25	5,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	66,00	59,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			5,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300	
45	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,51
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,10	0,066	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	33,00	1,650	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042	
46	CK51A
	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor 
	m2			184,61
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	55,00	99,000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1500	55,00	8,250	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	55,00	2,750	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	77,00	26,950	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	3 750,00	24,000	
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80  	kg	0,0400	0,00	0,000	
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	2,80	1,120	
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	1,10	1,540	
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,60	12,000	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	55,00	1,062	
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	2,50	7,500	
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	25,00	0,025	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	25,00	0,035	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375	
		1.12. Gardroba nr.1
					
47	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			27,34
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,00	0,630	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
48	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			67,66
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
49	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2			363,64
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,750	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,80	0,840	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,25	5,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	66,00	59,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			5,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300	
51	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,51
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,10	0,066	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	33,00	1,650	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042	
52	CK51A
	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor 
	m2			184,51
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	55,00	99,000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1500	55,00	8,250	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	55,00	2,750	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	77,00	26,950	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	3 750,00	23,906	
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80  	kg	0,0400	0,00	0,000	
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	2,80	1,120	
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	1,10	1,540	
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,60	12,000	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	55,00	1,062	
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	2,50	7,500	
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	25,00	0,025	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	25,00	0,034	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375	
53	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 656,67
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,151	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,395	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,70	6,800	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,500	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,622	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,502	
54	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2			1 209,14
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	55,00	28,054	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,750	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 150,00	1 150,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,70	5,100	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,720	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	55,00	6,760	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,450	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,503	
55	RCsG05B
	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm
	m3			1 663,98
	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,6700	55,00	311,850	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	55,00	74,250	
	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75  290 x 240 x 188	buc	55,0000	22,00	1 210,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,1900	1,50	22,785	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1070	200,00	21,440	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1 888,00	16,614	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0260	21,00	0,546	
	2664102101182	Mortar de zidarie  (pt.informatie)	m3	0,0850	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800	25,00	4,500	
56	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc			75 805,00
	
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 500,00	7 425,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	35,00	73,500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	55,00	572,000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	21,00	321,300	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	11,00	168,300	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	23,00	69,000	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,0050	1 555,00	0,000	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	355,00	42 600,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	28,00	1,400	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	33,00	3,300	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	2 555,00	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	85,00	34,000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	88,00	6 520,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	88,00	158,400	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,500	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	255,00	395,250	
57	Material.
	Corp de eluminat 4 lampi led
	buc			488,00
	
	material.	Corp de eluminate 4 lampi led	buc	1,0000	488,00	488,000	
		1.13. Gardroba nr.2
					
58	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			27,34
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,650	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,00	0,630	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
59	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			67,66
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
60	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2			363,64
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,750	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,80	0,840	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,25	5,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	66,00	59,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			5,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300	
62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			45,51
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,10	0,066	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	33,00	1,650	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042	
63	CK51A
	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor 
	m2			184,51
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	55,00	99,000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1500	55,00	8,250	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	55,00	2,750	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	77,00	26,950	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064	3 750,00	23,906	
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80  	kg	0,0400	0,00	0,000	
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	2,80	1,120	
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	1,10	1,540	
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,60	12,000	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	55,00	1,062	
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	2,50	7,500	
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	25,00	0,025	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	25,00	0,034	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375	
64	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 656,67
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,151	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,395	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,70	6,800	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,500	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,622	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,502	
65	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2			1 209,14
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	55,00	28,054	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,750	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 150,00	1 150,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,70	5,100	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,720	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	55,00	6,760	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,800	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,450	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,503	
66	RCsG05B
	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm
	m3			1 663,98
	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,6700	55,00	311,850	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	55,00	74,250	
	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75  290 x 240 x 188	buc	55,0000	22,00	1 210,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,1900	1,50	22,785	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1070	200,00	21,440	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1 888,00	16,614	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0260	21,00	0,546	
	2664102101182	Mortar de zidarie  (pt.informatie)	m3	0,0850	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800	25,00	4,500	
67	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc			75 805,00
	
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 500,00	7 425,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	35,00	73,500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	55,00	572,000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	21,00	321,300	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	11,00	168,300	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	23,00	69,000	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,0050	1 555,00	0,000	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	355,00	42 600,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	28,00	1,400	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	33,00	3,300	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	2 555,00	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	85,00	34,000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	88,00	6 520,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	88,00	158,400	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,500	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	255,00	395,250	
68	Material.
	Corp de eluminat 4 lampi led
	buc			488,00
	
	material.	Corp de eluminate 4 lampi led	buc	1,0000	488,00	488,000	
		1.14. Baia
					
69	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2			52,65
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	55,00	25,300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	55,00	25,300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,050	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000	
70	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2			88,44
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,00	0,063	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375	
71	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			23,15
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,573	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	55,00	11,573	
72	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			385,64
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,550	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,950	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,80	0,840	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,25	5,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	66,00	59,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
73	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2			305,44
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	144,00	151,200	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,25	5,000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	2,80	0,924	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,00	0,168	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
74	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2			1 279,49
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	55,00	46,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,927	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 150,00	1 150,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,70	10,200	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,839	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,578	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,495	
75	CK51B
	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric 
	m2			215,36
	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	55,00	126,500	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1900	55,00	10,427	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	55,00	2,750	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	77,00	28,474	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	3 750,00	23,438	
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80  	kg	0,0420	0,00	0,000	
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	2,80	1,175	
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	1,10	1,540	
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,60	12,000	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	55,00	1,146	
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	2,50	7,500	
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	25,00	0,026	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	25,00	0,026	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,365	
76	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc			75 805,00
	
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 500,00	7 425,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	35,00	73,500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	55,00	572,000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	21,00	321,300	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	11,00	168,300	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	23,00	69,000	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,0050	1 555,00	0,000	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	355,00	42 600,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	28,00	1,400	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	33,00	3,300	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	2 555,00	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	85,00	34,000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	88,00	6 520,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	88,00	158,400	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,500	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	255,00	395,250	
77	Material.
	Corp de eluminat 4 lampi led
	buc			488,00
	
	material.	Corp de eluminate 4 lampi led	buc	1,0000	488,00	488,000	
		1.15. Tribuna
					
78	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg			73,94
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,450	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,550	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,550	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,135	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	62,00	62,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225	
79	RCsO16A
	Confectionarea cutiilor de rulou, din cherestea de rasinoase
	m			450,79
	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7300	55,00	205,150	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500	
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0355	3 750,00	133,083	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	20,0000	0,80	16,000	
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	8,00	8,000	
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0600	23,00	1,380	
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2500	19,00	4,750	
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,0060	5 550,00	33,300	
	2020132922654	Placi PAL cal A 3 3660x1830x22   S 6438	m2	0,2500	122,00	30,500	
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,5000	25,00	12,500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,625	
80	RCsR12B
	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei
	m2			79,24
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2900	55,00	70,950	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	26,00	2,860	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0200	22,00	0,440	
	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	0,0500	28,00	1,400	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0300	18,20	0,546	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500	7,00	1,750	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	33,00	0,990	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
81	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t			172,70
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	55,00	90,741	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	23,00	77,740	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,60	4,224	
		1.16. Montarea utilaj
					
82	VC02A
	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw
	buc			23 625,84
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,3200	55,00	1 832,600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	9,00	2,362	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	15,00	2,362	
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	15 550,00	16 327,500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	11,00	2,310	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	52,0000	16,00	873,600	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	13,50	1,701	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,980	
	2912435775700	Ventilator rad. cu pal. profilate mono sau dubluasp	buc	1,0000	4 222,00	4 433,100	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,50	12,600	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	1,30	38,220	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,500	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	25,00	32,500	
83	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc			16,50
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,500	
84	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc			72 034,39
	
	1	Muncitor	h-om	271,0000	55,00	14 905,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 500,00	7 560,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	35,00	73,500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	55,00	572,000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	21,00	321,300	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	11,00	168,300	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	23,00	69,000	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,0050	1 555,00	6,664	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	355,00	42 600,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	28,00	1,480	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	33,00	3,300	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	2 555,00	7,300	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	85,00	35,700	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	88,00	5 218,400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	88,00	156,640	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,250	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	255,00	308,550	
		1.17. Utilaj
					
85	1
	Ventilator Industrial
	buc			8 888,00
	
	1011	Ventilator industrial	buc	1,0000	8 888,00	8 888,000	
86	3
	Svetodiodnaea trubca3 1883 18Bt elmos
	buc			333,00
	
	3	Stetodiodnaea trubca 18Bt elmos	buc	1,0000	333,00	333,000	
87	333
	Svetodiodnii sfetilnik 60 cm 24Bt 6500 k elmos
	buc			488,00
	
	333	Svetodiodnii svetilnik 24vt	buc	1,0000	488,00	488,000