CAIET DE SARCINI

Nr.________ din „____”  ____________  20__

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor:

CET Sursa 2,  CT Vest, CT Sud  – Mentenanța sistemului de iluminat al coșului de fum cu efectuarea          lucrărilor de escaladare. Înlocuirea la necesitate a corpurilor de iluminat.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45300000-0 | CET Sursa 2 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Mentenanța sistemului de iluminat al coșului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare. Înlocuirea la necesitate a corpurilor de iluminat. |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 1) | 250 000 |
| 1. | 45300000-0 | CT Vest |  |  |  |  |
| 1.2 |  | - Mentenanța sistemului de iluminat al coșului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare. Înlocuirea la necesitate a corpurilor de iluminat. |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 3) | 70 000 |
|  |  | CT Sud |  |  |  |  |
| 1.3 | 45300000-0 | - Mentenanța sistemului de iluminat al coșului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare. Înlocuirea la necesitate a corpurilor de iluminat. |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 2) | 50 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 370 000 lei |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- Mun. Chișinău, CET Sursa 2,  str. Vadul lui Vodă, 5

- Mun. Chișinău, CT Vest,  str. Prunului, 24

- Mun. Chișinău, CT Sud,  str. Grenoble, 9

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: mai – decembrie 2025.

2. INFORMAȚII

  - Este necesară efectuarea lucrărilor de mentenanță a sistemului de iluminat la următoarele coșuri de fum din gestiunea ,,TERMOELECTRICA” S. A.:

| Nr. de ord. | Denumirea | Înălțimea, m | Numărul total de corpuri de iluminat în schemă, buc. |  | Numărul corpurilor de iluminat defectate, buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coșul de fum CET Sursa 2 | 180 | 24 |  | 12 |
| 2 | Coșul de fum CT Vest | 90 | 12 |  | 4 |
| 3 | Coșul de fum CT Sud | 90 | 12 |  | 2 |
| Total corpuri de iluminat |  |  | 48 | 18 |  |

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 5 | ICAO | ICAO ANEXA 14 LA CONVENȚIA PRIVIND AVIAȚIA CIVILĂ INTERNAȚIONALĂ (Volumul I) |

- LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Lista cu cantitățile de lucrări de escaladare CET Sursa 2, CT Vest, CT Sud

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 129 CET Sursa 2 |  |  |  |  |
| 1 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m. Ermetizarea ieșirilor din țeavă de metal, dozelor de distribuție. | buc | ≤ 6 |
| 2 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea mai mare 100 m. Ermetizarea ieșirilor din țeavă de metal, dozelor de distribuție. | buc | ≤ 6 |
| 3 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea mai mare 100 m. Ermetizarea ieșirilor din țeavă de metal, dozelor de distribuție. | buc | 6 – 12 |
| 4 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea mai mare 100 m. Ermetizarea ieșirilor din țeavă de metal, dozelor de distribuție. | buc | 12 – 24 |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 156 CT Vest |  |  |  |  |
| 1 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | ≤ 6 |
| 2 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | 6 – 12 |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 174 CT Sud |  |  |  |  |
| 1 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | ≤ 6 |
| 2 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | 6 – 12 |

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 2 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

- Documente confirmative, care atestă dreptul de a executa lucrări de escaladare.

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor enumerate în prezentul Caietul de sarcini.

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Devizul de  cheltuieli conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. Nr . 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Operatorul Economic va dispune de personal specializat în executarea lucrărilor de escaladare.

  - Lucrările se vor efectua la solicitarea Beneficiarului, pe măsura apariției defecțiunilor în schemele sistemelor de iluminat.

  - Operatorul Economic va interveni la înlăturarea defecțiunilor în schemele sistemelor de iluminat la coșurile de fum, în termen de până la 7 zile calendaristice de la Solicitarea Beneficiarului.

  - Lucrările vor fi executate cu materialele și forțele Operatorului economic. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din devizele de cheltuieli executive.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor trebuie confirmat printr-o estimare de preț detaliată, realizată pe baza calculelor corecte și transparente, conform prevederilor și cerințelor stabilite în Ordinul Intern Nr. 195 din 26.12.2024 al companiei „TERMOELECTRICA” S.A. Această estimare trebuie să reflecte toate componentele de cost, incluzând materialele, manopera, utilajele și alte cheltuieli asociate, asigurând astfel o fundamentare adecvată a bugetului.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție, va fi de minimum 1 an din data recepției finale, pentru toate componentele.

Anexa 1

| Mentenanta sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrarilor de escaladare CET, Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терр) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 |  |  |
| 1 | RpIC28A k=0.6 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Проверка муфт Д-3/4" для закрепления осветительного прибора) К=0,6 | buc | 50,0000 |
| 2 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri (Осмотр светильников на прожекторных площадках) | buc | 48,0000 |
| 3 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice (Проверка соединений и зачистка контактов в электроприборах ) | buc | 60,0000 |
| 4 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаячных коробок) | buc | 60,0000 |
| 5 | RpEF24C | Demontarea lampilor pentru iluminat de siguranta (Демонтаж ламп сигнального освещения | buc | 30,0000 |
| 6 | RpEF17B | Montarea lampii(Установка сигнальных ламп) | buc | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de alpinism |  |  |
| 7 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=2 pentru doua urcari | m | 174,0000 |
| 8 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=2 pentru doua urcari | m | 144,0000 |
| 9 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=2 pentru doua urcari | m | 114,0000 |
| 10 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=2 pentru doua urcari | m | 84,0000 |

Anexa 2

| Mentenanta sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrarilor de escaladare CT Sud | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терр) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 |  |  |
| 1 | RpIC28A k=0.6 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Проверка муфт Д-3/4" для закрепления осветительного прибора) К=0,6 | buc | 25,0000 |
| 2 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri (Осмотр светильников на прожекторных площадках) | buc | 24,0000 |
| 3 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice (Проверка соединений и зачистка контактов в электроприборах ) | buc | 30,0000 |
| 4 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаячных коробок) | buc | 30,0000 |
| 5 | RpEF24C | Demontarea lampilor pentru iluminat de siguranta (Демонтаж ламп сигнального освещения) | buc | 10,0000 |
| 6 | RpEF17B | Montarea lampii(Установка сигнальных ламп) | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de alpinism |  |  |
| 7 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=2 pentru doua urcari | m | 90,0000 |
| 8 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=2 pentru doua urcari | m | 45,0000 |

Anexa 3

| Mentenanta sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrarilor de escaladare CT Vest | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терр) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 |  |  |
| 1 | RpIC28A k=0.6 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Проверка муфт Д-3/4" для закрепления осветительного прибора) К=0,6 | buc | 25,0000 |
| 2 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri (Осмотр светильников на прожекторных площадках) | buc | 24,0000 |
| 3 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice (Проверка соединений и зачистка контактов в электроприборах ) | buc | 30,0000 |
| 4 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаячных коробок) | buc | 30,0000 |
| 5 | RpEF24C | Demontarea lampilor pentru iluminat de siguranta (Демонтаж ламп сигнального освещения) | buc | 10,0000 |
| 6 | RpEF17B | Montarea lampii(Установка сигнальных ламп) | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de alpinism |  |  |
| 7 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=2 pentru doua urcari | m | 90,0000 |
| 8 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=2 pentru doua urcari | m | 45,0000 |