Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI

pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor de tip “split”

pentru anul 2024

| Nr. d/o | Subdiviziunea | Adresa | Model | Cantitatea/ buc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMU Centru |  |  |  |  |
| 1 | Anenii Noi (farmacie) | str. Suvorov 34 | Haer | 1 |
| 2 | Basarabeasca (farmacie subsol) | str. Octombrie 40a | Mdv | 1 |
| 3 | Călărași (farmacie) | str. Bojole 2 | Haer | 1 |
| 4 | Căușeni (farmacie, sef) | str. Gagarin 54 | Nord Star Haer | 3 |
| 5 | Cimișlia | str. Al. Cel Bun, 133 | Eurolux-Habitat | 5 |
| 6 | Criuleni (farmacie) | str. Ștefan cel Mare 1 | Haer | 1 |
| 7 | Coșnița (farmacie) | str. Păcii 70 | Mdv | 1 |
| 8 | Hîncești | str. M Hîncu, 238 | Electrolux, Haer,MDV | 4 |
| 9 | Ialoveni (farmacie) | str. Al. Cel Bun, 7 | Haer | 1 |
| 10 | Nisporeni (farmacie) | str. Toma Ciorba, 1/2 | Haer | 1 |
| 11 | Orhei (farmacie) | str. Negruzzi, 85 | Haer | 1 |
| 12 | Chiperceni (felcer) | s. Chiperceni | Mdv | 1 |
| 13 | Rezina (farmacie) | str. Șciusev, 3 | Bora 9000 BTU | 1 |
| 14 | Strășeni (farmacie) | str. Toma Ciorba, 1 | Haer | 1 |
| 15 | Șoldănești (farmacie) | str. Păcii, 13 | Haer | 1 |
| 16 | Ștefan Vodă (farmacie) | str. N. Testemițanu,2 | Haer | 1 |
| 17 | Telenești (sala de ședință, farmacie) | str. Ștefan cel Mare, 5 | Haer Mdv | 2 |
| 18 | Ungheni (bloc adm., bucătărie) | str. Națională, 48 | Euro Term - HaerBallu | 5 |
| Total Centru |  |  |  | 32 |
| SAMU Sud |  |  |  |  |
| 1 | Cahul (felcer, șef, anticamera, economist, sala festivă, statist, sala de odihnă) | str. Selivestrov, 16 | Camex – Zass - Galanz | 7 |
| 2 | Cantemir (șef, felcer, depozit) | str. Ștefan Vodă, 15/1 | Mdv | 3 |
| 3 | Leova (depozit) | str. Unirii, 39 | Delfa | 1 |
| 4 | Taraclia (șef, felcer, depozit, sala festivă și de odihnă) | str. Mira, 1a | Delfa CSU-07 | 5 |
| Total Sud |  |  |  | 16 |
| SAMU Găgăuzia |  |  |  |  |
| 1 | Ciadîr-Lunga (sala ședință, depoz., șoferi, admin.) | str. Miciurina, 2/3 | Mdv | 4 |
| 2 | Vulcănești (depozit) | str. Lenin, 37 | Mdv | 1 |
| 3 | Comrat (administrația, sala de ședință, sala coridor, farnacia) | str. Odesa, 2 | Gree – Ballu, MDV Midea | 7 |
| 4 | Avdarma (depozit) | s. Avdarma |  | 1 |
| Total Găgăuzia |  |  |  | 13 |
| SAMU Nord |  |  |  |  |
| 1 | Bălți (felceri, sala șoferi, sala de odihnă) | str. Decebal, 113 | Vortex - Axel | 3 |
| 2 | Bălți (șoferi, sala medicamente, sala festivă, sora economa) | str. Păcii, 55A – et.1 | Vortex - Axel | 4 |
|  | Bălți (dispecerat, coridor, felcer, hol, statist, contab., programist, vice-director) | str. Păcii, 55A – et.2 | Vortex - Axel | 8 |
| 3 | Dondușeni | str. Păcii, 5 | Vortex - Axel | 6 |
| 4 | Drochia (farmacie) | str. E. Budanov, 4/1 | Axel - Vortex - Axel | 3 |
| 5 | Edineț (depozit) | str. M. Eminescu, 13/2 | Vortex - Axel | 1 |
| 6 | Cupcini (depozit) | str. I. Gagarin, 10/1 | Mdv - Axel | 1 |
| 7 | Florești (depozit) | bul. Victoriei, 64a | Vortex | 1 |
| 8 | Fălești (depozit) | str. Ștefan cel Mare, 36 | Bora 1200 BTU | 1 |
| 9 | Glodeni (farmacie, sala) | str. Tricolorului, 2 | Vortex | 2 |
| 10 | Rîșcani (felcer, depozit, statist, șef) | str. G. Cotovschi, 2 | Vortex - Mdv | 4 |
| 11 | Sîngerei (depozit) | str. N. Testemițanu, 51 | Vortex - Axel | 1 |
| 12 | Soroca (depozit, sala) | str. Petrov, 2 | Vortex - Simbio | 2 |
| 13 | Briceni (depozit) | str. Ștefan el Mare, 3 | Vortex 9000 btu Axel | 1 |
| 14 | Ocnița (farmacie) | Str. Mihai Viteazu 6 | Cora (CORI 1200) | 1 |
| Total Nord |  |  |  | 39 |
| SAMU Chișinău |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Centru | str. Toma Ciorba,1 | Vitec/Mitsui/Yonan Mdv/Optima | 13 |
| 2 | SAMU Botanica | str. Dacia, 5/2 | Zanussi-Craft, Optima | 10 |
| 3 | SAMU Rîșcani | str. A. Doga, 21 | Electrolux-Nordstar Mdv | 4 |
| 4 | Parter | str. A. Doga, 21 | Mdv/Vitec | 2 |
| 5 | Arhiva | str. A. Doga, 21 | Mdv | 1 |
| 6 | SAMU Buiucani, | str. I.L. Caragiale,1 | Electrolux | 3 |
| 7 | PAMU Trușeni | str. 27 August /2 | Electrolux | 1 |
| 8 | IMSP CNAMUP | str. C. Vîrnav, 16 | Mdv | 3 |
| 9 | Baza auto | str. Armenească, 22 | Electrolux | 1 |
| Total Chișinău |  |  |  | 38 |
| Total IMSP CNAMUP |  |  |  | 138 |

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul

deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split.

1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.

2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.

3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

4. Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor.

5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

6. Dezasamblarea / asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

9. Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer.

10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.

15. Verificarea tensiunii electrice.

16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în cez de necesitate).

17. Diagnostica blocurilor electronice.

18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.

Cerințe suplimentare

1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua o dată pe an, în lunile Aprilie – Iunie.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.

3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor? Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

4. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decît prețul deservirii tehnice a unui climatizor.

5. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

6. Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător.

7. Termenul – limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 20 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

8. În prețul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, a alpiniștelor, și a serviciilor de transport.

9. În oferta vor fi indicate prețurile la următoarele servicii și materialele suplimentare:

- Prețul identificării, lichidării scurgerii și alimentării cu agent frigorific.

- Prețul agentului frigorific (R22, R407C, R410A).

- Prețul demontării aparatului de condiționare a aerului.

- Prețul montării aparatului de aer condiționat, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific standard (pînă la 3 metri).

- Prețul pentru 1 metru suplimentar de traseu.

- Servicii de transport (în caz de reparație a climatizatorului):  lei /1 km.

Ex: Cîrchelan Victor.

Tel: 062151115