CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
3. Obiectul achiziţiilor  Alimentarea cu apa a sat. Agronomovca, r-nul Ungheni

Caminul putului forat. Retele electrice externe (марка RЕE)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею)
	m3	1,900	
2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи)
	m3	1,620	
3	Цена поставщика
	Nisip
	m3	0,280	
4	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV (Подвеска кабеля СИП-2А)
	km	0,025	
5	Pret de piata
	Кабель СИП-2А 3х50+1х54,6мм2
	m	25,000	
6	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1
	buc	4,000	
7	Цена поставщика
	Зажим  ZP-2
	buc	2,000	
8	Цена поставщика
	Зажим для фазных жил  MJPT
	buc	8,000	
9	Цена поставщика
	Натяжной зажим РА-1500
	buc	4,000	
10	Цена поставщика
	Кабельный ремешок KR-1
	buc	4,000	
11	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95)
	buc	2,000	
12	Pretul firmei
	Стойка СВ-95
	buc	4,000	
13	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	4,000	
14	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	4,000	
15	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)
	m3	5,000	
16	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)
	m3	5,000	
17	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба гофриров.ПНД д=63мм)
	km	0,005	

			

 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Кабельные изделия			
18	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель  в трубе в траншее)
	100 m	0,050	
19	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)
	100 m	0,335	
20	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1х1,5 - в трубе)
	100 m	2,400	
21	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПВ 1х6мм - в артскважине)
	100 m	5,050	
22	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)
	100 m	0,035	
23	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m	0,350	
24	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в металлорукаве)
	100 m	0,020	
25	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля на скобах)
	100 m	0,580	
26	Pret de piata
	Кабель  АВВГ-1 5х16мм2
	m	5,000	
27	Pret de piata
	Кабель  ВВГ 3х1,5мм2
	m	15,000	
28	Pret de piata
	Кабель  ВВГ-1 3х2,5мм2
	m	15,000	
29	Pret de piata
	Кабель  КВВГ 4х1,0мм2
	m	25,000	

			
 			Total Кабельные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.2. Оборудование светотехническое			
30	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-250)
	buc	1,000	
31	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС-2)
	buc	1,000	
32	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,010	
33	Цена поставщика
	Светильник СD 218
	buc	1,000	
34	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компакт.18Вт
	buc	2,000	

			
 			Total Оборудование светотехническое
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.3. Щиты, шкафы, устройства			
35	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Блокзащиты и  учета  BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ)
	buc	1,000	
36	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 
	buc	2,000	
37	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )
	buc	1,000	
38	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)
	set	1,000	
39	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩМП-3-1 74 - ЩС)
	buc	1,000	
40	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит ЩС)
	buc	5,000	
41	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Станция  управл.погружным насосом "Каскад-К")
	buc	1,000	

			
 			Total Щиты, шкафы, устройства
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.4. Электроустановочные изделия			
42	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель однопол. для откр. установки)
	100 buc	0,010	
43	Цена поставщика
	Коробка ответвительная (для скрытой проводки)
	buc	2,000	
44	Цена поставщика
	Коробка  установочная (под выключатели и розетки) 
	buc	1,000	
45	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)
	buc	1,000	
46	11-02-001-02
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотодатчик)
	buc	1,000	

			
 			Total Электроустановочные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.5. Прокат черных металлов			
47	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	0,200	
48	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=16мм)
	100 m	0,100	
49	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	0,200	
50	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм)
	100 m	0,100	
51	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,030	
52	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm
	100 m	0,020	
53	Pret de piata
	Металлорукав Д=50мм
	m	2,000	

			
 			Total Прокат черных металлов
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.6. Реконструкция РТ-627PR10			
54	08-03-524-4
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Блок рубильник-предохранитель РПС-100)
	buc	1,000	
55	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta
	buc	3,000	

			
 			Total Реконструкция РТ-627PR10

 					
					
 		3. Valoare utilajului			
56	Цена поставщика
	Шкаф учета  BZUM-TF-01-100-01
	buc	1,000	
57	Цена поставщика
	Переключатель 3-хпол. ВР 32-31  100A
	buc	3,000	
58	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25,20А(С)
	buc	2,000	
59	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110A Сe
	buc	1,000	
60	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400
	buc	1,000	
61	Цена поставщика
	Щит ЩМП-3-1 74
	buc	1,000	
62	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки ВН-32-3Р 25А
	buc	1,000	
63	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)
	buc	2,000	
64	Цена поставщика
	Сумеречный выключатель 
	buc	1,000	
65	Цена поставщика
	Станция управления погружным насосом с устр. плавного пуска "Каскад-К", 5-20А
	buc	1,000	
66	Цена поставщика
	Фотодатчик
	buc	1,000	
67	Цена поставщика
	Рубильник 3-хпол. РПС-100
	buc	1,000	
68	Цена поставщика
	Предохранитель  ПН2 32А
	buc	3,000