## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4 | 1.Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm | 33100000-1 | 6 | 794 | Compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm | 10260 | 15.05.2020 | 30.04.2021
2 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 5 | 2.Filtru antibacterian si hidrofob | 33100000-1 | 3500 | 794 | Compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Antibacterian si hidrofob | 273 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
3 | Consumabile pentru Aspiartor Urgente F-31/ F-40 Fazini | 3.Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibile cu Aspiratoe Urgente F-31/ F-40. Borcane autoclavabile 1000ml. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm | 3 420,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
4 | Consumabile pentru USG intraoperator | 4.Husa sterila | 33100000-1 | 50 | 794 | lungime 1m, Compatibil cu USG intraoperator | 18 750,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
5 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 5.Valva de expiratie in ansamblu cu senzorul de flux | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 600,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
6 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 6.Valva de inspiratie in ansamblu cu senzorul de flux | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 600,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
7 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 7.Kit de mentenanta | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 10 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
8 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 8.Senzor galvanic de O2 | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 4 160,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
9 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 9.Filtru de admisie de aer | 33100000-1 | 6 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 1 380,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 50 - Milimetru patrat
10 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 10.Filtru de intrare de oxigen | 33100000-1 | 6 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 1 500,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 54 - Mie decimetri patrati
11 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 11.Diafragma expiratie | 33100000-1 | 3 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 870,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 55 - Metru patrat
12 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 12.Cartus pentru filtru | 33100000-1 | 1 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 610,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 56 - Milion decimetri patrati
13 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 13.Filtru ventilator | 33100000-1 | 1 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 130,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 57 - Milion metri patrati
14 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 14.Separator de apă | 33100000-1 | 1 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 565,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
15 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 15.Senzor de concentratie | 33100000-1 | 3 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 81 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
16 | Consumabile pentru ECG | 16.Electrozi pentru ECG | 33100000-1 | 17000 | 794 | Electrozi adezivi de unica folosinta pentru ECG | 17 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 58 - Mie metri patrati
17 | Consumabile pentru aparatul de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | 17.Fir incadescent | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | 360,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 59 - Hectar
18 | Consumabile pentru aparatul de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | 18.Element de incalzire | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | 4 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
19 | Consumabile pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 19.Husa sterila | 33100000-1 | 70 | 794 | pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 61 950,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
20 | Consumabile pentru Laringoscop | 20.Baterie tip D | 33100000-1 | 80 | 794 | Tip D, pentru laringoscop | 1440,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
21 | Consumabile pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 | 21.Husa sterila | 33100000-1 | 70 | 794 | pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 | 59 850,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
22 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 22.Ac electrod | 33100000-1 | 40 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 46 800,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
23 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 23.Cablu EMG pentru ac electrod | 33100000-1 | 2 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 260,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
24 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 24.Pasta adeziva "One Step" pentru ENMG | 33100000-1 | 8 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 7 320,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 60 - Mie hectare
25 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 25.Stabilizator curent electric (UPS) | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 1 200,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 61 - Kilometru patrat
26 | Consumabile pentru Sistem de navigare BrainLab Navigation | 26.Marker sferic reflective | 33100000-1 | 3 | 794 | Marker sferic reflective de unica folosinta - set 90 buc | 66 150,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
27 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 27.Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget | 33100000-1 | 6 | 794 | (SpO2) compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2 pentru adulti >30 kg, obligator fara latex | 2 100,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 62 - Metru patrat conventional
28 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 28.Cablu de interconexiune senzor SpO2 | 33100000-1 | 3 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 1 440,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 63 - Mie metri patrati conventionali
29 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 29.Manjeta cu doua tuburi reutilizabila | 33100000-1 | 6 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 720,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 64 - Milion metri patrati conventionali
30 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 30.Tub de interconexiune intre senzor de flux si modul CO2 | 33100000-1 | 3 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 1 500,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
31 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 31.Tub pentru masurarea fluxului | 33100000-1 | 9 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 2 790,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 73 - Picior patrat (0,092903 m2)
32 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 32.Sorbent CO2 | 33100000-1 | 300 | 794 | pentru Aparatele de anestezie, canistre de 5kg | 120 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
33 | Consumabile pentru Dispozitive de fizioterapie | 33.Plumb | 33100000-1 | 6 | 794 | placa din plumb, grosimea 5mm, latimea 60 cm, lungimea 90 cm | 1 335,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
34 | Consumabile pentru Dispozitive de fizioterapie | 34.Fir pentru electrozi | 33100000-1 | 50 | 6 | Fir electroconductiv, bifurcat, culoare albastra | 150,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
35 | Consumabile pentru Dispozitive de fizioterapie | 35.Fir pentru electrozi | 33100000-1 | 50 | 6 | Fir electroconductiv, bifurcat, culoare rosie | 150,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 81 - Metru patrat arie totala
36 | Consumabile pentru Cardiomonitor | 36.Manseta cu 2 tuburi | 33100000-1 | 6 | 794 | reutilizabila, pentru monitor de pacient | 720,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 83 - Milion metri patrati arietotala
37 | Consumabile pentru Aparat pentru anestezie "Datex - ohmega" | 37.Tub de interconexiune intre sensor de flux si modul CO2 | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Aparat p/u anestezie "Datex - ohmega" | 1 500,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 84 - Metru patrat spatiu locativ
38 | Consumabile pentru ECG | 38.Set de electrozi pentru ECG | 33100000-1 | 2 | 838 | Consumabile pentru ECG | 2 220,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 85 - Mie metri patrati spatiu locativ
39 | Consumabile pentru ECG | 39.Cleste pentru ECG | 33100000-1 | 2 | 838 | Consumabile pentru ECG | 460,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 86 - Milion metri patrati spatiu locativ
40 | Consumabile pentru Aparatele de anestezie si Ventilatoarele pulmonare | 40.Cateter Mount | 33100000-1 | 3 600 | 794 | Flexibil, lungime ≥20 cm; CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 43 200,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
41 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | 41.Cablu de conexiune SPO2 | 33100000-1 | 6 | 794 | Cablu de conexiune SPO2 compatibil cu Mindray MEC 2000 | 3 480,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
42 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | 42.Cablu de conexiune NIPB | 33100000-1 | 15 | 794 | Cablu de conexiune NIPB compatibil cu Mindray MEC 2000 | 4 275,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
43 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | 43.Sensor SpO2, reutilizabil | 33100000-1 | 100 | 794 | SpO2, reutilizabil, model DS-100A/512E(p/u deget), pentru adulti, 1.2m, compatibil cu Mindray MEC 2000 | 45 600,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
44 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | 44.Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 70 | 794 | reutilizabila, model CM1203, adult, p/u brat, circumferinta 25-35cm, compatibil cu Mindray MEC 2000 | 12 600,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 109 - Ar (100 m2)
45 | Consumabile pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | 45.Cablu bilateral pentru senzor, reutilizabil | 33100000-1 | 2 | 794 | bilateral p/u senzor, reutilizabil, pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | 9 600,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 487 - Kilogram pe secunda
46 | Consumabile pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | 46.Senzor soma pentru adulti | 33100000-1 | 4 | 794 | pentru adulti, pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | 18 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 499 - Miligram pe ora
47 | Consumabile pentru Laringoscop | 47.Bec 2.5V | 33100000-1 | 100 | 794 | 2.5V, pentru Laringoscop | 35 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 500 - Kilogram pe ora
48 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 48.Electrod EBG PCO2 sensor | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 1 350,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 501 - Gram pe kilowatt-ora
49 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 49.Electrod EBG PO2 sensor | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 1 260,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 510 - Kilogram pe gigacalorie
50 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 50.Electrod EBG Ph sensor | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 1 110,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
51 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 51.Electrod EBG/ES/EEL Reference sensor | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 10 050,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
52 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 52.Reagent Module EBG 800ml | 33100000-1 | 12 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 72 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
53 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 53.EBG capillay tube kit | 33100000-1 | 1 | 838 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 60,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
54 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 54.Tub pompa din silicon p-u EBG | 33100000-1 | 1 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 910,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
55 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 55.Material de control al calitatii in trei nivele external | 33100000-1 | 5 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 2 550,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 511 - Tona-numar
56 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | 56.Solutie de curatare | 33100000-1 | 10 | 112 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 1 500,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 512 - Tona tractiune
57 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | 57.Electrozi punte | 33100000-1 | 10 | 838 | Electrozi punte compatibili cu ATES Medica device Neurotravel light 24 s | 18 500,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 514 - Om pe metru patrat
58 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | 58.Cabluri p/u conectare electrozi | 33100000-1 | 2 | 838 | Cabluri p/u conectare electrozi compatibili cu ATES Medica device Neurotravel light 24 s | 12 380,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 521 - Om pe kilometru patrat
59 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | 59.Electrod pentru ureche | 33100000-1 | 2 | 838 | Electrod pentru ureche compatibili cu ATES Medica device Neurotravel light 24 s | 2 500,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 522 - Om pe an
60 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | 60.Caciula pentru electrozi | 33100000-1 | 2 | 794 | Caciula pentru electrozi compatibili cu ATES Medica device Neurotravel light 24 s | 2 290,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 524 - Norma pe ora
61 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 61.Manseta pentru pacient | 33100000-1 | 60 | 794 | model CM1503, pentru brat, circumferinta 25-35cm compatibil cu B20 GE | 5 100,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 526 - Norma pe schimb
62 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 62.Sensori reutilizabili SpO2 | 33100000-1 | 20 | 794 | SpO2 reutilizabili, compatibil cu B20 GE | 9 120,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
63 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 63.Cablu de conexiune NIBP | 33100000-1 | 23 | 794 | Compatibil cu Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 17 710,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 527 - Ora de lucru al utilajului
64 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 64.Filtru de admisie de aer | 33100000-1 | 6 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 24 600,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 528 - Tona de abur pe ora
65 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 65.Filtru de intrare de oxigen | 33100000-1 | 10 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 5 580,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 533 - Tona pe ora
66 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 66.Diafragmă expiratie | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 2 700,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
67 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 67.Filtru ventilator | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 220,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 534 - Tona pe zi
68 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 68.Cartus pentru filtru | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 4 290,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 535 - Tona pe schimb
69 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 69.Separator de apă | 33100000-1 | 10 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 2 850,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 538 - Om-ora
70 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 70.Senzor de concentratie | 33100000-1 | 12 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, concentratie O2 | 12 900,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 576 - Metru cub pe secunda
71 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 71.Senzor CO2 | 33100000-1 | 24 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, reutilizabil CO2 | 108 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
72 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anastezie | 72.Circuit de respiratie | 33100000-1 | 2500 | 794 | a) Doua furtune gofrate cu o lungime de 700-900 mm - 1 buc. b) Un furtun cu o lungime de 200-600 mm cu un diametru 15F / 22F - 1 buc. c) Capcană de apă autoclavabilă - 1 buc. d) Sac de respiratie - 1 buc. | 300 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
73 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anastezie | 73.Filtru respirator | 33100000-1 | 4000 | 794 | respirator, antibacterial şi antiviral 99.99% | 48 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
74 | Consumabile pentru Microscop | 74.Bec 6V 20W / 30W | 33100000-1 | 10 | 794 | 6V 20W / 30W | 3 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
75 | Consumabile pentru Aparat pentru inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 2 | 75.Electrozi adezivi | 33100000-1 | 540 | 794 | pentru Aparat de inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 2 | 21 600,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
76 | Consumabile pentru Aparat pentru inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 3 | 76.Cablu pentru electrozi | 33100000-1 | 80 | 794 | pentru Aparat pentru inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 2 | 5 200,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 596 - Centimetru cub pe secunda
77 | Consumabile pentru Electroencefalograf computerizat cu polisonograf | 77.Caciula pentru EEG | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibil Electroencefalograf computerizat. Marimea M-L (52-58) | 2 290,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 597 - Metru cub pe ora
78 | Consumabile pentru Electroencefalograf computerizat cu polisonograf | 78.Electrozi pentru EEG | 33100000-1 | 20 | 838 | ( tip cupa ), diametru 6mm, cablu 10cm, 10culori(ambalaj 10 buc.) | 49 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 604 - Borcan
79 | Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S | 79.Acumulator | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S 3.5V | 3 120,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 607 - Damigeana
80 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 80.Cablu de conexiune SPO2 | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 1 824,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 608 - Caldare
81 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 81.Cablu de conexiune NIBP | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 3 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 609 - Bara
82 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 82.Senzor SPO2, de unica folosinta | 33100000-1 | 200 | 794 | Getabil, pentru adulti, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 36 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 612 - Calup
83 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 83.Senzor SPO2, reutilizabil | 33100000-1 | 4 | 794 | Model DS-100A/512E(pentru deget), pentru adulti, 1.2m, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 1 824,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
84 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 84.Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 4 | 794 | Model CM1203, adult, pentru brat, circumferinta 24-30cm, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 340,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 613 - Sac dehirtie
85 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 85.Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 4 | 794 | Model CM12503, adult, pentru brat, circumferinta 25-35cm, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 340,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 614 - Colac
86 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 86.Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 2 | 794 | Model CM1505, pentru un pacient, pentru coapsa, circumferinta 46-66cm, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 600,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
87 | Consumabile pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 | 87.Compresor aer medicinal | 33100000-1 | 1 | 794 | pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 | 7 700,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 615 - Bobina
88 | Consumabile pentru roenthgen cu braț | 88.Husa din polietilena, transparenta, sterila | 33100000-1 | 100 | 794 | din polietilena, transparenta,sterila C-Arm | 7 400,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 616 - Butoias
89 | Consumabile pentru Endoscop | 89.Husa din polietilena, transparenta, sterila | 33100000-1 | 30 | 794 | lungime 1,5-2 m, pentru Endoscop | 1 200,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 620 - Butoi
90 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 90.Electrod adeziv de suprafaţă | 33100000-1 | 2000 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 60 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 621 - Scindura
91 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 91.Electrod - cablu de stimulare | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 3 850,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 623 - Foaie
92 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 92.Electrod stimulare de suprafaţă | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 2 790,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 626 - Vagon
93 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 93.Cabluri pentru electrozi | 33100000-1 | 80 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 28 480,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 627 - Vagon-ora
94 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 94.Cablu de înregistrare pe un canal | 33100000-1 | 3 | 794 | Cablu electrod înregistrare decrement, compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 720,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 628 - Vagon-zi
95 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 95.Electrozi-cablu de suprafata | 33100000-1 | 5 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 900,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 629 - Mie caramide standardconventionale
96 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 96.Electrod K | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 536,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 630 - Numar vagoane de serviciu
97 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 97.Electrod Na | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 536,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 631 - Cale de acces
98 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 98.Electrod de referinta | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 356,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 632 - Doza
99 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 99.Membrana de asamblare 2258 Medica | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 440,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
100 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 100.Tub din silicon pentru reagenti si deseuri | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 656,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
101 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 101.Solutie interna de K/Na | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 200,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
102 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 102.Valva de dozare a solutiei | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 536,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
103 | Consumabile pentru analizatorul PCE-210 | 103.Pompe pentru evacuarea deseurilor | 33100000-1 | 3 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 9 000,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
104 | Consumabile pentru analizatorul PCE-211 | 104.Valva 3 derectionala | 33100000-1 | 2 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 6 800,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021
105 | Consumabile pentru analizatorul Selectra Pro XS | 105.Kit anual de mentenanta | 33100000-1 | 1 | 838 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 29 890,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 640 - Duzina (12 bucati)
106 | 106.Consumabile pentru ECG | 106.Hîrtie ECG p/u imprimantă 210cm x 110cm, termostabilă | 33100000-1 | 40 | 794 | Cu suprafata lucioasa,termostabilă. | 7 400,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 641 - Unitate
107 | Consumabile pentru EEG | 107.Gel electroconductiv 0.250kg | 33100000-1 | 100 | 794 | Gel de contact cu conductivitate electrică ridicată pentru amplificarea semnalului în cazul encefalogramei. Viscozitate ridicată. Capac comod pentru aplicare. | 320,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 644 - Unitate de utilaj
108 | Consumabile pentru USG | 108.Gel UZI | 33100000-1 | 80 | 112 | Gel pentru USG, (canistra de 5L) | 2 160,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 645 - Unitate de abonat
109 | Consumabile pentru USG | 109.Hîrtie p/u imprimanta video 110mm*18m | 33100000-1 | 70 | 794 | Termo pentru imprimanta video | 6 650,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 646 - Unitate de nutret
110 | Consumabile pentru ECG | 110.Hîrtie ECG p/u imprimantă 21cm x 30m, termostabilă | 33100000-1 | 80 | 794 | Cu suprafata lucioasa,termostabilă. | 4 800,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 648 - Unitate pe tona
111 | Consumabile pentru Tonometru | 111.Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 6 | 794 | pentru tonometru mecanic | 300,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 649 - Chintal pe hectar
112 | Consumabile pentru Tonometru | 112.Para (pompa in forma de para) | 33100000-1 | 4 | 794 | pentru tonometru mecanic | 160,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 650 - Port de legatura
113 | Consumabile pentru Aparat de Magnetoterapie | 113.Cablu pentru magniter | 33100000-1 | 15 | 794 | pentru aparat de magnetoterapie | 1 050,00 | 15.05.2020 | 30.04.2021 | 652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub