| - Glucometru cu set de accesorii |  |
| --- | --- |
| Descriere | Aparat pentru masurarea nivelului de glucoza in sânge. |
| Tip de dispozitiv | glucometru |
| Principiu de funcționare | electrochimic |
| Unitate de glucoză | mmol / l |
| Calibrarea rezultatului | prin sânge |
| Timpul de testare | 0 - 5 sec |
| Volumul de sânge pe măsurare | 0 – 2 ml |
| Echipament | - glucometru; - dispozitiv de perforare; - lancete, 500 buc; - benzi de testare (glucoză), 500 buc; - banda de control; -soluție de control. |
| Capacitate de memorie | 50 - 400 de măsurători |
| Deconectare automată | 1- 3 min inactivitate |
| Interval de măsurare | 0,6-35 mmol / l. |

Cantitatea necesară – 7 (șapte) bucăți

Livrarea să fie efectuată în maxim 15 zile de la semnarea contractului.