Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică legală și de etalonare a mijloacelor de măsurare

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Servicii de verificare metrologică legală a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-60kPa, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 60kPa, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-10MPa, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 4 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 10MPa, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 5 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-1kgf/cm2, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 6 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-600 grade Celsius, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 7 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 200-600 grade Celsius, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 8 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-/+20mmAq, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 9 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-/+315mmAq, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 10 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-630mmAq, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 11 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-1000mmAq, clasa de precizie 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140, domeniu de măsurare 0-630mmAq, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140, domeniu de măsurare 0-1000mmAq, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat КПП 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat КПП 1, domeniu de măsurare 0-600 grade Celsius, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-1kgf/cm2, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-2kgf/cm2, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 4 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-/+315mmAq, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 5 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-630mmAq, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 6 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-125t/h, clasa de precizie 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 7 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-160t/h, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 8 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-160t/h, clasa de precizie 2,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 9 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-20000t/h, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 10 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-32000t/h, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 11 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare -20...+80 grade Celsius, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 12 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare -30-150 grade Celsius, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МП-5 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МП-5, domeniul de măsurare 0-6MPa, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-100, domeniul de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-100, domeniul de măsurare 0-100kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-100, domeniul de măsurare 0-160kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-1kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-1,6kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 4 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-16kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 5 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-40kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 6 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-6MPa, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 7 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-10MPa, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП, domeniul de măsurare 0-16kgf/cm2, clasa de precizie 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, domeniul de măsurare 0-1kgf/cm2, clasa de precizie 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, domeniul de măsurare 0-16kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, domeniul de măsurare 0-4MPa, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ, domeniul de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МП-50, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului (tăiere autogenă) МП-50, domeniul de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 2,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МП-50, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului (tăiere autogenă cu O2) МП-50, domeniul de măsurare 0-25MPa, clasa de precizie 2,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului MO-05 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului MO-05, domeniul de măsurare 5 intervale, clasa de precizie 0,25. |  |  |
|  | Verificare metrologică a vacuummetrului MO-05 |  |  |  | - Verificare metrologică a vacuummetrului MO-05, domeniul de măsurare 5 intervale, clasa de precizie 0,25. |  |  |
|  | Verificare metrologică a termometrului cu rezistență electrică ТСМ |  |  |  | - Verificare metrologică a termometrului cu rezistență electrică ТСМ, domeniul de măsurare 0-100 grade Celsius, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a termometrului cu rezistență electrică ТСП |  |  |  | - Verificare metrologică a termometrului cu rezistență electrică ТСП, domeniul de măsurare 0-100 grade Celsius, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a termometrului manometric ТПК-160 |  |  |  | - Verificare metrologică a termometrului manometric ТПК-160. |  |  |
|  | Verificare metrologică a calculatorului cantității de căldură ВКТ-5 |  |  |  | - Verificare metrologică a calculatorului cantității de căldură ВКТ-5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a higrometrului ВИТ-2 |  |  |  | - Verificare metrologică a higrometrului ВИТ-2, clasa de precizie 0,2. |  |  |
|  | Verificare metrologică a diafragmei |  |  |  | - Verificare metrologică a diafragmei |  |  |
|  | Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, domeniul de măsurare 0-5mA, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, domeniul de măsurare 4-20mA, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a analizor-semnalizatorului de gaze staționar ЩИТ-2 |  |  |  | - Verificare metrologică a analizor-semnalizatorului de gaze staționar ЩИТ-2, domeniul de măsurare 5-50%, clasa de precizie 5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Лелека” |  |  |  | - Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Лелека” |  |  |
|  | Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Страж” |  |  |  | - Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Страж” |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de gaz СГ-16М-250 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de gaz СГ-16М-250 |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de gaz RVG G65 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de gaz RVG G65 |  |  |
|  | Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz nanoElcor |  |  |  | - Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz nanoElcor |  |  |
|  | Verificare metrologică a cântarelor până la 20kg |  |  |  | - Verificare metrologică a cântarelor până la 20kg. |  |  |
|  | Verificare metrologică a cântarelor până la 500kg |  |  |  | - Verificare metrologică a cântarelor până la 500kg. |  |  |
|  | Verificare metrologică a cântarelor peste 500kg |  |  |  | - Verificare metrologică a cântarelor peste 500kg. |  |  |
|  | Verificare metrologică a greutăților de cântar clasa M2, M3 |  |  |  | - Verificare metrologică a greutăților de cântar clasa M2, M3. |  |  |
| LOT 2. Servicii de verificare metrologică legală a contoarelor de energie termică și a contoarelor de apă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie termică ВКТ-7 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie termică ВКТ-7, domeniu de măsurare 0-12m3/h, clasa de precizie 2. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie termică Multical 302 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie termică Multical 302, domeniu de măsurare 0-1,5m3/h, clasa de precizie 2. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie termică Multical 403 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie termică Multical 403, domeniu de măsurare 0-1,5m3/h, clasa de precizie 2. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie termică Qalcosonic E3 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie termică Qalcosonic E3, clasa de precizie 2. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de apă caldă B Meters GSD 8 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de apă caldă B Meters GSD 8, domeniu de măsurare 0-2,5m3/h, clasa de precizie 1. |  |  |
| LOT 3. Servicii de verificare metrologică legală a mijloacelor de măsurare electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-D2 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-D2, domeniu de măsurare 380/220V 10-120A, clasa de precizie/ descărcarea 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-T1 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-T1, domeniu de măsurare 380/220V 5-20A, clasa de precizie/ descărcarea 1,0/2,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent TK-20 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent TK-20, domeniu de măsurare 150/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent 4MA72PL ZEK |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent 4MA72PL ZEK, domeniu de măsurare 300/1, clasa de precizie/ descărcarea 0,2S. |  |  |
| LOT 4. Servicii de verificare metrologică legală a gazoanalizatoarelor portabile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică a gazoanalizatorului Multilyzer STx |  |  |  | - Verificare metrologică a gazoanalizatorului Multilyzer STx (NO, CO, O2). |  |  |
|  | Verificare metrologică a gazoanalizatorului Варта 0-20НКПР |  |  |  | - Verificare metrologică a gazoanalizatorului Варта 0-20НКПР, clasa de precizie 1. |  |  |
| LOT 5. Servicii de etalonarea a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etalonarea termocuplului ХК |  |  |  | - Etalonarea termocuplului ХК, domeniul de măsurare 0-600 grade Celsius, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Etalonarea aparatului de măsurare universal Р4833 |  |  |  | - Etalonarea aparatului de măsurare universal Р4833, domeniul de măsurare 111,11mV, clasa de precizie 0,02. |  |  |
|  | Etalonarea cutiei de rezistențe Р4831 |  |  |  | - Etalonarea cutiei de rezistențe Р4831, domeniul de măsurare 8 decade, clasa de precizie 0,02. |  |  |
|  | Etalonarea voltmetrului digital Ш-304 |  |  |  | - Etalonarea voltmetrului digital Ш-304, domeniul de măsurare 1V, clasa de precizie 0,05. |  |  |
|  | Etalonarea termometrului electronic IT-8 |  |  |  | - Etalonarea termometrului electronic IT-8, domeniul de măsurare 0-50 grade Celsius, clasa de precizie 0,2 gade Celsius. |  |  |
| LOT 6. Servicii de etalonarea a mijloacelor de măsurare electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etalonare a kilovoltmetrului M42304.38 |  |  |  | - Etalonare a kilovoltmetrului M42304.38, domeniu de măsurare Inom=100microA 0-70/50kV, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Etalonare a miliampermetrului M42300 |  |  |  | - Etalonare a miliampermetrului M42300, domeniu de măsurare 0-15mA, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Etalonare a microampermetrului M42304 |  |  |  | - Etalonare a microampermetrului M42304, domeniu de măsurare (0-100)x10microA, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică legală și de etalonare a mijloacelor de măsurare

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Servicii de verificare metrologică legală a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 1 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 2 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 3 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 4 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 5 | serv. | 7,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 6 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 7 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 8 | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 9 | serv. | 15,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 10 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, tip 11 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140, tip 1 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140, tip 2 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat КПП 1 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 1 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 2 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 3 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 4 | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 5 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 6 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 7 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 8 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 9 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 10 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 11 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 12 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МП-5 | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 1 | serv. | 8,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 2 | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 3 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 1 | serv. | 30,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 2 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 3 | serv. | 18,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 4 | serv. | 17,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 5 | serv. | 12,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 6 | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 7 | serv. | 12,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 1 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 2 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 3 | serv. | 16,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МП-50, tip 1 | serv. | 30,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МП-50, tip 2 | serv. | 32,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului MO-05 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a vacuummetrului MO-05 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a termometrului cu rezistență electrică ТСМ | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a termometrului cu rezistență electrică ТСП | serv. | 9,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a termometrului manometric ТПК-160 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a calculatorului cantității de căldură ВКТ-5 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a higrometrului ВИТ-2 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a diafragmei | serv. | 11,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, tip 1 | serv. | 8,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, tip 2 | serv. | 9,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a analizor-semnalizatorului de gaze staționar ЩИТ-2 | serv. | 16,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Лелека” | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Страж” | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de gaz СГ-16М-250 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de gaz RVG G65 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz nanoElcor | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a cântarelor până la 20kg | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a cântarelor până la 500kg | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a cântarelor peste 500kg | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a greutăților de cântar clasa M2, M3 | serv. | 7,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Servicii de verificare metrologică legală a contoarelor de energie termică și a contoarelor de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie termică ВКТ-7 | serv. | 99,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie termică Multical 302 | serv. | 74,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie termică Multical 403 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie termică Qalcosonic E3 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de apă caldă B Meters GSD 8 | serv. | 243,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 3. Servicii de verificare metrologică legală a mijloacelor de măsurare electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-D2 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-T1 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent TK-20 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent 4MA72PL ZEK | serv. | 12,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4. Servicii de verificare metrologică legală a gazoanalizatoarelor portabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a gazoanalizatorului Multilyzer STx | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a gazoanalizatorului Варта 0-20НКПР | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5. Servicii de etalonarea a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea termocuplului ХК | serv. | 7,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea aparatului de măsurare universal Р4833 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea cutiei de rezistențe Р4831 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea voltmetrului digital Ш-304 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea termometrului electronic IT-8 | serv. | 7,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 5 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 6. Servicii de etalonarea a mijloacelor de măsurare electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Etalonare a kilovoltmetrului M42304.38 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Etalonare a miliampermetrului M42300 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 71900000-7 | Etalonare a microampermetrului M42304 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: