CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

| Cod PMI 2023 | Cod. CPV | Denumirea obiectului | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023123041 | 45442200-9 | Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a conductelor de gaze din interiorul sălii de cazane energetice și a construcțiilor metalice din interiorul sălii de turbine și cazane a echipamentului ScCTG-1 | Conform Formularului de deviz | 160.000,00 |

- LOCUL, ADRESA ȘI TERMENII DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR:

  - Adresa unde vor fi executate lucrările:

- Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).

  - Lucrările menționate trebuie să fie executate în următorii termeni: din data semnării contractului până la 20.10.2023

- DOCUMENTAŢIA TEHNICO-NORMATIVĂ CE DICTEAZĂ NECESITATEA LUCRĂRILOR:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice și clasificatorul lucrărilor de reparație a clădirilor și obiectelor din domeniile economiei naționale |
|  | NCM E.02.02:2016 | Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază |

- DOCUMENTAŢIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM E.04.04:2016 | Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | CP E.04.03-2005 | Protecția anticorozivă a construcțiilor și instalațiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR:

| № crt. | Denumirea lucrărilor | Cantitatea |
| --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a conductelor de gaze din interiorul sălii de cazane energetice și a construcțiilor metalice din interiorul sălii de turbine și cazane a echipamentului SCTg-1 |  |  |
|  | Construcția și amenajarea platformelor și schelelor pentru lucrări la înălțimi mai mari de 3 m | 70 m2 |
|  | Curățarea suprafeței din metal în vederea îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau alte impurități pentru aplicarea grundului | 400 m2 |
|  | Desprăfuirea și degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat |  |
|  | Pentru construcțiile metalice din interiorul sălii de turbine și cazane: Aplicarea a doua straturi de vopsea cu efect de lovitura de ciocan Culorile utilizate: - Elementele orizontale - culoare roșie; - Elementele verticale - culoare galbenă. Pentru conductele de gaze: Aplicarea a două straturi de vopsea Culorile utilizate: - Suprafața conductelor - culoare galbenă; - Inscripțiile – culoare roșie. | 134 m2 |
|  |  | 61 m2 (vopsire cu metode de alpinism) 205 m2 (vopsire de pe platforme si schele) |
|  |  | 22 inscripții |

  - Executantul lucrărilor va asigura schele si materiale pentru platforme pentru lucrări la înălțimi mai mari de 3 metri;

  - Unele porțiuni ale conductelor de gaze sunt amplasate în locuri unde este dificil de montat schele, de aceea Executantul lucrărilor va fi nevoit să utilizeze metode de alpinism pentru efectuarea protecției anticorozive a conductelor de gaze;

  - Executantul lucrărilor va efectua inscripțiile necesare pe conductele de gaze conform solicitării beneficiarului;

  - Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a centralei electrice) și să corespundă cerințelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

  - După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic aprobat.

  - Dacă Executantul va încălca graficul calendaristic cu ≥14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor, lucru în 2-3 schimburi) cu revenirea la grafic, „TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Executantul cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;

    - listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

  - Executantul va executa lucrările cu toate materialele proprii.

    - Pentru fiecare material se va prezenta certificatul de calitate, agremente tehnice sau alte documente ce atesta calitatea materialelor utilizate (obligatoriu vor fi prezentate în ofertă cât și la faza de execuție);

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

  - Lucrările parțial se vor executa la înălțime.

  - Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitatea și sănătatea muncii în construcții”  sunt obligatorii de a fi respectate  și cunoscute de muncitorii implicați în procesele de execuție a lucrărilor.

  - După încheierea contractului de achiziții se va notifica în scris către „TERMOELECTRICA” S.A. lista tuturor muncitorilor și persoanelor responsabile pentru lucrările stabilite; lista mașinilor cu indicarea seriei și numărului de înmatriculare; instrumentele și mecanismele utilizate -  pentru a oferi posibilitatea accesului liber pe sectoarele unde se cere îndeplinirea sarcinilor contractante.

- CERINŢE DE MENTENANŢĂ:

  - Perioada de garanție va constitui 5 ani  din data semnării procesului verbal de ambele părți;

  - Înlăturarea defecțiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanție valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înștiințării Executantului de către Beneficiar. În cazul apariției petelor de coroziune pe suprafețele metalice sau degradarea lor în perioada garanției valabile, Executantul va efectua remedierile corespunzătoare cu aplicarea repetată a straturilor de grund și vopsea;

  - Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanță fiind suportate de Executant.

- CONDIŢII DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR:

  - Conform codului practic  CP A.08.01-1996 ”Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente” la fiecare faza determinanta Executantul va întocmi procese verbale de lucrări ascunse care vor fi înaintate spre aprobare comisiei stabilite din partea Beneficiarului;

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție;

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor;

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe:

  - Despre lipsuri și/sau deficiențe, Beneficiarul va aduce la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se va  efectua  din contul Executantului, inclusiv partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, pârțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Compania ofertantă trebuie să fie licențiată în activitatea prestată.

  - Termenul de garanție a bunului și lucrărilor – minim 60 luni din momentul recepției lucrării.

  - La ofertă se anexează copia certificatul de înregistrare a întreprinderii.

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență mai mare de 3 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare).

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor ce dețin buletin de verificare metrologică valabil pentru anul de referință și alte acte ce demonstrează calibrarea/atestarea mijloacelor.

  - Ofertele de preț vor fi prezentate sub forma de deviz cu formularele 3, 5 și 7 întocmite conform ordinului nr. 52 din 30.03.2023;

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că muncitorii care vor îndeplini lucrările sunt calificați, atestați și au dreptul la efectuarea lucrărilor date;

  - În ofertă trebuie prezentate caracteristicile tehnice a materialelor (grundurilor și vopselelor) care vor fi utilizate.

- CONDIŢII CONTRACTUALE:

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Executantul:

    - Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;

    - Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

Anexele prezentului caiet de sarcini:

ANEXA 1 – DEVIZ: Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a conductelor de gaze și a construcțiilor metalice din interiorul ScCTG-1

| Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a conductelor de gaze și a construcțiilor metalice din interiorul ScCTG-1 | ANEXA 1 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Protecția anticorozivă a conductelor de gaze la înălțimi cu ajutorul frânghiilor |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 61,00 |
| 2 | IzA11B adaptat | Vopsirea construcțiilor metalice, executata manual, de pe scări de frânghie, în situații dificile de executat schela, cu un strat de grund ГФ-021 si 2 straturi de email alchidic ПФ-115 de culoare galbena (Norma corectata pentru 2 straturi de vopsea) | m2 | 61,00 |
|  |  | Capitolul 2. Protecția anticoroziva a conductelor de gaze din interiorul ScCTG-1 |  |  |
| 3 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 50,00 |
| 4 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 20,00 |
| 5 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 205,00 |
| 6 | RpIzF05A | Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in soluție destinata măririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticoroziva / cu un strat de grund ГФ-021 | m2 | 205,00 |
| 7 | RpIzA05J K=2 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu email alchidic ПФ-115 / 2 straturi de culoare galbena, K=2 | m2 | 205,00 |
| 8 | RpIzE14A | Marcarea utilajelor si instalațiilor cu vopsea de ulei de culoare roșie | buc | 22,00 |
|  |  | Capitolul 3. Protecția anticoroziva a construcțiilor metalice din interiorul ScCTG-1 |  |  |
| 9 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul / un strat de grund ГФ-021 și un strat de email cu efect de "lovitura de ciocan", culoare roșie si culoare galbena | m2 | 134,00 |
| 10 | CN21A K=0.5 | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu vopsele pe baza de ulei / un strat de email cu efect de "lovitura de ciocan", culoare roșie si culoare galbena | m2 | 134,00 |