## Foaie1
Specificația tehnică a
Analizatorul automat cu 20 canale, VSH (2 unități)
Analizator automat cu 20 canale, VSH
Cod
Descriere | Analizator automat VSH
Canale de citire | ≥ 20 | da
Termostat încorporat |  | da
Citire | Productivitatea | ≤ 30 min, 60 min.
Afișaj | Afișaj | LCD
Tip citire: | Citire | automată cu interpretare
Corecție automată de temperatură |  | da
Imprimantă termică |  | da
Alimentarea | Alimentare | 219 V, 50 Hz
Colectarea probei | Cu un singur tub | da
Consumabile | Eprubeta vcumată cu citrat de Natriu | 2000 buc.
| Hîrtie termică | 10 buc.
Perioada de valabilitate din momentul livrarii |  | ≥ 24 luni
Daca apar intrebari suplimentare sunati la numarul 069 313 433