| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”achiziţionarea manometrelor folosite la măsurarea tehnologică a parametrilor de funcționare la instalațiile termotehnice ale „Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | DN250, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manovacumetru |  |  |  | DN100, G1/2" diapazonul de măsurare -1+0,1 bar |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________