| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din “_____” ________________ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ______________________ din _________________________2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achizitie radiatoarele din oțel pentru sistem de incalzire pentru SSE Basarabeasca a DRSE UTA Găgăuzia |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - radiatoare din oțel |  |  |  |  |  |  |
| Radiator din otel 500*1000 mm |  |  |  | Тип радиатора – панельный; Тип - 22; Материал - сталь Размер – 500 мм x 1000 мм; Количество секций - 1; Теплоотдача - 1452 Вт Рабочее давление - 10 атм; Высота-50 см; Глубина-10 см; Толщина металла - 1,2 мм; Ширина - 100 см; Максимальная рабочая температура - 120 °C; Назначение - для отопления; Подключение - боковое; Применение - бытовое; Тип установки - настенный; Цвет - белый; Гарантия-60 мес. |  |  |
| Radiator din otel 500*1500 mm |  |  |  | Тип радиатора – панельный; Тип - 22; Материал - сталь Размер- 500*1500 mm Теплоотдача- 2178 Вт Рабочее давление-10 атм. Высота-50 см Глубина-10 см Толщина- 1,2 мм Ширина- 150 см Максимальная рабочая температура-120 °C Назначение- для отопления Подключение- боковое Применение- бытовое Тип установки- настенный Цвет-белый Гарантия-60 мес. |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |