| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Reactive, consumabile și gaze pentru laborator anul 2022 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 1 Alcool etilic pur |  |  |  | Alcool etilic cu puritate de 99,6% , amb.în sticlă cîte 1000ml |  |  |
| Lot nr. 2 Coloană cromatografică de tip (DB –BAC1 UI) |  |  |  | Coloană cromatografică DB – BAC1 UI; lungime 30 m; diametrul pe interior 0,530mm film 3,00 µm, Codul produsului - (part number 125-9334UI) Temperatura de lucru de la 20 C pînă la 270 C |  |  |
| Lot nr. 3 Coloană cromatografică de tip (DB –BAC2 UI) |  |  |  | Coloană cromatografică DB – BAC2 UI; lungime 30 m; diametrul pe interior 0,530mm film 2,00 µm, Codul produsului - (part number 125-9434UI) Temperatura de lucru de la 20 C pînă la 260 C |  |  |
| Lot nr. 4 Capace din aluminiu |  |  |  | Capace din aluminiu pentru închiderea flacoanelor de penicilină, D. capacului = 21mm |  |  |
| Lot nr. 5 Dopuri din cauciuc |  |  |  | Dop de cauciuc elastometric clorobutilic pentru flacoane de penicilină, D.I. 12mm, D.E. 20mm |  |  |
| Lot nr. 6 Izopropanol |  |  |  | Ambalat in sticla de 1000ml |  |  |
| Lot nr. 7 Eozin metilen după Main-Griunvald |  |  |  | Eozin metilen după Main-Griunvald în amb. cu volum de 1L |  |  |
| Lot nr. 8 Vopsea Romanovschi |  |  |  | Vopsea Romanovschi, colorația May-Grunwald în amb. cu volum de 1 L |  |  |
| Lot nr. 9 Ulei de imersie |  |  |  | Ulei de imersie , în ambalaj de 100 ml |  |  |
| Lotul 10 | Gaze de laborator pentru Analizatorul AGILENT 8890 GS system-Headspace |
| Hidrogen H2 - 1 m3 |  |  |  | Hidrogen minim 99,9990% , butelie 50L (8,9Nmc) |  |  |
| Azot N2 - 1 m3 |  |  |  | Azot minim 99,9990 % , butelie 50L (9,6Nmc) |  |  |
| Aer sintetic - 1 m 3 |  |  |  | Aer sintetic pur 99,9990% , butelie 50L (10,0Nmc) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lotul 1 Alcool etilic pur 33140000-3 Alcool etilic pur buc 1,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 1 Lotul 2 Colonă cromatografică de tip (DB –BAC1 UI) 33140000-3 Colonă cromatografică de tip (DB –BAC1 UI) buc 1,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 2 Lotul 3 Colonă cromatografică de tip (DB –BAC2 UI) 33140000-3 Colonă cromatografică de tip (DB –BAC2 UI) buc 1,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 3 Lotul 4 Capace din aluminiu 33140000-3 Capace din aluminiu buc 3 000,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 4 Lotul 5 Dopuri din cauciuc 33140000-3 Dopuri din cauciuc buc 3 000,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 5 Lotul 6 Izopropanol 33140000-3 Izopropanol buc 1,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 6 Lotul 7 Eozin metilen după Main-Griunvald 33696500-0 Eozin metilen după Main-Griunvald ml 4 000,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 7 Lotul 8 Vopsea Romanovschi 33140000-3 Vopsea Romanovschi ml 2 000,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 8 Lotul 9 Ulei de imersie 33140000-3 Ulei de imersie ml 100,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 Total lotul 9 Lotul 10 Gaze de laborator pentru Analizatorul AGILENT 8890 GS system-Headspace 33140000-3 Hidrogen H2 - 1 m3 buc 1,0 La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022 33140000-3 Azot N2 - 1 m3 buc 1,0 33140000-3 Aer sintetic 1 m 3 buc 1,0 Total lotul 10 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |