| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reactive, consumabile și gaze pentru laborator anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 1 Alcool etilic pur |  |  |  | Alcool etilic cu puritate de 99,6% , amb.în sticlă cîte 1000ml |  |  |  |  |
| Lot nr. 2 Coloană cromatografică de tip (DB –BAC1 UI) |  |  |  | Coloană cromatografică DB – BAC1 UI; lungime 30 m; diametrul pe interior 0,530mm film 3,00 µm, Codul produsului - (part number 125-9334UI) Temperatura de lucru de la 20 C pînă la 270 C |  |  |  |  |
| Lot nr. 3 Coloană cromatografică de tip (DB –BAC2 UI) |  |  |  | Coloană cromatografică DB – BAC2 UI; lungime 30 m; diametrul pe interior 0,530mm film 2,00 µm, Codul produsului - (part number 125-9434UI) Temperatura de lucru de la 20 C pînă la 260 C |  |  |  |  |
| Lot nr. 4 Capace din aluminiu |  |  |  | Capace din aluminiu pentru închiderea flacoanelor de penicilină, D. capacului = 21mm |  |  |  |  |
| Lot nr. 5 Dopuri din cauciuc |  |  |  | Dop de cauciuc elastometric clorobutilic pentru flacoane de penicilină, D.I. 12mm, D.E. 20mm |  |  |  |  |
| Lot nr. 6 Izopropanol |  |  |  | Ambalat in sticla de 1000ml |  |  |  |  |
| Lot nr. 7 Eozin metilen după Main-Griunvald |  |  |  | Eozin metilen după Main-Griunvald în amb. cu volum de 1L |  |  |  |  |
| Lot nr. 8 Vopsea Romanovschi |  |  |  | Vopsea Romanovschi, colorația May-Grunwald în amb. cu volum de 1 L |  |  |  |  |
| Lot nr. 9 Ulei de imersie |  |  |  | Ulei de imersie , în ambalaj de 100 ml |  |  |  |  |
| Lotul 10 | Gaze de laborator pentru Analizatorul AGILENT 8890 GS system-Headspace |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 1 m3 |  |  |  | Hidrogen minim 99,9990% , butelie 50L (8,9Nmc) |  |  |  |  |
| Azot N2 - 1 m3 |  |  |  | Azot minim 99,9990 % , butelie 50L (9,6Nmc) |  |  |  |  |
| Aer sintetic - 1 m 3 |  |  |  | Aer sintetic pur 99,9990% , butelie 50L (10,0Nmc) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1; Alcool etilic pur. 33140000-3; Alcool etilic pur; buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 1. Lotul 2; Colonă cromatografică de tip (DB –BAC1 UI). 33140000-3; Colonă cromatografică de tip (DB –BAC1 UI); buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 2. Lotul 3; Colonă cromatografică de tip (DB –BAC2 UI). 33140000-3; Colonă cromatografică de tip (DB –BAC2 UI); buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 3. Lotul 4; Capace din aluminiu. 33140000-3; Capace din aluminiu; buc; 3 000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 4. Lotul 5; Dopuri din cauciuc. 33140000-3; Dopuri din cauciuc; buc; 3 000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 5. Lotul 6; Izopropanol. 33140000-3; Izopropanol; buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 6. Lotul 7; Eozin metilen după Main-Griunvald. 33696500-0; Eozin metilen după Main-Griunvald; ml; 4 000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 7. Lotul 8; Vopsea Romanovschi. 33140000-3; Vopsea Romanovschi; ml; 2 000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 8. Lotul 9; Ulei de imersie. 33140000-3; Ulei de imersie; ml; 100,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 9. Lotul 10; Gaze de laborator pentru Analizatorul AGILENT 8890 GS system-Headspace. 33140000-3; Hidrogen H2 - 1 m3; buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33140000-3; Azot N2 - 1 m3; buc; 1,0. 33140000-3; Aer sintetic 1 m 3; buc; 1,0. Total lotul 10. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |