| ____ Construirea conductei de aductiune a apei ls sonda artiziana nr.1446 spre turnurile de apa a sat. Radenii Vechi, r.Ungheni № 06/2023-REAE | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 4-1-1

Statia de pompare de apa II. Retele electrice externe (марка RЕAE)

Valoarea de deviz 49 129 лей

Intocmit in preţuri  curente 19.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 272,000 |  |  | 6,00 —————————— 0,00 |  | 1 632,00 —————————— 0,00 |
| 2 |  | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 1 933,26 —————————— 919,80 |  | 3 866,51 —————————— 1 839,59 |
| 3 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm) |  |  | km |  | 0,018 |  |  | 53 199,44 —————————— 15 485,00 |  | 957,59 —————————— 278,73 |
| 4 |  | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 2 шт.) |  |  | t |  | 0,120 |  |  | 70 618,17 —————————— 3 390,08 |  | 8 474,18 —————————— 406,81 |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  | 14 930,28 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 930,28 2 525,13 |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  | 14 930,28 |
|  |  |  |  | Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 606,03 |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 536,31 |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 985,83 |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 522,14 |
|  |  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 197,17 |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 719,31 |
|  |  |  |  | Cheltuele de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 2 424,30 |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 143,61 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 1 148,62 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 292,23 2 525,13 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  | 122,85 —————————— 0,00 |  | 2 457,00 —————————— 0,00 |
| 6 |  | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  | 13,65 —————————— 0,00 |  | 273,00 —————————— 0,00 |
| 7 |  | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  | 16,77 —————————— 0,00 |  | 335,40 —————————— 0,00 |
| 8 |  | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 1х6мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  | 28,70 —————————— 0,00 |  | 430,50 —————————— 0,00 |
| 9 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,440 |  |  | 4 664,80 —————————— 771,89 |  | 2 052,51 —————————— 339,63 |
| 10 |  | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,610 |  |  | 1 404,95 —————————— 289,93 |  | 857,02 —————————— 176,86 |
| 11 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |  | 4 065,00 —————————— 757,80 |  | 1 422,75 —————————— 265,23 |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  | 7 828,18 |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 828,18 781,72 |
|  |  |  |  | 2.2. Оборудование электротехническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 288,16 —————————— 213,07 |  | 288,16 —————————— 213,07 |
| 13 |  | Цена поставщика |  | Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 2 415,00 —————————— 0,00 |  | 2 415,00 —————————— 0,00 |
| 14 |  | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная КМ41234 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 28,00 —————————— 0,00 |  | 28,00 —————————— 0,00 |
| 15 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED) |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  | 54 021,00 —————————— 31 552,67 |  | 1 620,63 —————————— 946,58 |
| 16 |  | Цена поставщика |  | Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 563,30 —————————— 0,00 |  | 1 126,60 —————————— 0,00 |
| 17 |  | Цена поставщика |  | Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65 СD LED 13 4000K |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 168,00 —————————— 0,00 |  | 168,00 —————————— 0,00 |
| 18 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, (Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  | 9 671,00 —————————— 4 599,00 |  | 96,71 —————————— 45,99 |
| 19 |  | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  | 5 831,00 —————————— 5 111,00 |  | 58,31 —————————— 51,11 |
| 20 |  | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная КМ41212-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 13,00 —————————— 0,00 |  | 13,00 —————————— 0,00 |
| 21 |  | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  | 10 602,00 —————————— 5 030,00 |  | 212,04 —————————— 100,60 |
| 22 |  | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 428,29 —————————— 209,58 |  | 856,58 —————————— 419,15 |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  | 6 883,03 |
|  |  |  |  | Total Оборудование электротехническое Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 883,03 1 776,50 |
|  |  |  |  | 2.3. Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 30,000 |  |  | 3,88 —————————— 0,00 |  | 116,28 —————————— 0,00 |
| 24 |  | Pret de piata |  | Труба ПВХ д=25мм |  |  | m |  | 40,000 |  |  | 5,36 —————————— 0,00 |  | 214,20 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  | 330,48 |
|  |  |  |  | Total Прочие материалы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,48 |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  | 15 041,69 |
|  |  |  |  | Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 613,97 |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 655,66 |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 859,61 |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 515,27 |
|  |  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 171,92 |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 687,19 |
|  |  |  |  | Cheltuele de regie (ПЗ) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  | 1 944,25 |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 631,44 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 1 117,89 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 749,33 2 558,22 |
|  |  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 74,40 —————————— 0,00 |  | 148,80 —————————— 0,00 |
| 26 |  | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  | 22,00 —————————— 0,00 |  | 66,00 —————————— 0,00 |
| 27 |  | Цена поставщика |  | Таймер цифровой ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 452,20 —————————— 0,00 |  | 452,20 —————————— 0,00 |
| 28 |  | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 93,80 —————————— 0,00 |  | 187,60 —————————— 0,00 |
| 29 |  | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 219,20 —————————— 0,00 |  | 438,40 —————————— 0,00 |
| 30 |  | Цена поставщика |  | Контактор КМИ-10910/9А/220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 101,08 —————————— 0,00 |  | 202,16 —————————— 0,00 |
| 31 |  | Цена поставщика |  | Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 324,50 —————————— 0,00 |  | 324,50 —————————— 0,00 |
| 32 |  | Цена поставщика |  | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 368,50 —————————— 0,00 |  | 368,50 —————————— 0,00 |
| 33 |  | Цена поставщика |  | Дополнительный контакт ДПК32-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 143,00 —————————— 0,00 |  | 286,00 —————————— 0,00 |
| 34 |  | Цена поставщика |  | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 6 500,00 —————————— 0,00 |  | 6 500,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  | 8 974,16 |
|  |  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 1,2 % |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  | 107,69 |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 081,85 |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  | 49 129 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 129 —————— 5 085 |  |

| Intocmit | Mocanu V. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Construirea conductei de aductiune a apei ls sonda artiziana nr.1446 spre turnurile de apa a sat. Radenii Vechi, r.Ungheni № 06/2023-REAE | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 4-1-1

Statia de pompare de apa II. Retele electrice externe (марка RЕAE)

Valoarea de deviz 49 129 лей

Intocmit in preţuri  curente 19.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 4-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 43,660 | 116,43 | 5 083,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 5 085 |

Materiale:

| 1. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,001 | 1,00 | 0,00 |
| 3. | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 4. | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,000 | 25 000,00 | 0,00 |
| 5. | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,040 | 10,60 | 0,42 |
| 6. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,000 | 19 000,00 | 0,00 |
| 7. | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 8. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 9. | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,017 | 19 000,00 | 323,00 |
| 10. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,183 | 75,00 | 13,72 |
| 11. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 | 1,00 | 0,00 |
| 12. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,412 | 45,00 | 18,54 |
| 13. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,899 | 50,00 | 144,95 |
| 14. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,068 | 500,00 | 34,00 |
| 15. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,899 | 50,00 | 144,95 |
| 16. | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,012 | 42,00 | 0,50 |
| 17. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 | 36,00 | 0,43 |
| 18. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,160 | 44,80 | 7,17 |
| 19. | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,001 | 4 580,00 | 4,58 |
| 20. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 21. | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,000 | 0,40 | 0,00 |
| 22. | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,200 | 30,00 | 6,00 |
| 23. | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 24. | 1158951 | Caramida | buc | 272,000 | 6,00 | 1 632,00 |
| 25. | 201-9024j2 | Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3 | buc | 2,000 | 3 767,50 | 7 535,00 |
| 26. | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,000 | 22,30 | 0,00 |
| 27. | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,000 | 21,80 | 0,00 |
| 28. | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 29. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 | 22 500,00 | 90,00 |
| 30. | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 31. | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 32. | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,000 | 1,00 | 0,00 |
| 33. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 | 9,00 | 18,00 |
| 34. | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 3,600 | 10,00 | 36,00 |
| 35. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 | 6 000,00 | 12,00 |
| 36. | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,041 | 10,00 | 0,41 |
| 37. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,010 | 14,00 | 0,14 |
| 38. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 63,00 | 1,26 |
| 39. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 | 60,00 | 7,32 |
| 40. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 | 10,30 | 0,02 |
| 41. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,003 | 100,00 | 0,30 |
| 42. | 50097f52 | Коробка ответвительная КМ41212-01 | buc | 1,000 | 13,00 | 13,00 |
| 43. | 50097f53 | Коробка ответвительная КМ41234 | buc | 1,000 | 28,00 | 28,00 |
| 44. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,001 | 18 000,00 | 18,00 |
| 45. | 50922221 | Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр | buc | 1,000 | 43,90 | 43,90 |
| 46. | 50922223 | Выключатель для откр. установки двухкл. ВС20-2-0-ФСр | buc | 0,010 | 49,70 | 0,50 |
| 47. | 530-01811 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm | m | 18,000 | 37,46 | 674,28 |
| 48. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,200 | 30,00 | 6,00 |
| 49. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 | 60,00 | 0,72 |
| 50. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,050 | 125,00 | 6,25 |
| 51. | 55644522 | Пускатель ПКР32-0,63/0,4-0,63А | buc | 1,000 | 324,50 | 324,50 |
| 52. | 55644523 | Дополнительный контакт ДКП32-11 | buc | 2,000 | 143,00 | 286,00 |
| 53. | 55644524 | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А | buc | 1,000 | 368,50 | 368,50 |
| 54. | 5564521 | Таймер цифровой ТЭ15 | buc | 1,000 | 452,20 | 452,20 |
| 55. | 556452122 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 3,000 | 22,00 | 66,00 |
| 56. | 5564521922 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) | buc | 2,000 | 93,80 | 187,60 |
| 57. | 556452220 | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА | buc | 2,000 | 219,20 | 438,40 |
| 58. | 556452230 | Контактор КМИ-10910/9А/220В | buc | 2,000 | 101,08 | 202,16 |
| 59. | 55666260 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А | buc | 2,000 | 74,40 | 148,80 |
| 60. | 556999t14 | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте | buc | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 61. | 66641 | Розетка 2P+PE | buc | 2,000 | 48,50 | 97,00 |
| 62. | 777713 | Светильник светодиодный 13Вт, IP65 СD LED 13 4000K | buc | 1,000 | 168,00 | 168,00 |
| 63. | 777714 | Светильник светодиод. 26Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K | buc | 2,000 | 563,30 | 1 126,60 |
| 64. | 7777712 | Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 | buc | 1,000 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| 65. | 8881153 | Кабель C2XY-F 2х1,5 | m | 20,000 | 13,65 | 273,00 |
| 66. | 8881553 | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 | m | 20,000 | 122,85 | 2 457,00 |
| 67. | 8888141 | Кабель C2XY-F 3х1,5 | m | 20,000 | 16,77 | 335,40 |
| 68. | 8888145 | Кабель C2XY-F 1х6 | m | 15,000 | 28,70 | 430,50 |
| 69. | 888830 | Труба ПВХ Д=20мм | m | 30,600 | 3,80 | 116,28 |
| 70. | 888832 | Труба ПВХ д=25мм | m | 40,800 | 5,25 | 214,20 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 27 429 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,611 | 280,00 | 1 291,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 0,370 | 25,00 | 9,25 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 1,779 | 110,00 | 195,69 |
| 4. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,360 | 110,00 | 39,60 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,313 | 148,00 | 46,32 |
| 6. | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 0,368 | 410,80 | 151,17 |
| 7. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 3,720 | 455,51 | 1 694,50 |
| 8. | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 0,521 | 402,30 | 209,60 |
| 9. | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 0,125 | 410,80 | 51,35 |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,336 | 25,00 | 8,40 |
| 11. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,033 | 25,00 | 0,82 |
| 12. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,800 | 400,00 | 320,00 |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,611 | 500,00 | 2 305,50 |
| 14. | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 0,222 | 500,00 | 111,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 6 435 |

|  | Total | лей |  |  | 49 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 49 129 |

| Intocmit | Mocanu V. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construirea conductei de aductiune a apei ls sonda artiziana nr.1446 spre turnurile de apa a sat. Radenii Vechi, r.Ungheni № 06/2023-REAE | Investitor Primaria Redenii Vechi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика | Caramida | buc |  |  | 6,00 ————— 0,00 |
|  | 1158951 | Caramida | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 1 632,00 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) | buc |  |  | 1 933,26 ————— 919,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 | 116,43 | 919,80 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 | 19 000,00 | 0,00 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 10,60 | 0,21 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 | 1,00 | 0,00 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 | 1,00 | 0,00 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 1,00 | 0,00 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 | 0,40 | 0,00 |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 | 22,30 | 0,00 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 | 21,80 | 0,00 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 1,8600 | 455,51 | 847,25 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 | 400,00 | 160,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 3 866,51 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm) | km |  |  | 53 199,44 ————— 15 485,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 116,43 | 15 485,00 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 | 1,00 | 0,00 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 4 580,00 | 254,44 |
|  | 530-01811 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm | m | 1 000,0000 | 37,46 | 37 460,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 957,59 |
| 4 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 2 шт.) | t |  |  | 70 618,17 ————— 3 390,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 | 116,43 | 3 390,08 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,0000 | 30,00 | 0,00 |
|  | 201-9024j2 | Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3 | buc | 16,6670 | 3 767,50 | 62 791,67 |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,0800 | 25,00 | 77,08 |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,0700 | 410,80 | 1 259,75 |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,3400 | 402,30 | 1 746,67 |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,0400 | 410,80 | 427,92 |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 1,8500 | 500,00 | 925,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 8 474,18 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 5 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 | m |  |  | 122,85 ————— 0,00 |
|  | 8881553 | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 | m | 1,0000 | 122,85 | 122,85 |
|  |  | Total | лей |  |  | 2 457,00 |
| 6 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 2х1,5мм2 | m |  |  | 13,65 ————— 0,00 |
|  | 8881153 | Кабель C2XY-F 2х1,5 | m | 1,0000 | 13,65 | 13,65 |
|  |  | Total | лей |  |  | 273,00 |
| 7 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3х1,5мм2 | m |  |  | 16,77 ————— 0,00 |
|  | 8888141 | Кабель C2XY-F 3х1,5 | m | 1,0000 | 16,77 | 16,77 |
|  |  | Total | лей |  |  | 335,40 |
| 8 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 1х6мм2 | m |  |  | 28,70 ————— 0,00 |
|  | 8888145 | Кабель C2XY-F 1х6 | m | 1,0000 | 28,70 | 28,70 |
|  |  | Total | лей |  |  | 430,50 |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m |  |  | 4 664,80 ————— 771,89 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 116,43 | 771,89 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,9900 | 280,00 | 1 397,45 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 | 500,00 | 2 495,45 |
|  |  | Total | лей |  |  | 2 052,51 |
| 10 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m |  |  | 1 404,95 ————— 289,93 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 | 116,43 | 289,93 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,4300 | 280,00 | 400,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,4300 | 500,00 | 714,75 |
|  |  | Total | лей |  |  | 857,02 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  | 4 065,00 ————— 757,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 116,43 | 757,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,2400 | 280,00 | 1 187,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 | 500,00 | 2 120,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 1 422,75 |
|  |  | 2.2. Оборудование электротехническое |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения) | buc |  |  | 288,16 ————— 213,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 116,43 | 213,07 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 | 42,00 | 0,50 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 14,00 | 0,14 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 | 18 000,00 | 18,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 125,00 | 1,25 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 | 280,00 | 5,60 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3600 | 110,00 | 39,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 | 500,00 | 10,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 288,16 |
| 13 | Цена поставщика | Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 | buc |  |  | 2 415,00 ————— 0,00 |
|  | 7777712 | Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 | buc | 1,0000 | 2 415,00 | 2 415,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 2 415,00 |
| 14 | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41234 | buc |  |  | 28,00 ————— 0,00 |
|  | 50097f53 | Коробка ответвительная КМ41234 | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 28,00 |
| 15 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED) | 100 buc |  |  | 54 021,00 ————— 31 552,67 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 | 116,43 | 31 552,67 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 | 19 000,00 | 10 766,67 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 75,00 | 157,33 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 45,00 | 468,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 | 50,00 | 765,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 | 50,00 | 765,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 44,80 | 134,33 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 | 1,00 | 0,00 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 10,00 | 1 200,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 6 000,00 | 400,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 | 100,00 | 10,00 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 | 18 000,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 125,00 | 54,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2100 | 280,00 | 336,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 59,3000 | 110,00 | 6 523,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 | 148,00 | 261,33 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 | 25,00 | 27,33 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2100 | 500,00 | 600,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 1 620,63 |
| 16 | Цена поставщика | Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K | buc |  |  | 563,30 ————— 0,00 |
|  | 777714 | Светильник светодиод. 26Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K | buc | 1,0000 | 563,30 | 563,30 |
|  |  | Total | лей |  |  | 1 126,60 |
| 17 | Цена поставщика | Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65 СD LED 13 4000K | buc |  |  | 168,00 ————— 0,00 |
|  | 777713 | Светильник светодиодный 13Вт, IP65 СD LED 13 4000K | buc | 1,0000 | 168,00 | 168,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 168,00 |
| 18 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, (Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) | 100 buc |  |  | 9 671,00 ————— 4 599,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 116,43 | 4 599,00 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 | 1,00 | 0,00 |
|  | 50922221 | Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр | buc | 100,0000 | 43,90 | 4 390,00 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 | 1,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 500,00 | 500,00 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 10,00 | 10,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 125,00 | 12,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0300 | 280,00 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 | 25,00 | 160,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0300 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 96,71 |
| 19 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр) | 100 buc |  |  | 5 831,00 ————— 5 111,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 | 116,43 | 5 111,00 |
|  | 50922223 | Выключатель для откр. установки двухкл. ВС20-2-0-ФСр | buc | 1,0000 | 49,70 | 50,00 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 | 1,00 | 0,00 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 | 1,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 500,00 | 500,00 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 10,00 | 10,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 | 280,00 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 | 25,00 | 160,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 58,31 |
| 20 | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41212-01 | buc |  |  | 13,00 ————— 0,00 |
|  | 50097f52 | Коробка ответвительная КМ41212-01 | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 13,00 |
| 21 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) | 100 buc |  |  | 10 602,00 ————— 5 030,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 116,43 | 5 030,00 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 | 1,00 | 0,00 |
|  | 66641 | Розетка 2P+PE | buc | 100,0000 | 48,50 | 4 850,00 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 | 1,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 500,00 | 500,00 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 10,00 | 10,50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 125,00 | 12,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 | 280,00 | 14,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 | 25,00 | 160,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 | 500,00 | 25,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 212,04 |
| 22 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления) | buc |  |  | 428,29 ————— 209,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 | 116,43 | 209,58 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 36,00 | 0,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 | 44,80 | 1,57 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 22 500,00 | 45,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 9,00 | 9,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 63,00 | 0,63 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 | 60,00 | 3,66 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 10,30 | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 60,00 | 0,36 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 | 280,00 | 0,28 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 | 148,00 | 19,24 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0010 | 500,00 | 0,50 |
|  |  | Total | лей |  |  | 856,58 |
|  |  | 2.3. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m |  |  | 3,88 ————— 0,00 |
|  | 888830 | Труба ПВХ Д=20мм | m | 1,0200 | 3,80 | 3,88 |
|  |  | Total | лей |  |  | 116,28 |
| 24 | Pret de piata | Труба ПВХ д=25мм | m |  |  | 5,36 ————— 0,00 |
|  | 888832 | Труба ПВХ д=25мм | m | 1,0200 | 5,25 | 5,36 |
|  |  | Total | лей |  |  | 214,20 |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А | buc |  |  | 74,40 ————— 0,00 |
|  | 55666260 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А | buc | 1,0000 | 74,40 | 74,40 |
|  |  | Total | лей |  |  | 148,80 |
| 26 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc |  |  | 22,00 ————— 0,00 |
|  | 556452122 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 66,00 |
| 27 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ15 | buc |  |  | 452,20 ————— 0,00 |
|  | 5564521 | Таймер цифровой ТЭ15 | buc | 1,0000 | 452,20 | 452,20 |
|  |  | Total | лей |  |  | 452,20 |
| 28 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) | buc |  |  | 93,80 ————— 0,00 |
|  | 5564521922 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) | buc | 1,0000 | 93,80 | 93,80 |
|  |  | Total | лей |  |  | 187,60 |
| 29 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА | buc |  |  | 219,20 ————— 0,00 |
|  | 556452220 | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА | buc | 1,0000 | 219,20 | 219,20 |
|  |  | Total | лей |  |  | 438,40 |
| 30 | Цена поставщика | Контактор КМИ-10910/9А/220В | buc |  |  | 101,08 ————— 0,00 |
|  | 556452230 | Контактор КМИ-10910/9А/220В | buc | 1,0000 | 101,08 | 101,08 |
|  |  | Total | лей |  |  | 202,16 |
| 31 | Цена поставщика | Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А | buc |  |  | 324,50 ————— 0,00 |
|  | 55644522 | Пускатель ПКР32-0,63/0,4-0,63А | buc | 1,0000 | 324,50 | 324,50 |
|  |  | Total | лей |  |  | 324,50 |
| 32 | Цена поставщика | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А | buc |  |  | 368,50 ————— 0,00 |
|  | 55644524 | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А | buc | 1,0000 | 368,50 | 368,50 |
|  |  | Total | лей |  |  | 368,50 |
| 33 | Цена поставщика | Дополнительный контакт ДПК32-11 | buc |  |  | 143,00 ————— 0,00 |
|  | 55644523 | Дополнительный контакт ДКП32-11 | buc | 1,0000 | 143,00 | 143,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 286,00 |
| 34 | Цена поставщика | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте | buc |  |  | 6 500,00 ————— 0,00 |
|  | 556999t14 | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте | buc | 1,0000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
|  |  | Total | лей |  |  | 6 500,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Mocanu V. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.