Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21219859; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Forceps bipolar p/u electrocuagulator – 2024. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Forceps bipolar p/u electrocuagulator; 1.1. Forceps bipolar tip baionetă p/u coagulare, vârf 1 mm poleit cu aur roz. Reutilizabil, două cabluri de interconexiune cu lungimea cablului nu mai mică de 3m, compatibil cu electrocoagulator Aesculap GN60. Lungime totală 190mm, lungime de lucru 90mm. Înregistrat de către AMDM.. 1.2. Forceps bipolar tip baionetă p/u coagulare, vârf 1,5 mm poleit cu aur roz. Reutilizabil, două cabluri de interconexiune cu lungimea cablului nu mai mică de 3m, compatibil cu electrocoagulator Aesculap GN60. Lungime totală 190mm, lungime de lucru 90mm. Înregistrat de către AMDM.. 1.3. Forceps bipolar tip baionetă p/u coagulare, vârf 2 mm poleit cu aur roz. Reutilizabil, două cabluri de interconexiune cu lungimea cablului nu mai mică de 3m, compatibil cu electrocoagulator Aesculap GN60. Lungime totală 190mm, lungime de lucru 90mm. Înregistrat de către AMDM.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21219859; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Forceps bipolar p/u electrocuagulator – 2024. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1.1. Forceps bipolar, vârf 1 mm.; 1; Buc; la commandă, în 48 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1.2. Forceps bipolar, vârf 1,5 mm.; 1; Buc. 1.3. Forceps bipolar, vârf 2 mm.; 1; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________