| Trimer |  |
| --- | --- |
| Descriere | Dispozitv pentru modelarea și tăierea prin umedificare sau fără a modelelor din gips |
| Carcasă de protecție a motorului | Da |
| Carcasă de protecție a operatorului | Da |
| Viteza de rotație | ≥1400 |
| Supapa pentru alimentare cu apă | Da |
| Puterea maximă | ≤1000W |
| Alimentarea | 220 V, 50 Hz |