                                                                                       Anexa 2
                                                                                       Lista lucrărilor de execuție (deviz general)                                                                                     
                                                                                       privind achiziţia lucrărilor de construcție a    
                                                                                       Sistemului fix de observare

	Sistemul fix de observare, din r-nul Briceni, com. Medveja, nr. cad. 1437105.372
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	



Deviz-oferta № 2-2-1
Montare turn
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	CN20D

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic (vopsea rosie/alba) 

	m2
	36,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	54,450

	
	243011610506r
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice rosie/alba
	kg
	13,794

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	9,075

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	1,815

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,260

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,815

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,630

	
	
	
	
	
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	2
	33-01-007-4

	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat  LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 2 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,430

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut
	1,480

	
	
	Total
	
	
	

	3
	33-01-008-5 apl

	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat SK-26, LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "П", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3 (Excludere resurse cu zero 0 si stilp beton) 

	m3
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	51,950

	
	101-1151
	Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat  
	t
	0,005

	
	101-1513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,000

	
	408-0200
	Amestec din nisip-pietris 
	m3
	1,000

	
	021439
	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t
	h-ut
	3,000

	
	031004
	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m
	h-ut
	3,050

	
	040202
	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel
	h-ut
	0,500

	
	160202
	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)
	h-ut
	6,750

	
	160601
	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)
	h-ut
	11,050

	
	400311
	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)
	h-ut
	3,300

	
	
	Total
	
	
	

	4
	33-01-010-1 apl

	Montarea scarilor din otel Zincat pe stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV Nc buloane =0,07tn/tn (Scara si suportul p-u SFO) 

	t
	0,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,540

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,028

	
	110-9280
	Constructii din otel zincat
	t
	0,412

	
	
	Total
	
	
	

	5
	33-02-001-11

	Montarea grinzilor (AP6)din beton armat prefabricat, sub portaluri si stilpi pentru echipament IDD 35-1150 kV, masa pina la 0,5 t. Piese de fixare 0,015tn 

	100 m3
	0,003

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,980

	
	101-9030
	Piese de fixare
	t
	0,015

	
	446-2351
	Grinzi din beton armat prefabricat AP6
	m3
	0,303

	
	161001
	Automacara, 10 t
	h-ut
	0,917

	
	400002
	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	







Deviz-oferta № 2-2-2
Comunicatiile telefonice si de semnalizare
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare

	
	
	

	1
	10-04-087-02

	Utilaj de centrala: ANT3 (excludere masa utilaj) 

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,600

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,900

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	90,000

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,280

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	1,520

	
	
	Total
	
	
	

	2
	10-04-077-03

	Utilaj de centrala: Mini-Link 6365 (excludere masa utilaj) 

	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	113,200

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,002

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,400

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	40,000

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,372

	
	5430005
	Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele  "АвтоВАЗ"- lui si аle altor uzine
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,016

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	5,680

	
	
	Total
	
	
	

	3
	10-06-015-04

	Lucrari diverse: Mini-Link Accessories Set 

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,000

	
	170900
	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor
	h-ut
	0,580

	
	
	Total
	
	
	

	4
	10-04-077-17

	Utilaj de centrala: ML6694; 2x PFU (5m); 1x NPU1005; 2x 1GE; 2x MMU1602; 1x2+0 CCDP/XPIC RLB EQP 150Mbps/ch HP (excludere masa utilaj) 

	set
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	143,800

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,002

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,980

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	98,000

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,594

	
	5430005
	Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele  "АвтоВАЗ"- lui si аle altor uzine
	t
	0,000

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	7,200

	
	
	Total
	
	
	

	5
	10-06-037-04

	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 800х1800 (Excludere masa utilaj) Cabinet outdor 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,120

	
	1010089
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm
	t
	0,000

	
	1010121
	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm
	t
	0,000

	
	1012043
	Saibe zincate, diametrul 10 mm
	kg
	0,002

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	2,100

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,090

	
	
	Total
	
	
	

	6
	10-08-001-10

	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza. Router Cisco Catalyst C8200-1N-4T 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	7
	10-08-001-11

	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Network Switch 12 porturi PoE) 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,004

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,040

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	8
	10-01-039-06

	Piese diverse: Cable Manager 19'' 1 U 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	Pret de piata

	Cable Manager 19'' 1 U (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000008
	Cable Manager 19'' 1 U
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	10
	10-02-040-01

	Utilaj centrala: NVR cu software Milestone XProtect, HDD 8 TB, 4 licente (Excludere masa utilaj) 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	0,100

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	3,490

	
	
	Total
	
	
	

	11
	10-01-039-06

	Piese diverse: DC Eaton cu DCDU RM-3-430-621 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	10-01-039-04

	Piese diverse: Rectifier 

	set
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,090

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	13
	10-01-039-04

	Piese diverse: ACDU 

	set
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,090

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	14
	10-04-066-03

	Aparataj de perete: Panou de distributie a energiei cu priza tehnica si intrerup 3x16A (Excludere masa utilaj) 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	33,000

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,020

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,400

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	1,100

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,190

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,110

	
	
	Total
	
	
	

	15
	08-01-121-1

	Acumulator acid stationar, tip: UPS dublu conversie 1,5-2 kW 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,000

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,800

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,000

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	16
	08-01-121-1

	Acumulator acid stationar, tip: Modul baterie externa 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,000

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,800

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,000

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	17
	10-03-013-01

	Utilajul centralelor: Sistem fix de observare SFO 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,900

	
	1011481
	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,000

	
	1020179
	Cherestea de mesteacan si specii de arbore moale: mesteacan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III
	m3
	0,002

	
	5070752
	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2
	1000 m
	0,001

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,003

	
	5309016
	Teava din polietilena
	10 m
	0,200

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	1,420

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,980

	
	
	Total
	
	
	

	18
	10-04-067-23

	Aparataj de televiziune color: Camera IP de supraveghere PoE 4 MPX (Excludere masa utilaj) 

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,360

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	19
	10-01-053-04

	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 35, 70 

	100 m
	1,80

	
	1
	Muncitor
	h-om
	47,160

	
	1010424
	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15
	t
	0,000

	
	1011825
	Ulei de in natural
	kg
	0,020

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	1,962

	
	
	Total
	
	
	

	20
	Pret de piata

	Cablu RG-8 TZC 500 32 

	m
	180,00

	
	20260000009
	Cablu RG-8 TZC 500 32
	m
	180,000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	10-01-051-17

	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Connector RG-8 TZC 500 32 Nm 

	10 buc
	0,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,880

	
	1019502
	Panglica de chiper
	10 m
	0,200

	
	
	Total
	
	
	

	22
	Pret de piata

	Connector RG-8 TZC 500 32 Nm (sau analog) 

	buc
	4,00

	
	20260000701
	Connector RG-8 TZC 500 32 Nm
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	10-01-056-02

	Pozare si racordare cabluri si conductori de alimentare si legare la pamint la centrale tip "Pentaconta": Kit de impamantare cablu TZC 500 32 

	10 buc
	0,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,260

	
	1012070
	Ate din capron
	kg
	0,060

	
	5440150
	Presspan in foi, marca "А"
	kg
	0,018

	
	
	Total
	
	
	

	24
	Pret de piata

	Kit de impamantare cablu TZC 500 32  (sau analog) 

	buc
	6,00

	
	20260000702
	Kit de impamantare cablu TZC 500 32
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	Pret de piata

	Clama de fixarea RG-8 (3 cablu)  (sau analog) 

	buc
	23,00

	
	20260000703
	Clama de fixarea RG-8 (3 cablu)
	buc
	23,000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	10-01-055-09

	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton 

	100 m
	1,04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,008

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,003

	
	1010816
	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm
	t
	0,000

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,001

	
	1100198
	Fixari figurate "СкФ-30"
	100 buc
	3,245

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,842

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret de piata

	Cablu UTP Cat5e 

	m
	4,00

	
	20260000010
	Cablu UTP Cat5e 
	m
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	Pret de piata

	Cablu FTP Cat5e 

	m
	100,00

	
	20260000011
	Cablu FTP Cat5e
	m
	100,000

	
	
	Total
	
	
	

	29
	10-01-039-06

	Piese diverse: Jumper 2m Nm-Nm 

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	Pret de piata

	Jumper 2m Nm-Nm (sau analog) 

	buc
	2,00

	
	20260000704
	Jumper 2m Nm-Nm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	10-01-039-06

	Piese diverse: Adaptor Nf-Nf 

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	32
	Pret de piata

	Adaptor Nf-Nf (sau analog) 

	buc
	2,00

	
	20260000705
	Adaptor Nf-Nf
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	10-04-040-01

	Legare la pamint de frecventa inalta interioara, din fisie de arama in canale, sectiune fisie, mm: 2х30 (Excludere masa utilaj) 

	100 m
	0,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,000

	
	1010388
	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier
	t
	0,000

	
	1011825
	Ulei de in natural
	kg
	0,120

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,600

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,300

	
	
	Total
	
	
	

	34
	Pret de piata

	Cablul de impamintare PV3 6mm2 

	m
	20,00

	
	20260000012
	Cablul de impamintare PV3 6mm2
	m
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	Pret de piata

	Cablul de impamintare PV3 16mm2 

	m
	10,00

	
	20260000013
	Cablul de impamintare PV3 16mm2
	m
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	36
	10-01-053-01

	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 

	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,150

	
	1010424
	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15
	t
	0,000

	
	1011825
	Ulei de in natural
	kg
	0,006

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,245

	
	
	Total
	
	
	

	37
	Pret de piata

	Cablul VVgng 3x1,5mm2 

	m
	50,00

	
	20260000014
	Cablul VVgng 3x1,5mm2
	m
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	38
	10-01-053-02

	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10 

	100 m
	0,04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,628

	
	1010424
	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15
	t
	0,000

	
	1011825
	Ulei de in natural
	kg
	0,000

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,025

	
	
	Total
	
	
	

	39
	Pret de piata

	Cablul VVgng 2x4mm2 

	m
	4,00

	
	20260000015
	Cablul VVgng 2x4mm2
	m
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	40
	08-01-066-2

	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 

	set
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,670

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,450

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,450

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Pret de piata

	Tija paratrasnet 1,5m 

	buc
	1,00

	
	20260000708
	Tija paratrasnet 1,5m
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	08-02-472-7

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie Zincata, sectiune 4x40 mm2 

	100 m
	0,28

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,964

	
	1011627
	Otel fisie necalmat 40х4 mm zincata 
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,364

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,296

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,296

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm zincata
	t
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,644

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,420

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	3,752

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,941

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	43
	Pret de piata

	Banda perforata de montaj 12x0.5 mm 

	m
	28,00

	
	20260000016
	Banda perforata de montaj 12x0.5 mm
	m
	28,000

	
	
	Total
	
	
	

	44
	08-02-369-2

	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,340

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,012

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,010

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,840

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	45
	Pret de piata

	Antena ANT3 B 0.6 7 HPX (TR) Ericsson (sau analog) 

	buc
	2,00

	
	20260000001
	Antena ANT3 B 0.6 7 HPX (TR) Ericsson
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	Pret de piata

	Mini-Link 6365 TN07/63ASA/028/0256/T1A Ericsson (sau analog) 

	buc
	4,00

	
	20260000002
	Mini-Link 6365 TN07/63ASA/028/0256/T1A
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	Pret de piata

	Mini-Link Accessories Ericsson (sau analog) 

	buc
	2,00

	
	20260000003
	Mini-Link Accessories Set
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	Pret de piata

	Ericsson: ML6694; 2x PFU (5m); 1x NPU1005; 2x 1GE; 2x MMU1602; 1x2+0 CCDP/XPIC RLB EQP 150Mbps/ch HP (sau analog) 

	set
	2,00

	
	20260000004
	Set: ML6694; 2x PFU (5m); 1x NPU1005; 2x 1GE; 2x MMU1602; 1x2+0 CCDP/XPIC RLB EQP 150Mbps/ch HP
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	49
	Pret de piata

	Dulap outdoor antivandal cu lacata, ventilare si incalzire 75W,cu sistem de aer conditionat (1000W) si Rack (42U) integrat cu dimensiuni 1,9mx*0,75*0,75m 

	set
	1,00

	
	20260000005
	Dulap outdoor antivandal cu lacata, ventilare si incalzire 75W,cu sistem de aer conditionat (1000W) si Rack (42U) integrat cu dimensiuni 1,9mx*0,75*0,75m 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	Pret de piata

	Router Cisco C820-1N-4T (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000006
	Router Cisco C820-1N-4T
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	Pret de piata

	Network Switch 12 porturi PoE 6100 12G (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000007
	Network Switch 12 porturi PoE 6100 12G
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	52
	Pret de piata

	NVR cu software Milestone XProtect, HDD 8 TB, 4 licente (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000009
	NVR cu software Milestone XProtect, HDD 8 TB, 4 licente
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	Pret de piata

	DC Eaton cu DCDU  (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000010
	DC Eaton cu DCDU 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	54
	Pret de piata

	Rectifier EPR 48-3G 900W (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000011
	Rectifier EPR 48-3G 900W
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	55
	Pret de piata

	ACDU Prelungitor cu 9 prize (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000012
	ACDU Prelungitor cu 9 prize 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	Pret de piata

	Panou de distributie a energiei cu priza tehnica si intrerup 3x16A (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000013
	Panou de distributie a energiei cu priza tehnica si intrerup 3x16A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	57
	Pret de piata

	UPS dublu conversie 1,5-2 kW 

	buc
	1,00

	
	20260000014
	UPS dublu conversie 1,5-2 kW
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	58
	Pret de piata

	Modul baterie externa compatibil cu UPS 1,5-2kW 

	buc
	1,00

	
	20260000015
	Modul baterie externa compatibil cu UPS 1,5-2kW
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	Pret de piata

	Sistem fix de observare SFO (MS150/210A) (sau analog) 

	buc
	1,00

	
	20260000016
	Sistem fix de observare  SFO (MS150/210A)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Pret de piata

	Camera IP de supraveghere PoE 4 MPX 

	buc
	2,00

	
	20260000017
	Camera IP de supraveghere PoE 4 MPX
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	61
	Pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj 

	buc
	1,00

	
	20260000019
	Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	















Deviz-oferta  № 4-1-1
Retele electrice 0,4kV
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	RpEJ04A

	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) 
Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,050

	m3
	4,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,000

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	13,600

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,006

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,003

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpEJ04B

	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina 

	m3
	4,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,440

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,400

	
	
	Total
	
	
	

	3
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 

	m3
	1,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,610

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,025

	
	
	Total
	
	
	

	4
	SE54C apl

	Doze tip camin 800x800x600  din material plastic Excludere racord 
Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,015

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,800

	
	2522147331
	Doze tip camin 800x800x600
	buc
	1,015

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	5
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (Bzum TF -01- 63A), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	6
	08-03-600-2

	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electric electronic LUN 23) 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,870

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	7
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (ЩМП-4), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	8
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat) 

	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,360

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	9
	08-03-483-1

	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t  (Generator stationar 400 V S=12 kVA) 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,900

	
	1019184
	Scoabe metalice
	kg
	0,060

	
	1020008
	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 сm
	m3
	0,005

	
	1020081
	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III 
	m3
	0,031

	
	1050071
	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1
	buc
	0,050

	
	020815
	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t
	h-ut
	2,480

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,140

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,140

	
	
	Total
	
	
	

	10
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (ATS), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	11
	08-02-412-5

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 

	100 m
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,292

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,000

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,006

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,016

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,244

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,008

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,003

	
	
	Total
	
	
	

	12
	Pret de piata

	Cablu electric 0.4 kV VVgng FRLS 5x10 mm2 

	m
	2,00

	
	20258020510
	Cablu electric 0.4 kV VVgng FRLS 5x10 mm2
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	08-02-412-4

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 

	100 m
	1,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,760

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,021

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,326

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,840

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,810

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,052

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,021

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,336

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,084

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,084

	
	
	Total
	
	
	

	14
	Pret de piata

	Cablu electric 0.4 kV VVgng FRLS 5x6 mm2 

	m
	105,00

	
	2025802056
	Cablu electric 0.4 kV VVgng FRLS 5x6 mm2
	m
	105,000

	
	
	Total
	
	
	

	15
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,06

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,472

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,001

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,019

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,048

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,732

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,003

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,019

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	16
	Pret de piata

	Cablu electric 0.4 kV VVgng 7x2,5 mm2 

	m
	6,00

	
	20258020725
	Cablu electric 0.4 kV VVgng 7x2,5 mm2
	m
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	17
	08-02-143-1

	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 

	100 m
	0,06

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,391

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,254

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,254

	
	
	Total
	
	
	

	18
	Pret de piata

	Caramizi 

	buc
	24,00

	
	2025804011
	Caramizi 
	buc
	24,000

	
	
	Total
	
	
	

	19
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 

	100 m
	1,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,170

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,002

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,057

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,155

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	23,980

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	23,980

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	11,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	27,500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	11,000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,242

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	19,690

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,884

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,242

	
	
	Total
	
	
	

	20
	Pret de piata

	Furtun metalic de protectie d21mm 

	m
	110,00

	
	2025802021
	Furtun metalic de protectie d21mm
	m
	110,000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	08-02-414-1

	Constructie metalica pentru bare-conductori Cornier 50x5x600mm 

	t
	0,002

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,372

	
	1010490
	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,054

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,288

	
	5009115
	Prezoane
	kg
	0,044

	
	5009380
	Izolatoare
	buc
	0,007

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,119

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,022

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,003

	
	
	Total
	
	
	

	22
	Pret de piata

	Cornier 50x5x600mm 

	buc
	1,00

	
	2025802021
	Cornier 50x5x600mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	Pret de piata

	Scoabe de metal cu fixare dubla d26mm 

	buc
	75,00

	
	2025800011
	Scoabe de metal cu fixare dubla d26mm
	buc
	75,000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	Pret de piata

	Diblu de fixare 6x60mm 

	buc
	150,00

	
	2025800112
	Diblu de fixare 6x60mm
	buc
	150,000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	RpEJ07A

	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, 80x80x4 de 3 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura 

	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,750

	
	28111063020
	Stilp metalic 80x80x4 de 3m
	buc
	1,010

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	100,000

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,200

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,180

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,084

	
	1422102205505
	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie
	m3
	0,300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,225

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CN21B

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul 

	m2
	0,96

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,960

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,077

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,096

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,029

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,067

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,096

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,048

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,096

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret de piata

	Suport sustinere CA 1500 

	buc
	4,00

	
	2025800013
	Suport sustinere CA 1500
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	08-02-397-1

	Profil perforat de montare, lungime 2 m 

	100 buc
	0,045

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,482

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,096

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,056

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,195

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,195

	
	5009825
	Cercel
	buc
	1,350

	
	5349100
	Mansoane
	buc
	0,270

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,015

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,148

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,135

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,099

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	29
	Pret de piata

	Canal metalic neperforat +capac 100x50mm 

	m
	9,00

	
	20258020105
	Canal metalic neperforat +capac 100x50mm
	m
	9,000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	08-02-471-4

	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm - 3m 

	10 buc
	0,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,316

	
	101161400
	Otel-carbon, rotund, diametru 20 mm
	t
	0,032

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,312

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,056

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,016

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,056

	
	
	Total
	
	
	

	31
	08-02-472-2

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 40x4mm2, zincata 

	100 m
	0,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,980

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,270

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,039

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,066

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,939

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,066

	
	
	Total
	
	
	

	32
	Pret de piata

	Colier de cablu 4,8*600 

	buc
	100,00

	
	2025800017
	Colier de cablu 4,8*600
	buc
	100,000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	Pret de piata

	Fise de marcare 

	buc
	10,00

	
	2025800018
	Fise de marcare 
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	Pret de piata

	Bara N/PE 

	buc
	4,00

	
	2025800019
	Bara N/PE
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	Pret de piata

	Presetupa PG36 

	buc
	12,00

	
	2025800020
	Presetupa PG36
	buc
	12,000

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	36
	Pret de piata

	Panou de evidenta Bzum TF -01- 63A 

	buc
	1,00

	
	20250000001
	Panou de evidenta Bzum TF -01- 63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	37
	Pret de piata

	Contor electric electronic LUN 23 

	buc
	1,00

	
	20250000002
	Contor electric electronic LUN 23
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	38
	Pret de piata

	Panou de distributie ЩМП-4 

	buc
	1,00

	
	20250000003
	Panou de distributie ЩМП-4
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	Pret de piata

	Intrerupator automat	BA 47-29 3P C 16 A 

	buc
	1,00

	
	20250000024
	Intrerupator automat	BA 47-29 3P C 16 A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	40
	Pret de piata

	Intrerupator automat	BA 47-29 3P C 13 A 

	buc
	1,00

	
	20250000004
	Intrerupator automat	BA 47-29 3P C 13 A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Pret de piata

	Intrerupator automat	BA 47-29 3P C 10 A 

	buc
	1,00

	
	20250000005
	Intrerupator automat	BA 47-29 3P C 10 A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	Pret de piata

	Generator stationar 400 V de 5KW:  Putere maxima 12 kVA;  Autonomie de lucru de 24 h la o incarcare 

	set
	1,00

	
	20250000006
	Generator stationar 400 V S=12 kVA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	43
	Pret de piata

	Dulap ATS complet 

	buc
	1,00

	
	20250000007
	Dulap ATS complet
	buc
	1,000
















Deviz-oferta  № 7-1-1
Plan general
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Evacuare sol vegetal

	
	
	

	1
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 

	100 m3
	0,336

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,655

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 

	t
	57,12

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,856

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 

	100 m3
	0,336

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,101

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,111

	 
	
	2. Amenajare

	
	
	

	4
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv 

	100m2
	0,751

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,782

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,751

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,901

	
	
	Total
	
	
	

	5
	DA19A

	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 120g/m2) 

	m2
	79,77

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,319

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,712

	
	17112173298
	Material textil geotextil 120g/m2
	m
	58,073

	
	
	Total
	
	
	

	6
	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (20cm) 

	m3
	15,01

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	17,262

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	19,678

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,482

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	2,297

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,345

	
	
	Total
	
	
	

	7
	DA11C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (fractia 20-40mm - 5cm) 

	m3
	3,75

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,25

	
	141112220120
	Piatra sparta fractia 20-40mm
	m3
	4,762

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,188

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,653

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,019

	
	
	Total
	
	
	

	8
	DA11C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (fractia 40-70mm - 15cm) 

	m3
	11,26

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	15,764

	
	141112220140
	Piatra sparta fractia 40-70mm
	m3
	14,30

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,563

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,959

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,056

	
	
	Total
	
	
	

	9
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	0,72

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,713

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,828

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,072

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,151

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,302

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CC01E

	Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	64,48

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,127

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,193

	
	2710602100006
	Armatura  A1 d=6mm
	kg
	66,092

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,672

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,645

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CC01F1

	Armaturi din otel beton A500C d12  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	190,45

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	10,284

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,571

	
	2710602200012
	Armatura B500C d12mm
	kg
	195,211

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	28,568

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,904

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CR38A

	Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii 

	m2
	21,60

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2,16

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	22,032

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CB03D

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 

	m2
	21,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,888

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	16,632

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,108

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	6,48

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	6,48

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,648

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,648

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	2,376

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,022

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,022

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,032

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	2,592

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,432

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CO06B3 apl

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard (Plase tip eurogard zincat d-3.2, 1-2.5, h-2.0ml )din rama de otel rotund fixata  pe stilpi (Teava 60x40x2mm. 2.5ml, Nc=0,4046 buc/m) montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier  Beton C16/20 Nc=0.12m3/m 
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03

	m
	36,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	33,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,48

	
	2663102101620
	Beton C16/20
	m3
	4,45

	
	27321036462
	Plase tip eurogard zincat d-3.2, 1-2.5, h-2.0ml
	m2
	70,452

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	15,003

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	1,483

	
	28111063020
	Teava 60x40mm. 2.5ml inclusiv piese de fixare
	buc
	15,003

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	1,594

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	366,35

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,08

	
	
	Total
	
	
	

	15
	AcA05E apl

	Montarea tevilor din otel zincate (60x40=0,6m), suportul pentru sirma ghimpate Excludere elemente imbinare 
Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05

	m
	9,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	13,86

	
	27221033056
	Teava zincata 60x40mm
	m
	9,639

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,945

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CL40A

	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate  a galvanizarilor noi si  restabilirea celor vechi in  constructiile metalice in conditii de santier 

	m2
	1,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,025

	
	1019853
	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)
	kg
	0,375

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,075

	
	
	Total
	
	
	

	17
	Pret de piata

	Capac din plastic 60x40mm 

	buc
	15,00

	
	202200002
	Capac din plastic 60x40mm
	buc
	15,00

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta eurogard h=1,8x4ml) 

	m2
	7,20

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,368

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	6,912

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,296

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,736

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	7,20

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	28,80

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	28,80

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	28,80

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,72

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,828

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,656

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,00

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,029

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,144

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CO05A apl K=0,43

	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi, cu 3 rinduri orizontale de sirma zincata ghimpata d1,8mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (excludere lemn si linoleum) 
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,04
K=0,43

	m
	34,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	5,848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,655

	
	2873123808000
	Sirma ghimpata 
	kg
	9,792

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,08

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,42

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,00

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CK33B

	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri 

	buc
	2,00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2863146310900
	Minere din tabla cromata
	buc
	2,00

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,04

	 
	
	3. Platforma tehnologica din beton

	
	
	

	22
	DA19A

	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 120g/m2) 

	m2
	7,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,028

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,238

	
	17112173298
	Material textil geotextil 120g/m2
	m
	5,096

	
	
	Total
	
	
	

	23
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip 

	m3
	1,42

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,278

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,562

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,142

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,298

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,596

	
	
	Total
	
	
	

	24
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,98

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	2,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,20

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,42

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,84

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	4,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,444

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	4,218

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,222

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,355

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,40

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,016

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,533

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CC01C

	Armaturi din otel beton AI d6 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 

	kg
	2,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,203

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,011

	
	2710602100006
	Armatura  A1 d=6mm
	kg
	2,768

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,405

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,027

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  A3 d10 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 

	kg
	95,68

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,645

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,383

	
	2710602200010
	Armatura A3 d10mm
	kg
	98,072

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	14,352

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,957

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	2,97

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	11,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,188

	
	2663102101215
	Beton C12/15
	m3
	3,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,30

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,782

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,742

	
	
	Total
	
	
	

	29
	IzF04F K=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) in 2 straturi 
K=2,00

	m2
	8,75

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,05

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	29,75

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	5,95

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,01

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	19,775

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,018

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,228

	 
	
	4. Constructie antigheata (pentru outdoor generator)

	
	
	

	30
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate din profile zincate termic, stratul de zinc este de min 80um 

	kg
	269,64

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	29,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,696

	
	20301329470
	Rama metalica gata confectionata zincate
	kg
	269,64

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,348

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,157

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,348

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,393

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	5,393

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CK35B

	Ancora conexpand M16-130 fixate in ziduri din beton armat 

	buc
	16,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,20

	
	2874136313316
	Ancora conexpand M16-130
	buc
	16,00

	
	
	Total
	
	
	

	32
	Pret de piata

	Bolt M10x50 mm 

	buc
	8,00

	
	2022001050
	Bolt M10x50 mm
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	33
	Pret de piata

	Piulita M10 

	buc
	8,00

	
	2022001051
	Piulita M10
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	34
	Pret de piata

	Bolt M6x50 mm 

	buc
	24,00

	
	202200650
	Bolt M6x50 mm
	buc
	24,00

	
	
	Total
	
	
	

	35
	Pret de piata

	Piulita M6 

	buc
	24,00

	
	202200651
	Piulita M6
	buc
	24,00

	 
	
	5. Constructiv pentru structura de traseului de cabluri

	
	
	

	36
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 

	m3
	0,072

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,152

	
	
	Total
	
	
	

	37
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	0,04

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,04

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,046

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,004

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,008

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,017

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CA03E2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	0,032

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,17

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,013

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	10,956

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,023

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,022

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,009

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,019

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,01

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi (zincate termic min 80 um)pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suportul p-u jgheab) 

	kg
	22,86

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	4,343

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,229

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,229

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,229

	
	27752763096
	Suportul p-u jgheab zincat
	kg
	22,86

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,114

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,183

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,343

	
	
	Total
	
	
	

	40
	08-02-396-2 apl

	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (Excludere: ascensoare, automobile, macara) 

	100 m
	0,037

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,173

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,253

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,03

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,041

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,462

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,015

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,462

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,117

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Pret de piata

	Jgheab perforat 50x300mm 

	m
	3,70

	
	202200652
	Jgheab perforat 50x300mm
	m
	3,70

	
	
	Total
	
	
	

	42
	Pret de piata

	Capac pentru jgheab 50x300mm 

	m
	3,70

	
	202200653
	Capac pentru jgheab 50x300mm
	m
	3,70

	
	
	Total
	
	
	

	43
	Pret de piata

	Bolt M6x50 mm 

	buc
	8,00

	
	202200650
	Bolt M6x50 mm
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	44
	Pret de piata

	Piulita M6 

	buc
	8,00

	
	202200651
	Piulita M6
	buc
	8,00

	 
	
	6. Suport MW antena tip bandaj

	
	
	

	45
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi (zincate termic min 80 um)pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport MW antena tip bandaj) 

	kg
	24,95

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	4,741

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,25

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,25

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,25

	
	27752763097
	Suport MW antena tip bandaj
	kg
	24,95

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,125

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,20

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,374

	
	
	Total
	
	
	

	46
	Pret de piata
	Tija zincata M16x160mm 

	buc
	8,00

	
	202200655
	Tija zincata M16x160mm
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	47
	Pret de piata
	Piulita zincata M16 

	buc
	16,00

	
	202200656
	Piulita M16
	buc
	16,00

	
	
	Total
	
	
	

	48
	Pret de piata
	Saiba zincata M16 

	buc
	16,00

	
	202200657
	Saiba M16 
	buc
	16,00

	
	
	Total
	
	
	

	49
	Pret de piata
	Colier zincat forma U M12 d90mm, L=402mm 
	buc
	4,00

	
	202200658
	Colier zincat forma U M12 d90mm, L=402mm
	buc
	4,00

	
	
	Total
	
	
	

	50
	Pret de piata

	Piulita zincata M12 

	buc
	8,00

	
	202200659
	Piulita M12
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	51
	Pret de piata
	Saiba zincata M12 
	buc
	8,00

	
	202200610
	Saiba M12
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	



