- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea analizatorului de gaze pentru determinarea oxigenului în amestecul de gaze cu afișarea datelor pe ecran

Cod CPV –38432100-3
prin procedura de achiziție            Achiziție de valoare mică

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-401, 022-436-490

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 38432100-3 | Achiziționarea analizatorului de gaze pentru determinarea oxigenului în amestecul de gaze cu afișarea datelor pe ecran | buc | 1 | Conform Caietului de sarcini (se anexează): • Tip analizor – mobil/portabil • Tip indicator valoare concentrație de gaze – digital • Afișare date – ecran TFT • Tip setare – tastatură • Semnalizare – sonoră, luminoasă • Fracția volumică de O2 – 0-25% • Metoda de eșantionare – difuzie (convecție) • Limitele erorii absolute la măsurarea fracției volumice a oxigenului, în % - ±0,3 • Intervalul de măsurare a presiunii absolute a amestecului de gaze, kPa - 40÷107 • Tip sensor – Sensor de electrolit acid Condiții de exploatare: • Interval de temperature de funcționare - +1…+40°C Umiditatea relativă, la 30°C - 95% • Greutate maximă – 0,7 kg • Dimensiunile de gabarit, nu mai mult de – 200x100x600mm • Componența amestecului de gaze analizat – oxigen, azot, hidrogen, dioxid de carbon, metan, propan • Componența amestecului de gaze analizat, vol. % - 0-100 •Timp de încadrare în regimul de lucru, nu maim ult de – 10 s • Timp de funcționare continua fără reîncărcare, nu mai puțin – 4h • Sursă de alimentare – accumulator 1,5 V • Gradul de protecție, min – IP 31 • Lungimea cablului cu sensor, min – 1m Inclusiv accesorii: • Încărcător 220V – 1 bucată • Acumulatori – 2 bucăți • Sondă de purjare a amestecului de gaze – 1 bucată • Senzor de măsurare primar – 1 bucată | 50 000,00 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- 10.   După caz, orice garanții solicitate: nu se aplică

11.  Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, până la data de 31.06.2024, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul  Manole, 3, (DDP, INCOTERMS 2020).

17. Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2024

18. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Lista fondatorilor/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Pașaport Tehnic/Certificatul de calitate/conformitate/Marcaj CE/Buletin de verificare metrologică (sau actul ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitație) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului, valabilă la data depunerii ofertei | Obligatoriu |
| 8 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de garanție (minim 12 luni din data livrării) | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |

21.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

-        Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – 24/24 ore.

-        În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Furnizorul în termen de 15 zile calendaristice va înlătura neconformitățile din cont propriu.

-         Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile și funcționale.

-    Analizatorul de gaze trebuie să dețină buletin valabil de verificare metrologică, sau să dispună de certificat/marcaj CE  de conformitate europeană valabilă la data livrării.

-        Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale și a buletinului de verificare metrologică, sau a certificatului CE.

-        În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să refuze de acestea (se returneze marfa fără a o achita).

-        Termenul de garanție – 12 luni din data livrării.

-        Certificatele de calitate/ conformitate a analizatorului de gaze

24. Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD

25.  Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

30. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

34.  Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

40.  Alte informații relevante: Semnărea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10

zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN