Aprob:_____________________________Director IMSP IMU

Ciocanu Mihail

| Reparatia sectiei Chirurgia oro-maxilo-faciala,a IMSP IMU mun. Chisinau, str. T.Ciorba, 1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Retele interioare T3,T4.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari montare |  |  |
| 1 | SA16D | Teava din material PPR PN25 avind diametrul de 40 mm | m | 45,00 |
| 2 | SA16C | Teava din material plastic PPR PN25 avind diametrul de d= 32 mm | m | 9,00 |
| 3 | SA16A | Teava din polietilen PPR PN25 d=20 | m | 37,00 |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 91,00 |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 91,00 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=40 | m | 45,00 |
| 7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=32 | m | 9,00 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=20 | m | 37,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari demolare |  |  |
| 9 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 46,00 |
| 10 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 59,00 |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                             Timur Sîrbu