Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a convertizoarelor de frecvență, inclusiv instruirea personalului implicat în exploatarea lor

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Mentenanță preventivă și diagnostică tehnică a convertizoarelor de frecvență „VACON”, inclusiv pregătirea personalului |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „VACON” |  |  |  | - Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „VACON 0100-3L-0750-7-ED-FLOW+SEBH+IP54+FL04+DLRU+CAPU+CAPD+CIFD+POCM+CAMH+GNUL” - conform structurii (spectrului) și volumului de lucrări stipulate în Caietul de sarcini cu nr. de înregistrare 414-04/0572 din 06.06.2025. |  |  |
|  | Trainingul personalului |  |  |  | - Pregătirea personalului în ceea ce privește mentenanța convertizoarelor de frecvență „VACON”. Se va face pe baza manualului de operare și a instrucțiunilor de lucru, cu efectuarea testelor practice de verificare a cunoștințelor și consemnat într-un proces-verbal. |  |  |
|  | Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „VACON” |  |  |  | - Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „VACON”. Prevede diagnosticul tehnic complet al convertizoarelor de frecvență, în scopul evaluării stării lor actuale de funcționare, identificării eventualelor defecțiuni sau abateri de la parametrii nominali, precum și formulării recomandărilor pentru remedierea acestora. |  |  |
| Lotul nr. 2. Mentenanță preventivă și diagnostică tehnică a convertizoarelor de frecvență „ABB”, inclusiv pregătirea personalului |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „ABB” |  |  |  | - Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „ABB ACS880-07-0363A-3”, „ABB ACS580-01-039А-4”, „ABB ACS 550-01-038А+В055”, „ABB ACS 550-01-059А+В055”, „ABB ACS 880-01-145A-3+B056+E200” și „ABB ACS 880-01-430A-3+B056+E200” - conform structurii (spectrului) și volumului de lucrări stipulate în Caietul de sarcini cu nr. de înregistrare 414-04/0572 din 06.06.2025. |  |  |
|  | Trainingul personalului |  |  |  | - Pregătirea personalului în ceea ce privește mentenanța convertizoarelor de frecvență „ABB”. Se va face pe baza manualului de operare și a instrucțiunilor de lucru, cu efectuarea testelor practice de verificare a cunoștințelor și consemnat într-un proces-verbal. |  |  |
|  | Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „ABB” |  |  |  | - Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „ABB”. Prevede diagnosticul tehnic complet al convertizoarelor de frecvență, în scopul evaluării stării lor actuale de funcționare, identificării eventualelor defecțiuni sau abateri de la parametrii nominali, precum și formulării recomandărilor pentru remedierea acestora. |  |  |
| Lotul nr. 3. Mentenanță preventivă și diagnostică tehnică a convertizoarelor de frecvență „POWTRAN” și „SCHNEIDER ELECTRIC”, inclusiv pregătirea personalului |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „POWTRAN” și „SCHNEIDER ELECTRIC” |  |  |  | - Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „POWTRAN PI500 5R5G3”, „POWTRAN PI500015G3”, „POWTRAN PI9130А 7R5G3”, „POWTRAN PI500045G3” și „Schneider Electric Altivar ATV320U15N4C” - conform structurii (spectrului) și volumului de lucrări stipulate în Caietul de sarcini cu nr. de înregistrare 414-04/0572 din 06.06.2025. |  |  |
|  | Trainingul personalului |  |  |  | - Pregătirea personalului în ceea ce privește mentenanța convertizoarelor de frecvență „POWTRAN” și „SCHNEIDER ELECTRIC”. Se va face pe baza manualului de operare și a instrucțiunilor de lucru, cu efectuarea testelor practice de verificare a cunoștințelor și consemnat într-un proces-verbal. |  |  |
|  | Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „POWTRAN” și „SCHNEIDER ELECTRIC” |  |  |  | - Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „POWTRAN” și „SCHNEIDER ELECTRIC”. Prevede diagnosticul tehnic complet al convertizoarelor de frecvență, în scopul evaluării stării lor actuale de funcționare, identificării eventualelor defecțiuni sau abateri de la parametrii nominali, precum și formulării recomandărilor pentru remedierea acestora. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a convertizoarelor de frecvență, inclusiv instruirea personalului implicat în exploatarea lor

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Mentenanță preventivă și diagnostică tehnică a convertizoarelor de frecvență „VACON”, inclusiv pregătirea personalului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50532000-3 | Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „VACON” | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 50532000-3 | Trainingul personalului | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 50532000-3 | Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „VACON” | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 2. Mentenanță preventivă și diagnostică tehnică a convertizoarelor de frecvență „ABB”, inclusiv pregătirea personalului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50532000-3 | Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „ABB” | serv. | 22,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 50532000-3 | Trainingul personalului | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 50532000-3 | Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „ABB” | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 3. Mentenanță preventivă și diagnostică tehnică a convertizoarelor de frecvență „POWTRAN” și „SCHNEIDER ELECTRIC”, inclusiv pregătirea personalului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50532000-3 | Mentenanța preventivă a convertizoarelor de frecvență „POWTRAN” și „SCHNEIDER ELECTRIC” | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 50532000-3 | Trainingul personalului | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 50532000-3 | Diagnostica tehnică a convertizoarelor de frecvență „POWTRAN” și „SCHNEIDER ELECTRIC” | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficului agreat de către Părți (până la 01.10.2025) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: