| Nr. LOT | Bunuri (Piese) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | buc |  |  |  |
| 2 | Garnitura pompei de vid, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 2 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | buc |  |  |  |
| 3 | Manometru de presiune în generatorul de abur SC502, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | buc |  |  |  |
| 4 | Pompă pentru lubricant pentru mașina de spălare și dezinfecție, MAT LD521XLS | 1 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS | buc |  |  |  |
| 5 | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana | 3 | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana, compatibil nr.de catalog 66239.3 | buc |  |  |  |
| 6 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 5 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 7 | Garnitură pentru generatorul de abur, pentru Autoclav Matachana S1008 | 5 | Garnitură pentru generatorul de abur, pentru Autoclav Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 8 | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, pentru Autoclav Matachana S1008 | 20 | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, pentru Autoclav Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 9 | Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 3 | Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 10 | Rotor cu 12 tuburi pentru spalator de celule Ultra CW, Helmer | 1 | Rotor cu 12 tuburi pentru spalator de celule Ultra CW, Helmer. Să fie incluse suporturi pentru tuburi și inserții. | buc |  |  |  |
| 11 | Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 5 | Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | buc |  |  |  |
| 12 | Senzor optic (Photointerrupter) compatibil cu Tissue Tec 5, Sakura | 2 | Senzor optic (Photointerrupter) compatibil cu Tissue Tec 5. Numere de referință A3-60-1033; GP2A240LCS0F | buc |  |  |  |
| 13 | Coturi din plastic la 90 grade compatibile cu Histoprocesor VIP 6, Sakura | 5 | Coturi din plastic la 90 grade compatibilie cu Histoprocesor VIP 6, Sakura, nr.de referință A6-27-5170 (Joint union LZ-8-01-PA W/Sleeve) | buc |  |  |  |
| 14 | Coturi din plastic tip Z compatibile cu Histoprocesor VIP 6, Sakura | 5 | Coturi din plastic tip Z compatibile cu Histoprocesor VIP 6, Sakura, nr.de referință A6-275120 (Z union joint LZ6-01-PA) | buc |  |  |  |