## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implanturilor mamare și consumabile conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2027 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Expansoare mamare | Expansoare mamare |  |  |  | Expansoare tisulare mamare, sterile, din silicon, cu valvă intergrată sau externă, volum variabil , pentru reconstrucție mamară
33100000-1 | 2 | Implanturi mamare | Implanturi mamare |  |  |  | Implanturi mamare sterile, din silicon coeziv, suprafață texturată, forme rotunde și anatomice, volum variabil
33100000-1 | 3 | Matrice dermică acellulară | Matrice dermică acellulară |  |  |  | Matrice dermică acellulară, sterilă, de origine umană sau animală, pentru reconstrucție mamară
33100000-1 | 4 | Plase sintetice | Plase sintetice |  |  |  | Plasă chirurgicală sintetică, sterilă, din propilenă sau material echivalent, macroporoasă, flexibilă,biocompatibilă, pentru reconstrucții mamare/sau echivalent
33100000-1 | 5 | Dispozitiv pentru marcaj preoperator al leziunilor mamare nepalpabile | Dispozitiv pentru marcaj preoperator al leziunilor mamare nepalpabile |  |  |  | Sistem de localizare tip harpoon (hook wire), steril, cu ac și fir cu ancoră, pentru localizare leziuni mamare, sau echivalent
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru măsurarera volumului | Dispozitiv pentru măsurarera volumului |  |  |  | Implant temporar de probă (implant sizers), reutilizabili sau de unică folosință, diferite volume și forme, pentru evaluarea intraoperatorie, sau echivalent
33100000-1 | 7 | Markere chirurgicale | Markere chirurgicale |  |  |  | Marker chirurgical steril pentru marcaj cutanat preoperator, rezistent la dezinfectanți, sau echivalent
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implanturilor mamare și consumabile conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2027 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Expansoare mamare | Expansoare mamare | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 29166.66
33100000-1 | 2 | Implanturi mamare | Implanturi mamare | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 200000
33100000-1 | 3 | Matrice dermică acellulară | Matrice dermică acellulară | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 25000
33100000-1 | 4 | Plase sintetice | Plase sintetice | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 25000
33100000-1 | 5 | Dispozitiv pentru marcaj preoperator al leziunilor mamare nepalpabile | Dispozitiv pentru marcaj preoperator al leziunilor mamare nepalpabile | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 20833.33
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru măsurarera volumului | Dispozitiv pentru măsurarera volumului | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 25000
33100000-1 | 7 | Markere chirurgicale | Markere chirurgicale | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2500
327500
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________