Anexa nr. 1

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _________________________________________________________

2. Codul fiscal: __________________________________________________________________________

3. Decizia de înregistrare: __________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

________________________________________________________________________________________

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate: _________________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componență: _________________________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: _____________________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: __________________________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: _______________________________________________mii MDL

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii MDL):

Anul_________________________ mii MDL

Anul_________________________ mii MDL

Anul_________________________ mii MDL

11. Datoriile totale ale operatorului economic: ____________________________mii MDL, inclusiv: faţă de buget ________________________ mii MDL.

12. Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării: ________________________________________________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ____________________

(semnătura) și L.Ş.

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către „Vestmoldtransgaz” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea:  „Servicii de control metrologic (calibrare) contoare cu ultrasunete și contor cu turbină din cadrul SMG Ungheni”, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: ______________

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 3.1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

PRIVIND CONFIRMAREA IDENTITĂȚII BENEFICIARILOR EFECTIVI ȘI NEÎNCADRAREA ACESTORA ÎN SITUAȚIA CONDAMNĂRII PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ALE UNEI ORGANIZAŢII SAU GRUPĂRI CRIMINALE, PENTRU CORUPŢIE, FRAUDĂ ŞI/SAU SPĂLARE DE BANI

Subsemnatul, _________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/Prenume: ________________________________________

Funcţia: _____________________________

Denumirea operatorului economic: __________________________

IDNO al operatorului economic: _____________________________

Anexa. 3.2

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ

PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,

DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE) PREVĂZUTE LA ART.19 DIN LEGEA NR.131/2015, PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE

ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ APLICABILĂ

Subsemnatul, _____________________ reprezentant împuternicit al ______________________ în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr.____________________________ din data ______________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscriși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării: ______________

Nume/Prenume:

Funcția:

Denumirea operatorului economic:

IDNO al operatorului economic:

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la

evitarea conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________________________

Subsemnatul,____________________________, reprezentantul legal al ________________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                 (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: „Servicii de control metrologic (calibrare) contoare cu ultrasunete și contor cu turbină din cadrul SMG Ungheni”, organizată de „Vestmoldtransgaz” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

Data completării: _________________________________

Operator economic: _______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 5 ani de activitate

/ prezentarea unui contract de servicii similare a cărui valoare TVA să fie cel puțin egală cu 75 % din valoarea estimată a achiziției, sau maxim 3 (trei) contracte de servicii similare, a căror valoare cumulată fără TVA să fie egală cu sau mai mare decît valoarea estimată a prezentei achiziții, însoțite de certificate de predare-primire / recomandări / procese-verbale de recepție / certificări de bună execuție / certificate constatatoare

| Nr. | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea serviciilor prestate, fără TVA | Perioada de prestare a serviciilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

1. Denumirea şi obiectul contractului_____________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului__________________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului______________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului_______________________________________________________________________

5.Ţara_____________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:_________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată____________________________________________________________________________

- efectiv realizată_____________________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul__________________________________________________________________

Contract nr. 2

1. Denumirea şi obiectul contractului_____________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului__________________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului______________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului_______________________________________________________________________

5. Țara ____________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:_________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată____________________________________________________________________________

- efectiv realizată ________________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul__________________________________________________________________

Contract nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului_____________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului__________________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului______________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului________________________________________________________________________

5.Ţara_____________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:_________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată____________________________________________________________________________

- efectiv realizată_____________________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________________________________________

Data completării: ____________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: _______________________

(semnătura) și L.Ş.

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în muncă de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea prestării serviciilor similare executate în calitate de __________ | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Specialiști …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat:

Numele, Prenumele: _____________________________________________________________________

În calitate de: ___________________________________________________________________________

Ofertantul: _____________________________________________________________________________

Adresa:   _______________________________________________________________________________

Data: „____”__________________

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea

corespunzătoare a contractului

| Nr. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport propuse de Ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat:

Numele, Prenumele: _____________________________________________________________________

În calitate de: ___________________________________________________________________________

Ofertantul: _____________________________________________________________________________

Adresa:   _______________________________________________________________________________

Data: „____”__________________

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Obiectul procedurii de achiziție: Servicii de control metrologic (calibrare) contoare cu ultrasunete și contor cu turbină din cadrul SMG Ungheni

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1.	Evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerințele minime și specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse, din Caietul de Sarcini.

2.	Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de Ofertant, activitățile ce trebuie realizate sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

i.	demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu cerințele funcționale minime și/sau extinse,

ii.	evidențierea beneficiilor pe care le oferă Entității Contractante.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de EC ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Entității Contractante.

CUPRINS

1.	Rezumat	3

2.	Descriere servicii	3

3.	Alte documente si informații/descrieri detaliate	Error! Bookmark not defined.

4.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul calității, sănătate, securitate, asistență socială și mediu ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	7

5.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	7

6.	Alte activități descrise și solicitate prin Caietul de sarcini.	7

Propunerea tehnică, va prezenta o soluție tehnică detaliată, care să corespundă în mod explicit cerințelor specificate în prezentul Caiet de sarcini.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă cel puțin secțiunile mai jos identificate:

# Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 3 (trei) pagini (recomandat) și trebuie:

să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate în Caietul de sarcini.

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

# Descriere servicii

Durata de execuție este de maxim 6 luni și curge din momentul semnării Contractului de achiziție și emiterea documentelor aferente accesului pe teritoriul obiectului industrial periculos.

În pregătirea propunerii tehnice Prestatorul are obligația să respecte exigențele calitative şi cantitative prevăzute în Proiectul tehnic 03472, Certificatele de calibrare inițială și Caietul de sarcini.

Descrierea serviciilor ofertate vor conține referi, fără a se limita la:

| Nr. | Denumire activitate | Descriere activitate, detalii, cerințe tehnice în conformitate cu actele de reglementare | Descriere mod de îndeplinire activitate, detalii, cerințe tehnice în conformitate cu actele de reglementare de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontarea contoarelor cu ultrasunete și cu turbină din instalația tehnologică a SMG Ungheni | - În prima etapă se vor demonta în vederea calibrării contorul cu ultrasunete de pe Linia 1 și contorul cu turbină ELSTER. Contorul cu ultrasunete se va demonta împreună cu tot pachetul de măsurare (tronson amonte, liniștitor de curgere și tronson aval). Contorul cu turbină se va demonta fără tronsonul amonte. - În etapele ulterioare se vor demonta pe rând în vederea calibrării contorul cu ultrasunete de pe Linia 2 de măsurare împreună cu tot pachetul de măsurare (tronson amonte, liniștitor de curgere și tronson aval) și contorul cu ultrasunete de pe Lina 3 de măsurare împreună cu tot pachetul de măsurare (tronson amonte, liniștitor de curgere și tronson aval). - Demontarea și montarea liniilor de măsurare se va face astfel încât în SMG Ungheni să fie operabile minim 4 linii de măsurare pe perioada derulării acestui contract. - După realizarea activităților de demontare, instalația tehnologică, se va reîntregi în vederea asigurării posibilității de livrare în siguranță a gazelor, prin utilizarea mosoarelor de conductă existente. - Echipamentele de măsurare scoase din funcțiune, se vor pune în siguranță. - Garniturile spirometalice și prezoanele (PN100, tratate contra coroziunii) vor fi asigurate de Prestator. - Demontarea contoarelor, reîntregirea instalației și ambalarea contoarelor vor fi efectuate de către personalul Prestatorului, sub responsabilitatea exclusivă a acestuia și sub coordonarea Entității contractante. | Se va prezenta descrierea procesului de demontare. |
| 2 | Ambalarea | - Contoarele demontate se vor ambala corespunzător (în cutii speciale montate pe europaleți) în vederea transportului. - Ambalarea contoarelor vor fi efectuate de către personalul Prestatorului, sub responsabilitatea exclusivă a acestuia și sub coordonarea Entității contractante. | Se vor prezenta soluții de ambalare. |
| 3 | Transportul | - Transportul contoarelor demontate la sediul Producătorului/ Laboratorului acreditat presiuni înalte, respectiv înapoi la Stația de măsurare SMG Ungheni și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Prestatorului. - Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului. | Se va prezenta descrierea procesului de transportare. |
| 4 | Inspecția contoarelor într-un laborator acreditat presiuni înalte/sau la sediul Producătorului, pentru pregătire de calibrare | - Se vor realiza operații de pregătire a contorului cu ultrasunete în vederea calibrării pe stand de presiune înaltă: curățare, revizie, inspecție componente electronice și senzori ultrasonici, calibrare uscată, înlocuire piese constatate defecte, test de etanșeitate 1,1 Pmax. - Se vor realiza operații de pregătire a contorului cu turbină în vederea calibrării pe stand de presiune înaltă: curățare, revizie, testare senzori, testare sistem de ungere, înlocuire piese constatate defecte, test de etanșeitate 1,1 Pmax. | Se va prezenta descrierea procesului de pregătire a contorului cu ultrasunet și contorului cu turbină |
| 5 | Înlocuirea tronsoanelor aval, refacerea/înlocuirea tronsoanelor amonte | - Se va asigura înlocuirea tronsonului aval și refacerea/înlocuirea tronsonului amonte aferent Liniei de măsurare nr. 1 conform cerințelor AGA 9 și ISO 17089-1:2024, conform cerințelor OIML R 137-1 & 2 Ediția 2012 (E) cu Amendamentul din 2014 clasa de precizie 0,5. | Se vor prezenta soluții de confecții tronsoane amonte/aval. - Se descrie/prezenta: - 1. Procedura de validare a conformității tronsoanelor amonte/aval conform cerințelor OIML R 137-1 & 2 Ediția 2012 (E) cu Amendamentul din 2014 și ISO 17089-1:2024, clasa de precizie 0,5%. - 2. Procedura de inspecție a contoarelor într-un laborator acreditat presiuni înalte/sau la sediul Producătorului, pentru pregătire de calibrare. |
| 6 | Calibrarea contoarelor pe stand de presiune înaltă | - Transportul contoarelor la standul de calibrare la presiune înaltă. - Stand de calibrare acreditat conform standard EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări. - Calibrarea contorului cu ultrasunete: - mediu de lucru: gaze naturale; - presiune de calibrare de 45 bar; - 7 puncte de calibrare și 2 puncte de verificare după ajustare; - tot pachetul de măsurare (tronson amonte, liniștitor de curgere și tronson aval - refăcute/înlocuite (după caz) conform cerințelor OIML R 137-1 & 2 Ediția 2012 (E) cu Amendamentul din 2014 și ISO 17089-1:2024, clasa de precizie 0,5. - un singur sens (forward). - Calibrarea contorului cu turbină: - mediu de lucru: gaze naturale; - presiune de calibrare de 45 bar; - 6 puncte de calibrare și 2 puncte de verificare după ajustare; - fără tronson amonte. - Calibrarea contoarelor se va face pe întreg domeniul de lucru, cât mai aproape de zero tehnic posibil. - Se va respecta și se vor emite Certificate de calibrare conform metodei „așa am găsit, așa am lăsat”. - Se va asigura posibilitatea de vizualizare de către reprezentanții „Vestmoldtransgaz” S.R.L. respectiv S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a procedurii de calibrare, de la distanță, în direct prin internet. - În cazul în care „Vestmoldtransgaz” S.R.L. solicită, se va asigura prezența reprezentanților „Vestmoldtransgaz” S.R.L. respectiv S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (3-4 persoane) la stand pentru procedura de calibrare. | - Se va prezenta descrierea procedurii de calibrare a contoarelor pe stand de presiune înaltă. |
| 7 | Verificarea metrologică | Verificarea metrologică a dispozitivelor de conversie în conformitate cu legislația din Republica Moldova se va finaliza cu emiterea buletinului de verificare metrologică. | Se va prezenta/descrie procedura de verificare metrologică. |
| 8 | Repunerea în funcțiune a contoarelor calibrate | - Configurarea calculatoarelor de debit pe baza rezultatelor operațiunilor de calibrare a contoarelor. - Montarea contoarelor calibrate și refacerea conexiunilor la proces. Notă: Montarea contoarelor se va face de către personalul Prestatorului, sub responsabilitatea acestuia și coordonarea Entității contractante. - Repunerea în funcțiune a sistemelor de măsurare. Notă: În vederea derulării în bune condițiuni a secvențelor de proving, Prestatorul va efectua verificările necesare la calculatoarele de debit, traductoarele de presiune și de temperatură, utilizând aparatură de calibrare corespunzătoare clasei de precizie a acestora/proceduri de verificare adecvate și va sigila echipamentele verificate. - Verificarea funcționării în parametrii proiectați a sistemului de automatizare care gestionează închiderea și deschiderea liniilor de măsurare în funcție de debitele înregistrate de sistemele de măsurare. - Derularea secvențelor de proving, implementate în sistemul de supervizare al stației, în vederea confirmării bunei funcționări a contoarelor calibrate. Notă: 1. Obținerea unei erori mai mici de ± 0,5 % între indicațiile sistemelor de măsurare este o condiție obligatorie pentru confirmarea serviciilor Caietul de sarcini. 2. Procesul verbal de recepție a serviciilor va fi semnat de Entitatea contractantă, doar după derularea cu succes a acestor secvențe de proving și avizarea acestora de către reprezentanții desemnați ai operatorului sistemului de transport adiacent. | Se va prezenta: - Descrierea procesului de repunere în funcțiune a contoarelor calibrate. - Descrierea proceselor de verificare și validare a conformității bunei funcționări a contoarelor. Obținerea unei erori mai mici de ± 0,5 % între indicațiile sistemelor de măsurare este o condiție obligatorie pentru confirmarea serviciilor de calibrare a contoarelor |
| 9 | Controlul metrologic (calibrare) Linia 2 și Linia 3 | Activitățile se vor realiza la liniile de măsurare nr. 2 și nr. 3, echipate cu contoare cu ultrasunete, în aceeași succesiune tehnologică și vor cuprinde toate procesele descrise la punctele 1-8. | Se va descrie în detaliu modul de îndeplinire a activităților în conformitate cu succesiunea acțiunilor descrise la punctele 1- 8. |

Suplimentar în propunerea tehnică se vor preciza expres bunurile și lucrările care pot fi executate/puse la dispoziție cu titlu accesoriu funcție de rezultatele de inspecție prezentate de către Producător și experiență de bună practică.

Ofertantul va include în propunerea tehnică și orice alte bunuri, servicii și va presta orice alte operațiuni cu titlu de accesoriu astfel încât să livreze, instaleze și să pună în funcțiune sistemele solicitate în conformitate cu toate cerințele Caietului de Sarcini.

Componentele interne precum și caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare, tehnologii și materiale disponibile pe piață astfel încât să se obțină un sisteme complet funcționale.

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul calității, sănătate, securitate, asistență socială și mediu ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire.

Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează activitatea solicitată prin Caietul de Sarcini în contextul descris în Caietul de Sarcini.

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire.

Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada derulării contractului

# Alte activități descrise și solicitate prin Caietul de sarcini.

Anexa nr. 9

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către „Vestmoldtransgaz” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șoseaua Balcani 7/E

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.____ din ______________ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului __________________________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziție sectorială)

noi________________________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: ____________________

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

__________________________________________

(Denumirea operatorului economic)

Adresa completă: ____________________________

tel, fax, e-mail _______________________________

OFERTĂ

Către: _____________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante și adresa completă)

I. Examinând documentația de achiziție referitor la __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziție anunțate de Entitatea contractantă)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._________________________________________________________________________________________

(denumire serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2._________________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________________

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

_____________________________________________________________________MDL/USD/EURO fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de: ________________________________________________MDL/USD/EURO

(suma în litere și în cifre)

TOTAL ________________________________________________________________MDL/USD/EURO cu TVA

Valoarea ofertei se constituie după cum urmează:

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoare unitară fără TVA, MDL/USD/ EURO | Valoare totală fără TVA, MDL/USD/ EURO | Valoare totală TVA, MDL/USD/ EURO | Valoare totală cu TVA, MDL/USD/ EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preț pentru serviciile de demontare și montare contor cu turbină și punerea în siguranță a instalației și refacerea conexiunilor la proces, configurarea calculatoarelor de debit pe baza rezultatelor operațiunilor de calibrare a contoarelor, repunerea în funcțiune a sistemelor de măsurare | unit. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Preț pentru serviciile de demontare și montare pentru fiecare linie în parte (contoare cu ultrasunete) și punerea în siguranță a instalațiilor, și refacerea conexiunilor la proces, configurarea calculatoarelor de debit pe baza rezultatelor operațiunilor de calibrare a contoarelor, repunerea în funcțiune a sistemelor de măsurare | unit. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Preț pentru serviciile de transport pentru fiecare tranșă de transport în parte (Republica Moldova, Producător, Laborator acreditat, Republica Moldova) | tranșe | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Preț pentru înlocuirea tronsoanelor aval pentru fiecare linie în parte | unit. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Preț pentru refacerea/înlocuirea tronsoanelor amonte pentru fiecare linie în parte | unit. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Preț pentru inspecția contoarelor și pregătire calibrare pentru echipamentele incluse în Caietul de sarcini | seturi contoare ultrasonice | 3 |  |  |  |  |
|  |  | contorul cu turbină | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Preț pentru calibrarea contoarelor cu ultrasunete împreună cu tronsoanele amonte și aval, pentru fiecare linie în parte | unit. | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Preț pentru calibrarea contorului cu turbină etalon | unit. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Preț pentru verificarea metrologică a dispozitivelor de conversie în conformitate cu legislația din RM cu emiterea buletinului de verificare metrologică | unit. | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Preț pentru senzorii 7041787, model Flowsic 600, incluzând și costurile aferente înlocuirii. Notă: Se va deconta, numai în situația în care Producătorul constată necesitatea înlocuirii acestora. | perechi | 24 |  |  |  |  |
| 11. | Preț pentru placa I/0 Flowsic 600 Notă: Se va deconta, numai în situația în care Producătorul constată necesitatea înlocuirii acestora. | unit. | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Preț pentru placa de bază debitmetru Flowsic 600 Notă: Se va deconta, numai în situația în care Producătorul constată necesitatea înlocuirii acestora. | unit. | 3 |  |  |  |  |

IV. Termeni de plată: _________________________________________________________________________

V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile.

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor): ________________________

VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

Data completării:

„_____” _______________ 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:   ______________________

(semnătura) şi L.Ş.