| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847--SPA.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Sistemul paza

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-1832 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-5108 | buc | 3,00 |
| 3 | 10-04-030-03 | Tastatura PC5501 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,00 |
| 5 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 6 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 7 | 10-04-001-02 | Emitator АТC-100 | compl. | 1,00 |
| 8 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: SRPG | buc | 39,00 |
| 9 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: CMK (TANE) | buc | 80,00 |
| 10 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 2,38 |
| 11 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR | 100 m | 15,00 |
| 12 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг | 100 m | 0,20 |
| 13 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 30,00 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0,80 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |
| 16 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,05 |
| 17 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
| 18 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 19 | Pretul firmei | Avertizoare SRPG | buc | 39,00 |
| 20 | Pretul firmei | Avertizoare СМК (TANE) | buc | 80,00 |
| 21 |  | Jgheaburi MCS-1 | m | 30,00 |
| 22 | 590-0119 | Cablu COR 6x0.22 | m | 1 500,00 |
| 23 | 590-4002 | Cablu VVGng-3*1.5 | m | 20,00 |
| 24 | 3470001 | Teava de PVC Д16mm | m | 80,00 |
| 25 | 3470005 | Teava de PVC Д25mm | m | 6,00 |
| 26 | 3470007 | Teava de PVC Д40mm | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone РС-5108 | buc | 3,00 |
| 29 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 30 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Claviatura PC5501 | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Radioemitator ATC-100 | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | Sonerie +stroboscop НС-103 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.