| - Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847--SPA.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

- Sistemul paza

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| - 1 | - 10-08-001-01 | - Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-1832 | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 10-08-001-01 | - Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-5108 | - buc | - 3,00 |
| - 3 | - 10-04-030-03 | - Tastatura PC5501 | - buc | - 1,00 |
| - 4 | - 10-04-101-04 | - Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | - buc | - 1,00 |
| - 5 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare РИП | - buc | - 1,00 |
| - 6 | - 10-01-039-06 | - Acumulator 12B | - buc | - 2,00 |
| - 7 | - 10-04-001-02 | - Emitator АТC-100 | - compl. | - 1,00 |
| - 8 | - 10-08-002-05 | - Avertizoare "ОС" automatice: SRPG | - buc | - 39,00 |
| - 9 | - 10-08-002-04 | - Avertizoare "ОС" automatice: CMK (TANE) | - buc | - 80,00 |
| - 10 | - 10-06-032-01 | - Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | - 100 пар | - 2,38 |
| - 11 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR | - 100 m | - 15,00 |
| - 12 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг | - 100 m | - 0,20 |
| - 13 | - 10-01-038-08 | - Jgheaburi MCS-1 | - m | - 30,00 |
| - 14 | - 08-02-409-1 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | - 100 m | - 0,80 |
| - 15 | - 08-02-409-1 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 0,06 |
| - 16 | - 08-02-409-2 | - Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | - 100 m | - 0,05 |
| - 17 | - 08-01-087-3 | - Constructii metalice | - t | - 0,01 |
| - 18 |  | - Materiale | - buc | - 0,00 |
| - 19 | - Pretul firmei | - Avertizoare SRPG | - buc | - 39,00 |
| - 20 | - Pretul firmei | - Avertizoare СМК (TANE) | - buc | - 80,00 |
| - 21 |  | - Jgheaburi MCS-1 | - m | - 30,00 |
| - 22 | - 590-0119 | - Cablu COR 6x0.22 | - m | - 1 500,00 |
| - 23 | - 590-4002 | - Cablu VVGng-3*1.5 | - m | - 20,00 |
| - 24 | - 3470001 | - Teava de PVC Д16mm | - m | - 80,00 |
| - 25 | - 3470005 | - Teava de PVC Д25mm | - m | - 6,00 |
| - 26 | - 3470007 | - Teava de PVC Д40mm | - m | - 5,00 |
|  |  | - Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| - 27 | - Pretul firmei | - Panou pentru 8 zone PC-1832 | - buc | - 1,00 |
| - 28 | - Pretul firmei | - Panou pentru 8 zone РС-5108 | - buc | - 3,00 |
| - 29 | - Pretul firmei | - Acumulator 12V | - buc | - 2,00 |
| - 30 | - Pretul firmei | - Bloc de alimentare РИП | - buc | - 1,00 |
| - 31 | - Pretul firmei | - Claviatura PC5501 | - buc | - 1,00 |
| - 32 | - Pretul firmei | - Radioemitator ATC-100 | - buc | - 1,00 |
| - 33 | - Pretul firmei | - Sonerie +stroboscop НС-103 | - buc | - 1,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.