Lista serviciilor de deservire tehnică a sistemului VRV „Toshiba” și „Mitsubishi”

1.Diagnosticarea sistemului VRV;

2.Diagnosticarea componentelor electrice ale aparatelor de aer              condiționat VRV;

3.Curățarea unității exterioare - 20 buc. (instalate pe acoperișul clădirii);

4.Curățarea unității interioare — 280 buc. (instalate pe plafoane în birouri);

5.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj;

6.Măsurarea presiunii agentului frigorific și controale computerizare generale.

Perioada de execuție luna aprilie- mai 2020.