Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagenți, fixanale și materiale pentru determinări fizico-chimice / LÎPA
prin procedura de achiziție : Cererea Ofertelor de Pret (bunuri )

- Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | ACETANILIDE (MRC proteine) | g | 5 | Ambalaj original ,puritate ≥99,98%, cu certificat trasabil | 3500 |
| 2 | 33100000-1 | Acid sulfuric | L | 80 | Ambalaj original ,puritate ≥99,6% | 15000 |
| 3 | 33100000-1 | Acid boric | kg | 2 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 400 |
| 4 | 33100000-1 | Acid acetic glacial | L | 5,0 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 500 |
| 5 | 33100000-1 | # Acid barbituric | kg | 0,3 | Ambalaj original, Puritate ≥ 99,5% | 500 |
| 6 | 33100000-1 | Acid oxalic | kg | 0,5 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 350 |
| 7 | 33100000-1 | Acetat de zinc | kg | 1,5 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 850 |
| 8 | 33100000-1 | Acetat de sodiu trihidrat | kg | 2 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 950 |
| 9 | 33100000-1 | Alcool etilic | L | 200 | Ambalaj original,conc96 %Puritate≥99,5 % | 24000 |
| 10 | 33100000-1 | Acid clorchidric 37 % | L | 10 | Ambalaj original ,puritate ≥99,0 recipient de stila /plastic a cite 2,5 L | 1900 |
| 11 | 33100000-1 | Acid azotic(nitric) HNO3 65% | L | 5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 1600 |
| 12 | 33100000-1 | Alcool izoamilic | L | 2 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 1600 |
| 13 | 33100000-1 | Alaun de fier și amoniu Fe(NH4)(SO4)2*12H2O | kg | 0,3 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % | 500 |
| 14 | 33100000-1 | Apa oxigenata 33-37% | L | 1 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % | 60 |
| 15 | 33100000-1 | Apa amoniacala 25 % | L | 2 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % | 160 |
| 16 | 33100000-1 | Acetat de plumb | g | 250 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % | 180 |
| 17 | 33100000-1 | Bicarbonat de sodiu | kg | 0,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,6 % | 120 |
| 18 | 33100000-1 | Benzidina | g | 5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,6 % | 4200 |
| 19 | 33100000-1 | Carbonat de sodiu | kg | 0,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,6 % | 350 |
| 20 | 33100000-1 | Cloroform | L | 5,0 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,6 % | 900 |
| 21 | 33100000-1 | Clorura de calciu | kg | 10 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 2500 |
| 22 | 33100000-1 | Cloramin -T | kg | 0,5 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 790 |
| 23 | 33100000-1 | Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4, cu certificat trasabil | Kg | 0,25 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,8 % , cu certificat trasabil | 600 |
| 24 | 33100000-1 | Eter petroleic 40 -60 | L | 60 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,8% | 8000 |
| 25 | 33100000-1 | Eter dietilic | L | 10 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 3200 |
| 26 | 33100000-1 | Ferocianura de potasiu (sare galbena) K4Fe (CN)6x 3H2O | kg | 1,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 1800 |
| 27 | 33100000-1 | Fericianura de potasiu (sare rosie) K3Fe (CN)6x 3H2O | kg | 1,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 1800 |
| 28 | 33100000-1 | Fixanal Silver nitrate concentrate standard solution 0,1 M AgNO3 (0,1N)cu certificat trasabil | buc | 9 | Fixanal Silver nitrate 0,1 mol/L, (0,1 N) , set a cite 6 flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 16000 |
| 29 | 33100000-1 | Fixanal Sodiu tiosulfat concentrate standard solution 0,1 M Na2S2O3 (0,1N)cu certificat trasabil | buc | 8 | Fixanal Sodiu tiosulfat 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 13000 |
| 30 | 33100000-1 | Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 0,1 M HCl( 0,1 N)cu certificat trasabil | buc | 12 | Fixanal hydrocloric acid 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 7500 |
| 31 | 33100000-1 | Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution 0,1 M NaCl (0,1N)cu certificat trasabil | buc | 6 | Fixanal sodiu chloride 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 8000 |
| 32 | 33100000-1 | Fixanal Iod 2 0,05 M concentrate standard solution (0,05N) cu certificat trasabil | buc | 3 | Fixanal Iod 2 0,05 mol/L, (0,05 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 4680 |
| 33 | 33100000-1 | Fixanal Trilon- Б concentrate standard solution (0,1N) cu certificat trasabil | buc | 1 | Fixanal Trilon -B 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0L, solutie gata de utilizare, cu certificat trasabil | 700 |
| 34 | 33100000-1 | Hirtie de indicator universala | cut. | 3 | Ambalaj original, cite 1000 buc, pH 0-12 | 300 |
| 35 | 33100000-1 | Hidroxid de sodiu | kg | 100 | Puritate≥ 99,5 %,ambalat cite 1-2 kg | 8500 |
| 36 | 33100000-1 | Iodura de potasiu | kg | 2 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 3200 |
| 37 | 33100000-1 | Kaliu-natriu tartrat | kg | 1 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % | 850 |
| 38 | 33100000-1 | MRC certificat Trace cert : Standard Nitrit de sodiu pentru cromatografia ionica IC (NO2) cu concentratia 1000 mg/l , cu certificat trasabil | ml | 500 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,9% Pentru cromatografia ionica de inalta performanta,cu incertitudine, in certificatul trasabil | 5000 |
| 39 | 33100000-1 | MRC certificat TraceCertr pentru fosfati: Phosphate phosphorus Standard for IC cu concentratia 1000 mg/l P as phosphate in water, cu certificat trasabil | L | 1,0 | Ambalaj original, Puritate≥ 99,9% Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu incertitudine in certificatul trasabil | 7500 |
| 40 | 33100000-1 | MRC Etalon standard L-TRYPTOPHAN, cu certificat trasabil | g | 6 | Ambalaj original, puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 1,0 g ,cu incertitudine in certificatul trasabil | 21800 |
| 41 | 33100000-1 | MRC etalon standard STEARIC ACID for synthesis cu certificat trasabil | g | 100 | Ambalaj original, Puritate ≥99,9 cu Incertitudine in certificaul trasabil | 1320 |
| 42 | 33100000-1 | MRC SODIUM CHLORIDE (Na Cl) | g | 100 | Ambalaj original, Puritate ≥99,9% cu Incertitudine in certificatul trasabil | 9500 |
| 43 | 33100000-1 | Metilorange indicator | g | 100 | Ambalaj original, Puritate ≥ 99,6% | 500 |
| 44 | 33100000-1 | Mucasol | L | 20 | Ambalat in recipient de plastic a cite 5L | 18000 |
| 45 | 33100000-1 | n-naftiletilendiamin trihidrat | g | 25 | Ambalaj original, Puritate ≥ 99,6% | 1950 |
| 46 | 33100000-1 | Potassium dichromate 99,9 cu certificate trasabil | g | 10 | Ambalaj original puritate ≥99,9 % cu incertitudine cu certificat trasabil | 7920 |
| 47 | 33100000-1 | Pastile de catalizare Kjeldahl pentru determinarea proteine cu componenta: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4 | pastile | 2000 | Recipient de metal / plastic a cite 1000 pastile de catalizare | 18600 |
| 48 | 33100000-1 | p-dimetilaminobenzaldehida | kg | 0,25 | Ambalaj original, Puritate ≥ 99 | 1300 |
| 49 | 33100000-1 | P-Toluidina | kg | 0,25 | Ambalaj original, Puritate ≥ 99,5% | 1240 |
| 50 | 33100000-1 | Propilen glicol | L | 2,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 4770 |
| 51 | 33100000-1 | Percloric acid | L | 1 | Ambalaj original,Puritate≥ 70-72,0% | 900 |
| 52 | 33100000-1 | Propanol-1 | L | 3 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 2480 |
| 53 | 33100000-1 | Permanganat de potasiu | kg | 0,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 450 |
| 54 | 33100000-1 | Reactiv Nessler | L | 0,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 470 |
| 55 | 33100000-1 | Rosu de metil C15H15N3O2 | kg | 0,025 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % | 700 |
| 56 | 33100000-1 | Lichid de racire baie cryoscop | L | 1,5 | Ambalaj original, Pentru cryoscop, determinarea punctului de inghet cu certificat de la producator | 3500 |
| 57 | 33100000-1 | Solutie de calibrare “A” – 0,000º C | L | 1,0 | Ambalaj original, solutie de calibrare “B” - 0,000º C ± 0,0003º C Pentru cryoscop, determinarea punctului de inghet cu certificat de la producator | 2200 |
| 58 | 33100000-1 | Solutie de calibrare “A” -0,408º C | L | 1,0 | Ambalaj original, solutie de calibrare “A” 0,408º C ± 0,0005º C Pentru cryoscop, la determinarea punctului de inghet cu certificat de la producator | 2200 |
| 59 | 33100000-1 | Solutie de calibrare “B” – 0,557º C | L | 1,0 | Ambalaj original, solutie de calibrare “B” - 0,557º C ± 0,0005º C Pentru cryoscop, la determinarea punctului de inghet cu certificat de la producator | 2200 |
| 60 | 33100000-1 | Solutie de calibrare “C” – 0,512º C | L | 1,0 | Ambalaj original, solutie de calibrare “B” - 0,600º C ± 0,0005º C Pentru cryoscop, la determinarea punctului de inghet cu certificat de la producator | 2200 |
| 61 | 33100000-1 | Sodiu tetraborate decahydrate ACS reagent, cu certificat trasabil | L | 1,0 | Ambalaj original, solutie de calibrare “C” - 0,512º C ± 0,0005º C Pentru cryoscop, la determinarea punctului de inghet cu certificat de la producator | 2200 |
| 62 | 33100000-1 | Sulfat de sodiu anhidru | g | 25 | Ambalaj original puritate ≥99,9 % ,cu incerititudine in certificat trasabil | 700 |
| 63 | 33100000-1 | Sulfat de zinc heptahidrat ZnSO4 x 7 H2O | kg | 0,5 | Ambalj original,Puritate≥ 99,5 % | 100 |
| 64 | 33100000-1 | Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil | kg | 2 | Ambalj original,Puritate≥ 99,5 % | 1500 |
| 65 | 33100000-1 | Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil | L | 2 | pH -4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original , cu certificat trasabil la SI | 1500 |
| 66 | 33100000-1 | Solutie de calibrare “C” – 0,512º C | L | 2 | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI | 1500 |
| 67 | 33100000-1 | Solutii bufer gata de utilizare pH - 10,0 ± 0,01cu certificat trasabil | L | 2 | pH -10,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata /incolora ambalaj original, cu certificat trasabil la SI | 1500 |
| 68 | 33100000-1 | Succinic acid, etalon standard | g | 25 | Ambalaj original, Puritate≥ 99 % , cu certificat trasabil | 5000 |
| 69 | 33100000-1 | Sulfat de cobalt | g | 150 | Ambalaj original,Puritate≥ 99 +% | 450 |
| 70 | 33100000-1 | Trans-4-hydroxi-L-proline 99 %, (MRC) cu certificat trasabil | g | 10 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,9 % Cu certificat trasabil | 2500 |
| 71 | 33100000-1 | Tetraborat de sodiu Na2B4O7*10H2O | kg | 1,0 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,9 % | 1500 |
| 72 | 33100000-1 | Heptamolibdat de amoniu tetrahidrat [(NH4)6MO7O24*4H2O] | kg | 0,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,9 % | 1000 |
| 73 | 33100000-1 | Eriochrom albastru negru indicator | g | 100 | Ambalaj original,Puritate≥ 99 +% | 750 |
| 74 | 33100000-1 | Nisip | kg | 40 | fara impuritati mecanice | 80 |
| 75 | 33100000-1 | Clorura de amoniu | kg | 0,5 | Ambalaj original,Puritate≥ 99 +% | 180 |
| 76 | 33100000-1 | Fenolftaleinfosfat de sodiu | g | 50 | Ambalaj original,Puritate≥ 99 +% | 900 |
| 77 | 33100000-1 | Clorura de potasiu | g | 250 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,0% | 100 |
| 78 | 33100000-1 | Set electrod ion selectiv argint/sulfura, cu standard de calibrare si solutie ISA | set | 1 | Electrod ion -selectiv, argint/sulfura, jonctiune dubla, BNC,cu corp din sticla. Setul v-a include: Electrod ISE argint/sulfura – 1 buc Set solutie ISE argint/sulfura dubla jonctiune, cu concentratia 1M KNO3/1000ppm de Ag+o butelie de 60 ml de solutie de umplere, o butelie de 475 ml de standard o butelie de 475 ml de solutie SA | 34800 |
| 79 | 33100000-1 | Dicromat de potasiu, cu certificat trasabil | g | 80 | Ambalaj original,Puritate≥ 99,99% , cu certificat trasabil NIST | 2500 |
| 80 | 33100000-1 | Zaharoză C12H22O11 | kg | 0,5 | Puritate≥ 99,5 % , ambalaj original | 600 |
| 81 | 33100000-1 | Clorura de amoniu NH4Cl | kg | 0,5 | Puritate≥ 99,5 % , ambalaj original | 500 |
| 82 | 33100000-1 | Fenolftalein fosfat de sodiu C20H13NaO11P2 | kg | 0,1 | Puritate≥ 99,5 % , ambalaj original | 600 |
| 83 | 33100000-1 | Fixanal Tiocianat de potasiu concentrate standard solution KSCN 0,1 M(0,1N) | buc | 6 | Fixanal set a cite 3 fixanale de plastic , (sau 3solutii gata de utilizare a cite 1,0 L), cu certificat trasabil | 3000 |
| 84 | 33100000-1 | Hirtie de filtru | kg | 10 | Stabila la acizi, capacitatea de filtrare 16 s | 850 |
| 85 | 33100000-1 | Vircon - Pulbere | kg | 20 | pulbere pentru prepararea soluției de dezinfecție, ambalat câte 0,5 kg sau 1,0 kg Principalul ingredient activ este 50% peroxomonosulfat de potasiu. Componente auxiliare: compuși peroxidici, sisteme tampon anorganice, acizi organici și agenți tensioactivi. | 3000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 323 050 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la incheierea contractului  :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) | Obligatoriu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________________________________ .