CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 2-1-9

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia caminului nr.8 a USMF " N. Testemitanu" din str. M. Lomonosov, 63

Retele electrice exterioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 98,000 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice | m2 | 187,000 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 81,000 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 54,000 |
| 5 | DA08A4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta, M300 | m2 | 187,000 |
| 6 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 187,000 |
| 7 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, ( Restabilirea pereului linga postul de transformare ) | m3 | 0,150 |
| 8 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, PE cu dublu perete, avind diametrul de 100 mm | m | 96,000 |
| 9 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune,PE avind diametrul de 100 mm | m | 84,000 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 14,600 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,089 |
| 12 | 555657 | Nisip | m3 | 27,000 |
| 13 | 555658 | Caramida rosie | buc | 1 000,000 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
| 14 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ЩО-70 | buc | 2,000 |
| 15 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta fuzibile, IP, PPH-35 | buc | 6,000 |
| 16 | 08-01-105-1 | Instalatie automata , masa pina la 0,1 t, Ruptor IP - 250A, RPC-2 | buc | 2,000 |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,000 |
| 18 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-02-142-1 | 100 m | 2,000 |
| 19 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee , masa 1 m, pina la: 6 kg, Cablu bronat, din aluminiu, izolatie PVC, 4x150mm2, АПВБбШп | 100 m | 4,220 |
| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,000 |
| 21 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 2,000 |
| 22 | 08-02-165-3 | Manson terminal, termorectractabil, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2, 4KНТп-1-150...240 | buc | 4,000 |
| 23 | 555888 | ( Sina ) Banda din aluminiu 60x5 | m | 10,000 |
| 24 | 5558881 | Banda de legatura din otel 25x4mm | m | 15,000 |
| 25 | 5558882 | Banda de legatura din otel 40x4mm | m | 27,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Panou de distribuire, ЩО-70 | buc | 2,000 |
| 27 | Pret furnizor | Sigurante fuzibile, IP - 200A, ППН-35 | buc | 6,000 |
| 28 | Pret furnizor | Ruptor, IP 00 - 250A, РПС-2 | buc | 2,000 |
| 29 | Pret furnizor | Manson terminal, termorectractabil, 4КНТп-1-150....240 | buc | 4,000 |