|  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |
| Nr. lot | Denumirea bunurilor |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Lotul 1. Alcian Blue P.A.S. kit |  |  |  |  |  |
| 1 | Alcian Blue P.A.S. kit 7x100 ml sau 7x30ml |  | Alcian Blue kit 7x100 ml, minim pentru 100 teste. Domeniu de aplicare: în procesul de confecționarea рrоbеlоr biologice în lаbоrаtоr de histopatologie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor la solicitare. |  |  |  |
|  | Lotul 2. Alcool etilic 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Alcool etilic 100% |  | Soluție alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire în laborator (ex. AlcoolPath, Histanol). Butelie 10 l. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor la solicitare. |  |  |  |
|  | Lotul 3. Bureți (filtre) pentru fixare fragmente |  |  |  |  |  |
| 3 | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici |  | Bureți (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici |  |  |  |
|  | Lotul 4. Casete histologice pentru încorporare cu capace |  |  |  |  |  |
| 4 | Casete histologice pentru incorporare cu capace |  | Casete de includere la parafină, bioptice (găuri pătrate), cu capac. Material – masă plastică, unică folosință, pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice. Să se închidă ușor și să nu se deschidă în timpul lucrului. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor la solicitare. |  |  |  |
|  | Lotul 5. Congo Red Highman kit |  |  |  |  |  |
| 5 | Congo Red Highman kit 3x100 mL |  | Congo Red Highman kit din 3 reagenți fiecărui component 100 ml în formă de soluție gata pentru folosire, minim pentru 100 teste; colorarea pieselor histopatologice cu o intensitate înaltă. Domeniu de aplicare: în procesul de confecționarea рrоbеlоr biologice în lаbоrаtоr de histopatologie / citopatologie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor la solicitare. |  |  |  |
|  | Lotul 6. Giensa HP kit |  |  |  |  |  |
| 6 | Giemsa HP Kit |  | Giemsa HP Kit din 4 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire, minim pentru 100 teste; pentru colorarea histologica a Helicobacter pylori în probe gastroscopice. Contine 1x50ml solutie Giemsa, 1x100ml solutie tampon pH7.2, 2x100mlreactiv de diferenttiere, 2x100mlreactiv de deshidratare. Nu necesita cuptor. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor la solicitare. |  |  |  |
|  | Lotul 7. Hematoxylin Harris |  |  |  |  |  |
| 7 | Hematoxylin Harris |  | Hematoxilina Harris,solutia pregatita (HP, PAP 1A). Reagentul compatibil cu metoda decolorare PAPANICOLAOU si procesorul Diapath. Domeniu de aplicare: in procesul deconfectionarea рrоbеlоr biologice in lаbоrаtоr de histopatologie/citopatologie. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. |  |  |  |
|  | Lotul 8. Înlocuitor de xilen |  |  |  |  |  |
| 8 | Inlocuitor de xilen |  | Inlocuitor de xilen Bioclear sau Tissue-Clear. Domeniu de aplicare: în procesul de confecționarea рrоbеlоr biologice în lаbоrаtоr de histopatologie / citopatologie. |  |  |  |
|  | Lotul 9. Lame pentru microtom |  |  |  |  |  |
| 9 | Lame pentru microtom |  | Lame pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific. Lungimea: 80mm; lățimea: 8mm; cu un unghi de 34-35 grade; metal ultra-dur de înaltă calitate, pentru țesuturi dure. Cutie-50 buc. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor la solicitare. |  |  |  |
|  | Lotul 10. Marcher pentru marcarea țesuturilor |  |  |  |  |  |
| 10 | Marcher (colorant) pentru marcarea tesuturilor (Tissue marking dyes blue or black) |  | Colorant lichid pentru fixarea, prelucrarea histologica, marcarea si orientarea probelor de tesut. De culoare albastra sau neagra. Flacon in volum de 50 ml. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor la solicitare. |  |  |  |
|  | Lotul 11. Masson Trichrome kit |  |  |  |  |  |
| 11 | Masson Trichrome kit |  | Masson Trichrome kit, setul din 7 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire, volumul fiecarui component al setului 100 ml. Minim pentru 100 teste. Domeniu de aplicare: in procesul de confectionarea рrоbеlоr biologice in lаbоrаtоr de histopatologie/citopatologie. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. |  |  |  |
|  | Lotul 12. Polisterol |  |  |  |  |  |
| 12 | Polisterol |  | Polisterol in granule. Aspect: dur, transparent. Domeniu de aplicare: in procesul de confectionarea рrоbеlоr biologice in lаbоrаtоr de histopatologie/citopatologie. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. |  |  |  |
|  | Lotul 13. Toluena |  |  |  |  |  |
| 13 | Toluena |  | Solvent chimic, lichid, transparent, incolor, formula C7H8, densitatea 0.87kg/l. Concentratia: ≥99.8%. |  |  |  |
|  | Lotul 14. Van Gieson Trichrome kit |  |  |  |  |  |
| 14 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 ml |  | Van Gieson Trichrome kit 3x100 ml, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire, cate 100 ml fiecare, minim pentru 100 teste. Colorarea pieselor histopatologice cu o intensitate inalta. Domeniu de aplicare: in procesul de confectionarea рrоbеlоr biologice in lаbоrаtоr de histopatologie/citopatologie. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instrucțiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor la solicitare. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Lotul 1. Alcian Blue P.A.S. kit 7x100 ml sau 7x30ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Alcian Blue P.A.S. kit 7x100 ml sau 7x30ml | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2. Alcool etilic 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Alcool etilic 100% | litri | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3. Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici | buc | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4. Casete histologice pentru incorporare cu capace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Casete histologice pentru incorporare cu capace | buc | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5. Congo Red Highman kit 3x100 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Congo Red Highman kit 3x100 mL | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6. Giemsa HP Kit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Giemsa HP Kit | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 7. Hematoxylin Harris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Hematoxylin Harris | litri | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 8. Înlocuitor de xilen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Inlocuitor de xilen | litri | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 9. Lame pentru microtom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Lame pentru microtom | buc | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 10. Marcher (colorant) pentru marcarea tesuturilor (Tissue marking dyes blue or black) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Marcher (colorant) pentru marcarea tesuturilor (Tissue marking dyes blue or black) | ml | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 11. Masson Trichrome kit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Masson Trichrome kit | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 12. Polisterol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Polisterol | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 13. Toluena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Toluena | litri | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 14. Van Gieson Trichrome kit 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33900000-9 |  | Van Gieson Trichrome kit 3x100 ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |